Техническая спецификация

- Полное описание и требуемые технические и качественные характеристики закупаемых товаров:

| № лота | Описание | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Лот №1 | Компьютер | шт. | 4 |
| Лот №2 | Источник бесперебойного питания | шт. | 10 |
| Лот №3 | Многофункциональное устройство | шт. | 3 |
| Лот №4 | Ноутбук | шт. | 2 |
| Срок поставки 10 (десять) рабочих дней |  |  |  |

Лот №1 «Компьютер»

| Тип процессора | Не менее Intel Core i3 |
| --- | --- |
| Частота процессора, ГГц | Не менее 3,4 |
| Тип оперативной памяти | Не менее DDR3 |
| Объем оперативной памяти, Гб | Не менее 4 |
| Объем Видеокарты, Гб | Не менее 1 |
| Тип жесткого диска | SATA / SSD |
| Размер жесткого диска, Гб | Не менее 500 |
| Оптический привод | DVD RW |
| USB | Не менее 4 (+4xUSB 3.0) |
| Диагональ экрана, дюйм | Не менее 21.5 |
| Подсветка экрана | Светодиодная (LED) |
| Веб-камера | Встроенная |
| Микрофон | Встроенный |
| Средства коммуникации | WiFi Bluetooth (встроенный) |
| Операционная система | Windows 8 |
| Дополнительная информация | Клавиатура и мышь в комплекте Блок питания с евро разеткой |
| Гарантия | Не менее 1 года |

Лот №2 «Источник бесперебойного питания»

| Тип оборудования | Источник Бесперебойного Питания |
| --- | --- |
| Количество выходных разъемов питания | Не менее 6 |
| Выходная мощность | Не менее 300 Вт |
| Время зарядки | Не более 16 часов |
| Тип выходных разъемов питания | Евро розетка |
| Звуковая сигнализация | да |
| Холодный старт | да |
| Защита от перегрузки | да |
| Защита от короткого замыкания | да |
| Фильтрация помех | да |
| Длина шнура | Не менее 1 метра |
| Защита от высоковольтных импульсов | да |
| Комплектация | ИБП Шнур питания с евро розеткой Руководство пользователя |
| Гарантия | Не менее 1 года |

Лот №3 «Многофункциональное устройство»

| Тип устройства | Принтер/сканер/копир/факс |
| --- | --- |
| Тип печати | Черно-белая |
| Технология печати | Лазерная |
| Формат устройства | А4 |
| Процессор, память | Не менее 600 МГц, 128 Мб |
| Разрешение ч/б печати | Не менее 600х600 dpi |
| Максимальная скорость монохромной печати | Не менее 20 стр/мин |
| Время выхода первого отпечатка | Не менее 9,5 с |
| Плотность бумаги | От 60 до 163 г/м2 |
| Тип сканера | Планшетный, автоподатчик |
| Разрешение сканера | Не менее 1200х1200 dpi |
| Податчик бумаги | Не менее 150 листов |
| Выходной лоток | Не менее 100 листов |
| Изменение масштаба | От 25% до 400% |
| Интерфейсы | USB 2.0, Fast Ethernet 10/100 Base-TX |
| Поддержка ОС | Windows 8, Windows 7 |
| Дисплей | Двухстрочный |
| Гарантия | Не менее 1 года |

Лот №4 «Ноутбук»

| Частота процессора, ГГц | Не менее 1,5 ГГц |
| --- | --- |
| Тип оперативной памяти | DDR3 |
| Объем оперативной памяти, Гб | Не менее 4 Гб |
| Видеокарта | Встроенная |
| Тип жесткого диска | HDD |
| Размер жесткого диска, Гб | Не менее 500 Гб |
| Оптический привод | DVD RW |
| Диагональ экрана, дюйм | Не менее 15 |
| Подсветка экрана | Светодиодная (LED) |
| Веб-камера | Есть |
| Аудиосистема | Есть |
| Операционная система | Windows 8 |
| Гарантия | Не менее 1 года |