Техническая спецификация

- Полное описание и требуемые технические и качественные характеристики закупаемых товаров:

| № лота | Описание | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Лот №1 | Водонагреватель электрический | шт | 1 |
| Лот №2 | Смеситель для мойки | шт | 1 |
| Срок поставки 5 рабочих дней |  |  |  |
| Место поставки: г.Алматы, ул.Гете 327, АГНКС |  |  |  |

Лот №1 Водонагреватель электрический:

| Характеристика | Значение |
| --- | --- |
| Тип водонагревателя | накопительный |
| Способ нагрева | электрический |
| Нагревательный элемент | трубчатый |
| Объем бака | Не менее 30 л |
| Способ подачи воды | напорный |
| Максимальная температура нагрева воды | 75 °C |
| Номинальная мощность | 1500 кВт |
| Напряжение сети | 220 В |
| Индикация нагрева | есть |
| Индикация включения | есть |
| Магниевый анод | есть |
| Предохранительный клапан | есть |
| Ограничение температуры нагрева | есть |
| Внутреннее покрытие бака | эмаль |
| Установка | вертикальная |
| Подводка | нижняя |
| Способ крепления | настенный |
| Высота | 44.6 см |
| Глубина | 36 см |
| Ширина | 44.6 см |
| Дополнительная информация | в стоимость товара входит установка над мойкой |
| Цвет | белый |

Лот №2 Смеситель для мойки:

Для холодной и горячей воды

Двухвентельный

Гладкий корпус

Монтаж на одно отверстие