- Приложение 1

- к Договору № ___ от «___» ______ 2015 г. на оказание услуг по техническому надзору

- Техническое задание

| 1 | Наименование и адрес Заказчика | ТОО «КазТрансГаз Өнімдері», г.Астана, ул.36, дом 11, БЦ «Болашак», 8 этаж |
| --- | --- | --- |
| 2 | Наименование и адрес Исполнителя |  |
| 3 | Квалификационные требования | Потенциальный поставщик должен представить в составе заявки на участие в закупке: 1. Наличие квалифицированных специалистов, имеющих опыт работы в области, соответствующей предмету закупок, подтвержденный наличием документов, в том числе соответствующими нотариально засвидетельствованными копиями дипломов, сертификатов, свидетельств и другими документами, подтверждающими квалификацию специалистов и их опыт работы в течение 3 лет, в том числе: - аттестат эксперта на право осуществления экспертных работ и инжиниринговых услуг в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности; 2. документы, подтверждающие наличие у потенциального поставщика (на правах собственности либо аренды) лаборатории неразрушающего контроля (или Договор с организацией, имеющей такую лабораторию). |
| 3 | Сроки ведения технического надзора | С момента подписания договора до подписания актов Государственной приемки АГНКС в эксплуатацию. |
| 4 | Основание для проведения работ | Договор на оказание услуг по техническому надзору |
| 5 | Местоположение проведения работ | г. Шымкент, мкрн.Сауле, ул.Производственная 49А, 49Б. |
| 6. | Наименование объекта | Строительство автомобильной газонаполнительной компрессорной станции (АГНКС) |
| 7. | Технико-экономические показатели | Площадь участка – 3605,20м2 Площадь застройки Операторной–83,76м2 Строительный объем Операторной –477,8м3 Площадь застройки навеса – 293,8м2 Площадь застройки производственной зоны – 161,9м2 Строительный объём производственной зоны-920 м3 |
| 8. | Наличие проектной документации | Эскизный проект Проектно-сметная документация, прошедшая Госэкспертизу 27 марта 2015 г. |
| 9. | Цель выполнения работ. | Технический надзор за ведением СМР согласно ПСД и нормативным требованиям к выполнению СМР. Сдача объекта государственной приёмочной комиссии |
| 10. | Основные задачи | - Оказывать услуги по настоящему Договору лично. Привлечение третьих лиц осуществляется с письменного согласия Заказчика. - Обеспечивать технический надзор за всеми работами Содействие в определении квалификации участников подрядных торгов и подготовки договора подряда. - Контроль за строительством в соответствии ПСД. - Контроль качества и объемов выполненных работ визирование ответственного лица Актов выполненных работ, скрепление оттиском живой печати. - Подготовка к сдаче объекта к Рабочей и Госкомиссии, участие в комиссии по приемке АГНКС. |
| 11. | Состав работ | Общестроительный раздел: 1. Принимать участие в переговорах с Генподрядчиком для уточнения Договора подряда, графика производства работ, ПСД, технологии производства работ. 2. Обеспечивать технический надзор за всеми работами, проводимыми на объекте, в течение всего периода строительства. 3. Вести контроль за геодезическими, строительно-монтажными работами и испытаниями, осуществляемыми Генподрядчиком и соответствие их СНиП РК, СН РК и иными техническими регламентами РК. 4. Осуществлять контроль за соблюдением Генподрядчиком строительных и технологических процессов. 5. Контролировать своевременное устранение Генподрядчиком недостатков и дефектов, выявленных при выполнении и приёмке работ. 6. Контролировать качество применяемых строительных материалов, комплектующих и оборудования (кроме технологического) в соответствии со СниП РК и СН РК и иными техническими регламентами РК. 7. Осуществлять контроль и участие в процессе изменений процесса строительства, в связи с принятыми изменениями, внесёнными от Заказчика. 8. Обеспечивать соблюдение Генподрядчиком на строительной площадке правил по ТБ. 9. Осуществлять контроль за сроками выполнения строительно-монтажных работ, предусмотренными договором подряда и графиком производства работ, утверждённых Заказчиком. 10. Вносить предложения по поводу оптимизации строительного процесса. 11. Представлять плановую и внеплановую отчетность Заказчику о ходе строительства объекта. 12. Рассматривать и представлять на утверждение Заказчику подготовленные Генподрядчиком календарные планы работ. 13. Проверять претензии Генподрядчика в отношении продления сроков выполнения работ, компенсации дополнительных или непредвиденных работ, затрат и выдавать рекомендации Заказчику. 14. Проверять объемы выполненных работ и их стоимость в соответствии с утвержденной сметой, заверять акты приемки выполненных работ при промежуточной оплате и при окончательном расчете с Генподрядчиком. 15. Представлять Заказчику периодически отчеты о ходе строительства объекта, деятельности Генподрядчика, качестве работ и прогнозах на будущее. 16. Информировать Заказчика о возможных проблемах, которые возникли или могут возникнуть в отношении реализации договора подряда и выдавать рекомендации. 17. Проводить периодические и окончательные измерения по выполненным объемам работ и выдавать заключения об их соответствии отчетам Генподрядчика. 18. Обеспечить приемку и сохранность всех гарантийных документов и сертификатов на все материалы, конструкции, оборудование и передать Заказчику по окончанию строительства. 19. Проводить осмотр, обследования и, при необходимости, испытания законченных строительством объектов, предъявлять замечания, обеспечить их полное устранение Генподрядчиком и в установленном порядке представить рекомендации Заказчику о приемке объекта в эксплуатацию. 20. Запрещать производство работ в случае обнаружения нарушений технологий отклонений от ПСД, применения некачественных строительных материалов. 21. Проверять выполненные Генподрядчиком гарантийные обязательства по устранению выявленных дефектов для удержания штрафов и пени за некачественно выполненные работы. 22. Оказывать услуги, оговоренные договором с Заказчиком, необходимые для успешной реализации проекта и выполнение договора подряда. 23. Участвовать в работе комиссий по приёмке законченного объекта. 24. Представлять и защищать интересы Заказчика на объекте, как «технического представителя Заказчика» |
| 12. | Методы проведения работ | При осмотре и оценке состояния конструкций используются неразрушающие (визуальное наблюдение, инструментальное обследование). |
| 13. | Содержание материалов | По результату обследования выдается техническое заключение. |
| 14. | Состав и качество документации, передаваемой Заказчику | Техническое заключение на бумажном носителе в 2-х экземпляра, электронном носителе-1шт. |
| 15. | Гарантийный срок | 2 года с момента сдачи Объекта в эксплуатацию. |
| 16. | Разработчик проекта ТЗ | Департамент строительства и эксплуатации Заказчика. |

| ЗАКАЗЧИК: | ИСПОЛНИТЕЛЬ: |
| --- | --- |
| Генеральный директор ____________А.Г. Касенов м.п.; Исполнитель: _____________________/___________/. | _____________________. м.п. |