Утверждаю:

Генеральный директор

ТОО «ҚазТрансГаз Өнімдері»

Б. Тусупов

Приказ № 88-з-Т

от «16»  сентября  2013 года

ТЕНДЕРНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

по электронным закупкам

На закуп комплектующих и запасных частей для оборудования автомобильной газонаполнительной компрессорной станции (АГНКС)

(Тендерная документация)

Закупка:

| № лота | Наименование |
| --- | --- |
| Лот № 1 | Переключатель уровня масла |
| Лот № 2 | Всасывающий клапан |
| Лот № 3 | Выпускной клапан |
| Лот № 4 | Уплотнительное кольцо |
| Лот № 5 | Всасывающий клапан |
| Лот № 6 | Выпускной клапан |
| Лот № 7 | Уплотнительное кольцо |
| Лот № 8 | Всасывающий/выпускной клапан |
| Лот № 9 | Всасывающий клапан |
| Лот № 10 | Выпускной клапан |
| Лот № 11 | Кольцо клапана |
| Лот № 12 | Крышка клапана |
| Лот № 13 | Крышка клапана |
| Лот № 14 | Уплотнитель клапана |
| Лот № 15 | Уплотнитель клапана |
| Лот № 16 | Муфта |
| Лот № 17 | Штифт |
| Лот № 18 | Уплотнительное кольцо |
| Лот № 19 | Крышка клапана |
| Лот № 20 | Кольцо масляного насоса |
| Лот № 21 | Картридж |
| Лот № 22 | Насос |
| Лот № 23 | Насос |
| Лот № 24 | Картридж |
| Лот № 25 | Игольчатый клапан |
| Лот № 26 | Датчик |
| Лот № 27 | Датчик |
| Лот № 28 | Датчик |
| Лот № 29 | Датчик |
| Лот № 30 | Датчик |
| Лот № 31 | Датчик |
| Лот № 32 | Термопара |
| Лот № 33 | Термопара |
| Лот № 34 | Термопара |
| Лот № 35 | Датчик |
| Лот № 36 | Переключатель |
| Лот № 37 | Шаровой клапан |
| Лот № 38 | Шаровой клапан |
| Лот № 39 | Шаровой клапан |
| Лот № 40 | Шаровой клапан |
| Лот № 41 | Обратный клапан |
| Лот № 42 | Обратный клапан |
| Лот № 43 | Инвертер |
| Лот № 44 | Прокладка |
| Лот № 45 | Манометр |
| Лот № 46 | Манометр |
| Лот № 47 | Манометр |
| Лот № 48 | Манометр |
| Лот № 49 | Манометр |
| Лот № 50 | Манометр |
| Лот № 51 | Кольцо |
| Лот № 52 | Пружина |
| Лот № 53 | Пружина |
| Лот № 54 | Диск |
| Лот № 55 | Пружина |
| Лот № 56 | Пружина |
| Лот № 57 | Диск |
| Лот № 58 | Диск |
| Лот № 59 | Пружина |
| Лот № 60 | Пружина |
| Лот № 61 | Насос |
| Лот № 62 | Регулятор давления |
| Лот № 63 | Предохранительный клапан |
| Лот № 64 | Манифольд |
| Лот № 65 | Уплотнительное кольцо |
| Лот № 66 | Уплотнительное кольцо |
| Лот № 67 | Усиливающий фильтр |
| Лот № 68 | Электромагнитный клапан |
| Лот № 69 | Шаровой клапан |
| Лот № 70 | Шаровой клапан |
| Лот № 71 | Обратный клапан |
| Лот № 72 | Переключатель |
| Лот № 73 | Выключатель |
| Лот № 74 | Предохранитель |
| Лот № 75 | Манометр |
| Лот № 76 | Датчик |

Организатор закупок (Заказчик) ТОО «ҚазТрансГаз Өнімдері», Республика Казахстан, г. Алматы, мкр. Коктем-2, д. 22, офис 204,

АО «АТФ Банк» г. Алматы, КБе 17, РНН 600900173946, БИН 050840009020, БИК ALMNKZKA, р/сч (ИИК) (IBAN) KZT KZ44826A1KZTD2012377,

ЕВРО -  р/сч (IBAN) KZ456010131000157440  EUR  в АО «Народный Банк Казахстана» г. Алматы, БИК HSBKKZKX,  
ДОЛЛАРЫ США - р/сч ( IBAN ) KZ826010131000130972 USD,  АОФ АО «Народный банк Казахстана» г. Алматы, БИК  HSBKKZKX,

электронный адрес веб-сайта: www.cng.kz.

Проведение электронных закупок состоится на электронном веб-сайте: www.tender.sk.kz, посредством Информационной системы электронных закупок АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» (далее - Система).

Сумма, выделенная для закупки:

| № лота | Описание | Сумма, выделенная для закупки, без учета НДС |
| --- | --- | --- |
| Лот № 1 | Переключатель уровня масла | 6 126 (шесть тысяч сто двадцать шесть) тенге |
| Лот № 2 | Всасывающий клапан | 777 684 (семьсот семьдесят семь тысяч шестьсот восемьдесят четыре) тенге |
| Лот № 3 | Выпускной клапан | 764 640 (семьсот шестьдесят четыре тысячи шестьсот сорок) тенге |
| Лот № 4 | Уплотнительное кольцо | 83 232 (восемьдесят три тысячи двести тридцать два) тенге |
| Лот № 5 | Всасывающий клапан | 472 420 (четыреста семьдесят две тысячи четыреста двадцать) тенге |
| Лот № 6 | Выпускной клапан | 495 348 (четыреста девяносто пять тысяч триста сорок восемь) тенге |
| Лот № 7 | Уплотнительное кольцо | 57 248 (пятьдесят семь тысяч двести сорок восемь) тенге |
| Лот № 8 | Всасывающий/выпускной клапан | 448 394 (четыреста сорок восемь тысяч триста девяносто четыре) тенге |
| Лот № 9 | Всасывающий клапан | 181 042 (сто восемьдесят одна тысяча сорок два) тенге |
| Лот № 10 | Выпускной клапан | 181 042 (сто восемьдесят одна тысяча сорок два) тенге |
| Лот № 11 | Кольцо клапана | 18 148 (восемнадцать тысяч сто сорок восемь) тенге |
| Лот № 12 | Крышка клапана | 7 658 (семь тысяч шестьсот пятьдесят восемь) тенге |
| Лот № 13 | Крышка клапана | 62 292 (шестьдесят две тысячи двести девяносто два) тенге |
| Лот № 14 | Уплотнитель клапана | 62 292 (шестьдесят две тысячи двести девяносто два) тенге |
| Лот № 15 | Уплотнитель клапана | 62 292 (шестьдесят две тысячи двести девяносто два) тенге |
| Лот № 16 | Муфта | 72 996 (семьдесят две тысячи девятьсот девяносто шесть) тенге |
| Лот № 17 | Штифт | 22 820 (двадцать две тысячи восемьсот двадцать) тенге |
| Лот № 18 | Уплотнительное кольцо | 14 034 (четырнадцать тысяч тридцать четыре) тенге |
| Лот № 19 | Крышка клапана | 2 280 (две тысячи двести восемьдесят) тенге |
| Лот № 20 | Кольцо масляного насоса | 2 676 (две тысячи шестьсот семьдесят шесть) тенге |
| Лот № 21 | Картридж | 173 916 (сто семьдесят три тысячи девятьсот шестнадцать) тенге |
| Лот № 22 | Насос | 888 621 (восемьсот восемьдесят восемь тысяч шестьсот двадцать один) тенге |
| Лот № 23 | Насос | 753 541 (семьсот пятьдесят три тысячи пятьсот сорок один) тенге |
| Лот № 24 | Картридж | 58 828 (пятьдесят восемь тысяч восемьсот двадцать восемь) тенге |
| Лот № 25 | Игольчатый клапан | 124 584 (сто двадцать четыре тысячи пятьсот восемьдесят четыре) тенге |
| Лот № 26 | Датчик | 175 294 (сто семьдесят пять тысяч двести девяносто четыре) тенге |
| Лот № 27 | Датчик | 175 294 (сто семьдесят пять тысяч двести девяносто четыре) тенге |
| Лот № 28 | Датчик | 175 294 (сто семьдесят пять тысяч двести девяносто четыре) тенге |
| Лот № 29 | Датчик | 178 064 (сто семьдесят восемь тысяч шестьдесят четыре) тенге |
| Лот № 30 | Датчик | 175 294 (сто семьдесят пять тысяч двести девяносто четыре) тенге |
| Лот № 31 | Датчик | 175 294 (сто семьдесят пять тысяч двести девяносто четыре) тенге |
| Лот № 32 | Термопара | 100 978 (сто тысяч девятьсот семьдесят восемь) тенге |
| Лот № 33 | Термопара | 100 978 (сто тысяч девятьсот семьдесят восемь) тенге |
| Лот № 34 | Термопара | 56 764 (пятьдесят шесть тысяч семьсот шестьдесят четыре) тенге |
| Лот № 35 | Датчик | 251 267 (двести пятьдесят одна тысяча двести шестьдесят семь) тенге |
| Лот № 36 | Переключатель | 417 071 (четыреста семнадцать тысяч семьдесят один) тенге |
| Лот № 37 | Шаровой клапан | 155 990 (сто пятьдесят пять тысяч девятьсот девяносто) тенге |
| Лот № 38 | Шаровой клапан | 244 316 (двести сорок четыре тысячи триста шестнадцать) тенге |
| Лот № 39 | Шаровой клапан | 366 474 (триста шестьдесят шесть тысяч четыреста семьдесят четыре) тенге |
| Лот № 40 | Шаровой клапан | 1 499 110 (один миллион четыреста девяносто девять тысяч сто десять)тенге |
| Лот № 41 | Обратный клапан | 845 260 (восемьсот сорок пять тысяч двести шестьдесят) тенге |
| Лот № 42 | Обратный клапан | 47 968 (сорок семь тысяч девятьсот шестьдесят восемь) тенге |
| Лот № 43 | Инвертер | 1 099 039 (один миллион девяносто девять тысяч тридцать девять) тенге |
| Лот № 44 | Прокладка | 6 058 (шесть тысяч пятьдесят восемь) тенге |
| Лот № 45 | Манометр | 65 458 (шестьдесят пять тысяч четыреста пятьдесят восемь) тенге |
| Лот № 46 | Манометр | 65 458 (шестьдесят пять тысяч четыреста пятьдесят восемь) тенге |
| Лот № 47 | Манометр | 46 816 (сорок шесть тысяч восемьсот шестнадцать) тенге |
| Лот № 48 | Манометр | 65 458 (шестьдесят пять тысяч четыреста пятьдесят восемь) тенге |
| Лот № 49 | Манометр | 65 458 (шестьдесят пять тысяч четыреста пятьдесят восемь) тенге |
| Лот № 50 | Манометр | 134 804 (сто тридцать четыре тысячи восемьсот четыре) тенге |
| Лот № 51 | Кольцо | 1 355 600 (один миллион триста пятьдесят пять тысяч шестьсот) тенге |
| Лот № 52 | Пружина | 40 536 (сорок тысяч пятьсот тридцать шесть) тенге |
| Лот № 53 | Пружина | 40 536 (сорок тысяч пятьсот тридцать шесть) тенге |
| Лот № 54 | Диск | 1 215 328 (один миллион двести пятнадцать тысяч триста двадцать восемь) тенге |
| Лот № 55 | Пружина | 21 856 (двадцать одна тысяча восемьсот пятьдесят шесть) тенге |
| Лот № 56 | Пружина | 21 856 (двадцать одна тысяча восемьсот пятьдесят шесть) тенге |
| Лот № 57 | Диск | 142 480 (сто сорок две тысячи четыреста восемьдесят) тенге |
| Лот № 58 | Диск | 297 168 (двести девяносто семь тысяч сто шестьдесят восемь) тенге |
| Лот № 59 | Пружина | 24 720 (двадцать четыре тысячи семьсот двадцать) тенге |
| Лот № 60 | Пружина | 24 720 (двадцать четыре тысячи семьсот двадцать) тенге |
| Лот № 61 | Насос | 437 702 (четыреста тридцать семь тысяч семьсот два) тенге |
| Лот № 62 | Регулятор давления | 165 645 (сто шестьдесят пять тысяч шестьсот сорок пять) тенге |
| Лот № 63 | Предохранительный клапан | 315 484 (триста пятнадцать тысяч четыреста восемьдесят четыре) тенге |
| Лот № 64 | Манифольд | 820 980 (восемьсот двадцать тысяч девятьсот восемьдесят) тенге |
| Лот № 65 | Уплотнительное кольцо | 220 800 (двести двадцать тысяч восемьсот) тенге |
| Лот № 66 | Уплотнительное кольцо | 63 720 (шестьдесят три тысячи семьсот двадцать) тенге |
| Лот № 67 | Усиливающий фильтр | 39 304 (тридцать девять тысяч триста четыре) тенге |
| Лот № 68 | Электромагнитный клапан | 1 241 774 (один миллион двести сорок одна тысяча семьсот семьдесят четыре) тенге |
| Лот № 69 | Шаровой клапан | 116 214 (сто шестнадцать тысяч двести четырнадцать) тенге |
| Лот № 70 | Шаровой клапан | 116 214 (сто шестнадцать тысяч двести четырнадцать) тенге |
| Лот № 71 | Обратный клапан | 348 642 (триста сорок восемь тысяч шестьсот сорок два) тенге |
| Лот № 72 | Переключатель | 48 976 (сорок восемь тысяч девятьсот семьдесят шесть) тенге |
| Лот № 73 | Выключатель | 15 920 (пятнадцать тысяч девятьсот двадцать) тенге |
| Лот № 74 | Предохранитель | 18 460 (восемнадцать тысяч четыреста шестьдесят) тенге |
| Лот № 75 | Манометр | 96 844 (девяносто шесть тысяч восемьсот сорок четыре) тенге |
| Лот № 76 | Датчик | 166 898 (сто шестьдесят шесть тысяч восемьсот девяносто восемь) тенге |

Размер обеспечения заявки на участие в тендере 1 (один) % от суммы, выделенной для закупки.

Обеспечение заявки на участие в тендере не вносится:

- организациями инвалидов (физическими лицами - инвалидами, осуществляющими предпринимательскую деятельность), состоящими в Реестре организаций инвалидов (физических лиц - инвалидов, осуществляющих предпринимательскую деятельность) Холдинга;

- отечественными товаропроизводителями закупаемого товара;

- организациями, входящими в Холдинг;

- участниками СЭЗ «Парк инновационных технологий» (при участии в тендере на поставку товаров, оказание услуг, относящихся к приоритетным видам деятельности, соответствующим целям СЭЗ «Парк инновационных технологий» и предмету закупок).

Заявки потенциальных поставщиков по электронным закупкам на участие в открытом тендере будут вскрываться в Системе в 12.00 часов «07» октября 2013 года по следующему электронному адресу: www.tender.sk.kz.

Размер обеспечения исполнения договора о закупках по итогам тендера 3 (три) % от суммы договора.

- Предмет тендера

1. Настоящая Тендерная документация разработана в соответствии с «Правилами закупок товаров, работ и услуг акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и организациями пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления, утвержденными решением Совета директоров АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» (протокол № 80 от 26 мая 2012 года, с изменениями, внесенными решением очного заседания совета директоров АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» от 11 декабря 2012 года №86, изменениями и дополнениями, внесенными решением заочного заседания совета директоров АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» от 7 июня 2013 года №93) (далее – Правила) и Инструкцией по организации и осуществлению электронных закупок товаров, работ, услуг АО «Самрук-Қазына» и организациями пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия), которых прямо или косвенно  принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления, утвержденной решением Совета директоров АО «Самрук-Қазына» (протокол № 29/12 от  5 июля 2012 года)  (далее - Инструкция).

2. Основные понятия (определения), используемые в настоящей Тендерной документации аналогичны понятиям (определениям) используемым в Правилах и Инструкции:

Система – информационная система электронных закупок АО «ФНБ «Самрук-Қазына» (www.tender.sk.kz);

Электронный документ – документ, в котором информация предоставлена в электронно-цифровой форме и удостоверена посредством электронной цифровой подписи (т.е. документ созданный и подписанный ЭЦП);

Электронная копия - электронный эквивалент документа, полученный путем преобразования в цифровую (электронную) форму, полностью воспроизводящий содержание исходного документа (т.е. сканированная версия оригинала или нотариально засвидетельствованной копии документа);

ЭЦП – электронно-цифровая подпись, набор электронных цифровых символов, созданный средствами электронной цифровой подписи и подтверждающий достоверность электронного документа, его принадлежность и неизменность содержания.

Настоящая Тендерная документация содержит сведения об условиях и порядке проведения электронных закупок способом открытого тендера.

- Требования к потенциальным поставщикам

3. Для участия в тендере потенциальный поставщик, должен соответствовать следующим требованиям:

- обладать правоспособностью (для юридических лиц), гражданской дееспособностью (для физических лиц);

- не входить в Перечень ненадёжных потенциальных поставщиков (поставщиков) Холдинга и (или) в Реестр недобросовестных участников государственных закупок.

- Содержание и представление заявок на участие в электронных закупках способом открытого тендера.

4. Потенциальный поставщик для участия в электронных закупках способом тендера заполняет электронную форму заявки согласно Приложениям №2,№3 к настоящей Тендерной документации.

5. Заявка потенциального поставщика должна быть  заверена Электронной Цифровой Подписью (далее – ЭЦП) потенциального поставщика и должна содержать электронные копии и электронные документы в соответствии с требованиями пункта 16 настоящей Тендерной документации.

6. Заявка, поданная потенциальным поставщиком на участие в электронных закупках способом тендера в срок до 12.00 часов «07» октября 2013 года – окончательный срок представления заявок, автоматически регистрируется в Системе.

- В качестве подтверждения приема или отказа в приеме заявки на участие в электронных закупках способом тендера потенциальному поставщику, подавшему заявку на участие в электронных закупках способом тендера, автоматически направляется Системой соответствующее уведомление.

- Потенциальный поставщик с применением ЭЦП вправе изменить или отозвать свою заявку на участие в электронных закупках способом тендера в любое время до истечения окончательного срока представления заявок на участие в тендере, не теряя права на возврат внесенного им обеспечения своей заявки на участие в электронном тендере. Не допускается внесение изменений в заявки на участие в электронных закупках способом тендера после истечения окончательного срока их представления.

- Срок действия заявки на участие в электронных закупках способом тендера должен быть не менее 60-ти календарных дней после наступления даты и времени вскрытия заявок.

- Система помещает поступившие заявки на участие в электронных закупках способом тендера в недоступное извне защищенное хранилище до наступления даты и времени вскрытия заявок, указанных в объявлении.

- Потенциальный поставщик должен изучить все требования, формы, условия и технические спецификации, содержащиеся в настоящей Тендерной документации и приложениях к ним. Представление заявки, не отвечающей требованиям настоящей Тендерной документации, представляет собой риск для потенциального поставщика и может привести к отклонению его заявки.

- Потенциальный поставщик несет все расходы, связанные с его участием, подготовкой и подачей своей заявки в электронных закупках способом тендера, а Заказчик и тендерная комиссия не несут обязательства по возмещению этих расходов, независимо от итогов закупок.

- Порядок разъяснения положений Тендерной документации.

- Заказчик вправе организовать встречу с потенциальными поставщиками, получившими Тендерную документацию, для разъяснения положений Тендерной документации.

Встреча с потенциальными поставщиками по разъяснению положений Тендерной документации: Потенциальный поставщик, претендующий на участие в электронных закупках в открытом тендере, вправе обратиться с письменным запросом о разъяснении положений тендерной документации, но не позднее 12 часов 00 минут «30» сентября 2013 года. Запросы потенциальных поставщиков необходимо направлять по адресу: г. Алматы, микрорайон Коктем-2, дом 22, офис 204, департамент по поддержке бизнеса ТОО «ҚазТрансГаз Өнімдері».

По итогам встречи с потенциальными поставщиками секретарь тендерной комиссии оформляет протокол, который должен содержать:

- наименование, юридический адрес, контактные телефоны потенциальных поставщиков и их уполномоченных представителей с указанием фамилий, имен, отчеств лиц, присутствовавших на встрече на основании документов, подтверждающих право представителя потенциального поставщика участвовать во встрече;

- Ф.И.О.,  должности работников Заказчика, участвовавших во встрече;

- вопросы и ответы на них в рамках Тендерной документации;

- сведения о необходимости внесения изменений и/или дополнений в Тендерную документацию.

Протокол подписывается работниками Заказчика, присутствовавшими на встрече, и в течение 2 (двух) рабочих дней со дня проведения встречи направляется всем потенциальным поставщикам, получившим Тендерную документацию.

- Потенциальный поставщик, получивший Тендерную документацию, вправе обратиться с письменным запросом о разъяснении положений Тендерной документации в срок не позднее 9 (девяти) календарных дней до истечения окончательного срока приема Заявок.

Заказчик не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента поступления запроса ответить на него и без указания на то, от кого поступил запрос, направить данное разъяснение всем потенциальным поставщикам, получившим Тендерную документацию.

- Порядок внесения изменений и дополнений в Тендерную документацию.

- Заказчик вправе внести изменения и дополнения в Тендерную документацию, в установленном порядке, в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней до истечения окончательного срока представления заявок. При этом окончательный срок предоставления заявок продлевается не менее чем на 10 (десять) календарных дней.

Заказчик в течение 2-х рабочих дней со дня внесения изменений и дополнений в Тендерную документацию уведомляет об этом всех потенциальных поставщиков, получивших Тендерную документацию, в том числе и о продленном сроке представления заявок.

- Требования к заявке.

- Заявка потенциального поставщика должна содержать:

- заполненную и подписанную электронную копию заявки потенциального поставщика на участие в электронных закупках способом открытого тендера по форме согласно Приложениям №2,№3 к настоящей Тендерной документации;

- электронную копию нотариально засвидетельствованной копии лицензии либо электронную копию заявления потенциального поставщика, содержащее ссылку на официальный интернет источник (веб-сайт) государственного органа, выдавшего лицензию, использующего электронную систему лицензирования (в случае, если условиями тендера предполагается деятельность, которая подлежит обязательному лицензированию);

- электронную копию технической спецификации (техническое задание) потенциального поставщика, которая должна соответствовать требованиям, установленным Тендерной документацией (Приложение №1 к Тендерной документации);

- электронную копию оригинала документа, подтверждающего внесение обеспечения заявки на участие в электронных закупках способом открытого тендера, соответствующего условиям внесения, содержания и виду, изложенному в Тендерной документации, при этом сумма обеспечения заявки на участие в электронных закупках способом тендера не должна быть ниже размера, установленного Тендерной документацией.

При этом срок действия обеспечения заявки на участие в электронных закупках способом тендера должен быть не менее срока действия заявки на участие в электронных закупках способом тендера.

- электронные копии документов, подтверждающих применимость к заявке критериев оценки и сопоставления, указанных в пункте 52 настоящей Тендерной документации (в случае, если потенциальный поставщик претендует на применение критериев, влияющих на условное понижение цены). При этом непредставление документов, подтверждающих критерии, влияющие на условное понижение цены, не является основанием для отклонения такой заявки;

6) электронную копию нотариально засвидетельствованной копии свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица  либо заявление потенциального поставщика, содержащее ссылку на официальный интернет источник (www.e.gov.kz) государственного органа, выдавшего справку, использующего электронную систему регистрации, для физического лица – электронную копию нотариально засвидетельствованной копии документа о регистрации в качестве субъекта предпринимательства, для временного объединения юридических лиц (консорциум) – электронную копию нотариально засвидетельствованной копии соглашения о консорциуме и электронную копию нотариально засвидетельствованной копии свидетельств о государственной регистрации (перерегистрации) участников консорциума;

7) электронную копию документа, содержащего сведения об учредителях: электронную копию нотариально засвидетельствованной копии устава, утвержденного в установленном законодательством порядке для юридических лиц, зарегистрированных на основании типового устава - копию заявления установленной формы о регистрации юридического лица (в случае участия консорциума представляется нотариально засвидетельствованная копия устава каждого юридического лица, входящего в консорциум), электронную копию нотариально засвидетельствованной копии выписки из реестра держателей акций, выданной не более чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты вскрытия конвертов;

8) электронную копию оригинала или нотариально засвидетельствованной копии документа о назначении (избрании) первого руководителя потенциального поставщика (в случае участия консорциума представляется электронная копия оригинала или нотариально засвидетельствованной копии документа о назначении (избрании) первого руководителя каждого юридического лица, входящего в консорциум, а также электронную копию оригинала или нотариально засвидетельствованной копии документа, подтверждающего право подписания соглашения о консорциуме уполномоченным лицом каждого юридического лица, входящего в консорциум;

9) электронную копию сведений о согласии потенциального поставщика с условиями, видом, объемом и способом внесения обеспечения исполнения договора о закупках;

10) электронную копию сведений об ознакомлении потенциального поставщика с условиями внесения потенциального поставщика в Перечень ненадежных потенциальных поставщиков (поставщиков) Холдинга;

11) электронную копию оригинала или нотариально засвидетельствованную копии доверенности, выданную  лицу (лицам), представляющему интересы потенциального поставщика, на право подписания заявки и документов, содержащихся в заявке на участие в электронных закупках способом открытого тендера, за исключением первого руководителя потенциального поставщика, имеющего право выступать от имени потенциального поставщика без доверенности, в соответствии с уставом потенциального поставщика;

- Заявка на участие в электронных закупках способом открытого тендера должна соответствовать требованию к языку составления и представления заявок на участие в электронных закупках способом тендера, изложенного в Тендерной документации, а также срок действия заявки на участие в электронных закупках способом тендера должен соответствовать или быть не менее срока, установленного Тендерной документацией.

- Потенциальный поставщик-нерезидент Республики Казахстан представляет такие же электронные копии документов, предусмотренные пунктом 16 настоящей Тендерной документации, что и резиденты Республики Казахстан, либо документы, содержащие аналогичные сведения.

- Требования к содержанию ценового предложения.

- Ценовое предложение заполняется потенциальным поставщиком в Системе.

- Если потенциальный поставщик не указывает в своем Ценовом предложении составляющие цены, то тендерная комиссия рассматривает представленное Ценовое предложение как определенное с учетом всех затрат, и представленное  потенциальным поставщиком Ценовое предложение не подлежит пересмотру.

- Ценовое предложение участника электронных закупок способом тендера, являющегося резидентом, должно быть выражено в тенге. Ценовое предложение участника электронных закупок способом тендера, не являющегося резидентом Республики Казахстан, может быть выражено в иной валюте (долларах США, евро, рублях и т.д.).

Если ценовые предложения участников электронных закупок способом тендера выражены в иной валюте (долларах США, евро, рублях и т.д.), то для их оценки и сопоставления они переводятся в тенге по курсу, установленному Национальным Банком Республики Казахстан, на дату перечисления платежа, выдачи банковской гарантии или иного обеспечения определенного Заказчиком.

- Обеспечение заявки.

- Потенциальный поставщик вносит обеспечение заявки по электронным закупкам способом открытого тендера в размере 1 (один) % от стоимости объема поставляемых товаров, предложенной в заявке потенциального поставщика, способом и на условиях, предусмотренных в настоящей Тендерной документации, в качестве гарантии того, что  он:

  - не отзовет либо не изменит свою заявку на участие в электронных закупках способом открытого тендера после истечения окончательного срока представления заявок;

  - в случае определения его победителем электронных закупок способом открытого тендера заключит договор с Заказчиком в сроки, установленные протоколом об итогах электронных закупок способом открытого тендера и внесет обеспечение исполнения договора о закупках способом открытого тендера, в случае, если условиями закупок предусмотрено внесение такого обеспечения.

- Обеспечение заявки на участие в электронных закупках способом тендера не вносится:

- организациями инвалидов (физическими лицами - инвалидами, осуществляющими предпринимательскую деятельность), состоящими в Реестре организаций инвалидов (физических лиц – инвалидов, осуществляющих предпринимательскую деятельность) Холдинга;

- организациями, входящими в Холдинг;

- отечественными товаропроизводителями закупаемого товара;

- участниками СЭЗ «Парк инновационных технологий» (при участии в электронных закупках способом открытого тендера на поставку товаров, относящихся к приоритетным видам деятельности, соответствующим целям СЭЗ «Парк инновационных технологий» и предмету закупок).

Положения настоящего пункта Правил не распространяются на консорциумы.

- Срок действия обеспечения заявки на участие в электронных закупках способом открытого тендера должен быть не менее срока действия заявки на участие в электронных закупках способом тендера.

При этом течение срока действия обеспечения заявки на участие в электронных закупках способом тендера начинается со дня после наступления даты и времени вскрытия заявок на участие в электронных закупках способом тендера.

Примечание: в соответствии со ст. 173 Гражданского кодекса Республики Казахстан течение срока, определяемого периодом времени, начинается на следующий день после календарной даты или наступления события, которыми определено его начало.

- Потенциальный поставщик вправе выбрать один из следующих видов обеспечения заявки:

1) гарантийный денежный взнос, который вносится на банковский счет Заказчика: ТОО «ҚазТрансГаз Өнiмдерi», ИИК KZ44826А1KZТD2012377, БИК ALMNKZKA, АО «АТФ Банк» г. Алматы (ЕВРО -  р/сч (IBAN) KZ456010131000157440  EUR  в АО «Народный Банк Казахстана» г. Алматы, БИК HSBKKZKX,  ДОЛЛАРЫ США - р/сч ( IBAN ) KZ826010131000130972 USD,  АОФ АО «Народный банк Казахстана» г. Алматы, БИК  HSBKKZKX);

2) банковскую гарантию, по форме согласно Приложению №4 к настоящей Тендерной документации;

- Обеспечение вносится до истечения окончательного срока представления заявок.

- В случае внесения потенциальным поставщиком обеспечения заявки на участие в электронной закупке способом тендера в виде банковской гарантии, ее оригинал представляется Заказчику в соответствии с пунктом 59 раздела 3 Инструкции.

- Расчет соответствия суммы внесенного обеспечения заявки на участие в электронных закупках способом тендера требованиям Тендерной документации определяется согласно курса Национального Банка Республики Казахстан, установленного на дату перечисления платежа, выдачи банковской гарантии или иного обеспечения, определенного Заказчиком.

- Все заявки, не содержащие подтверждения внесения обеспечения, отклоняются тендерной комиссией, как не отвечающие требованиям Тендерной документации. В случае внесения обеспечения заявки на участие в электронных закупках способом тендера, путем перечисления гарантийного денежного взноса на банковский счет Заказчика, в подтверждающем документе должны быть указаны название открытого тендера (лота), сумма обеспечения, наименование Заказчика  и потенциального поставщика.

- Обеспечение заявки не возвращается потенциальному поставщику при наступлении одного из следующих случаев:

- потенциальный поставщик отозвал заявку на участие в электронных закупках способом тендера после истечения окончательного срока представления заявок;

- потенциальный поставщик, определенный победителем электронных закупок способом тендера, уклонился от заключения договора о закупках;

- победитель электронных закупок способом открытого тендера, заключив договор о закупках способом тендера, не исполнил либо несвоевременно исполнил требование, установленное Тендерной документацией, о внесении обеспечения исполнения договора о закупках;

- потенциальный поставщик, занявший по итогам сопоставления и оценки второе место уклонился от заключения договора о закупках или заключив договор, не исполнил либо несвоевременно исполнил требование, установленное Тендерной документацией, о внесении обеспечения   исполнения договора о закупках.

- Обеспечение заявки на участие в электронных закупках способом открытого тендера, внесенное потенциальным поставщиком возвращается потенциальному поставщику в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня наступления одного из следующих случаев:

- отзыва данным потенциальным поставщиком своей заявки на участие в электронных закупках способом открытого тендера до истечения окончательного срока представления заявок;

- после подписания протокола об итогах электронных закупок способом тендера;

- вступления в силу договора о закупках  и внесения победителем электронных закупок способом тендера, обеспечения  исполнения договора о закупках, предусмотренного Тендерной документацией;

- вступления в силу договора о закупках и внесения потенциальным поставщиком, занявшим по итогам сопоставления и оценки второе место,  определенным в случае, предусмотренном пунктом 82 Правил, обеспечения   исполнения договора о закупках способом тендера, предусмотренного Тендерной документацией.

- Обеспечение заявки на участие в электронных закупках способом открытого тендера потенциальному поставщику, занявшему по итогам сопоставления и оценки второе место возвращается в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня внесения победителем электронных закупок способом тендера обеспечения исполнения договора о закупках, предусмотренного Тендерной документацией.

- Порядок представления заявки на участие в электронных закупках способом тендера.

- Заявка на участие в электронных закупках способом тендера размещается потенциальным поставщиком в Системе до истечения окончательного срока представления заявок, указанного в объявлении, которая должна быть заверена ЭЦП потенциального поставщика.

Примечание: при участии потенциального поставщика в нескольких лотах, все электронные копии документов заявки предоставляются в одном экземпляре. В заявке  необходимо указать номер и наименование каждого лота. Таблица цен и, при необходимости, квалификационные требования, предоставляются на каждый лот также в заявке. Электронная копия технической спецификации по каждому лоту оформляется в порядке, указанном в настоящей Тендерной документации.

- После наступления даты и времени вскрытия заявок, указанных в объявлении, заявки автоматически вскрываются Системой и предоставляется доступ для их просмотра, как тендерной комиссии, так и потенциальным поставщикам, принявшим участие в данных электронных закупках способом открытого тендера.

- Не допускается представление с заявкой на участие в электронных закупках способом тендера электронных копии документов и (или) материалов, являющихся составной частью заявки на участие в электронных закупках способом тендера, после истечения установленного срока, а также представления заявки, с нарушением порядка оформления установленного Тендерной документацией.

- Заявка на участие в электронных закупках способом тендера по форме, согласно Приложениям №2, №3 к настоящей Тендерной документации должна быть отпечатана, и заверена ЭЦП потенциального поставщика.

- В заявке потенциального поставщика и в электронных копиях документов, прилагаемых к заявке  не должно быть никаких вставок между строками, подтирок или приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных исправлений.

- Все заявки, полученные Заказчиком после истечения окончательного срока представления заявок, указанного в объявлении подлежат автоматическому отклонению Системой.

- Поданные потенциальными поставщиками или их уполномоченными представителями заявки автоматически регистрируются в Системе.

- Заявка составляется на языке в соответствии с законодательством Республики Казахстан. При этом она может содержать электронные копии документов, составленные на другом языке при условии, что к ним будет прилагаться точный перевод на язык Тендерной документации. В случае расхождений в переводах текстов язык Тендерной документации будет иметь преимущество.

- Изменение заявки и  ее отзыв.

- Потенциальный поставщик с применением ЭЦП вправе изменить или отозвать свою заявку на участие в электронных закупках способом тендера в любое время до истечения окончательного срока представления заявок на участие в электронных закупках способом тендера, не теряя права на возврат внесенного им обеспечения своей заявки на участие в электронном тендере.

- Не допускается внесение изменений в заявку на участие в электронных закупках способом тендера после истечения окончательного срока их представления.

- Вскрытие заявок на участие в электронных закупках способом открытого тендера.

- Вскрытие заявок, производится Системой автоматически в день и время, указанные  в объявлении.

В качестве подтверждения приема или отказа в приеме заявки на участие в электронных закупках способом тендера потенциальному поставщику, подавшему заявку на участие в электронных закупках способом открытого тендера автоматически направляется Системой соответствующее уведомление.

- Заявка на участие в электронных закупках способом тендера вскрывается также в случае, если на электронный тендер (лот) представлена только 1 (одна) заявка на участие в электронных закупках способом тендера (лоте) и рассматривается на соответствие требованиям пункта 16 настоящей Тендерной документации.

- В случае отсутствия представленных потенциальными поставщиками заявок по истечении окончательного срока представления заявок в Системе автоматически формируется объявление об итогах электронных закупок способом тендера.

- Протокол вскрытия заявок потенциальных поставщиков на участие в электронных закупках способом открытого тендера оформляется автоматически в Системе и должен содержать следующие сведения:

- день и время проведения закупа;

- состав тендерной комиссии;

- полное наименование, фактический адрес потенциальных поставщиков, предоставивших заявки в установленные сроки, с указанием даты и времени предоставления заявок;

- информацию о содержании заявок, в том числе электронных копии документов, подтверждающих применимость к заявке критериев оценки и сопоставления, ценах и скидках, заявленных потенциальными поставщиками в ценовых предложениях;

- Порядок рассмотрения заявок на участие

в электронных закупках способом открытого тендера.

- Заявки на участие в электронных закупках способом открытого тендера рассматриваются тендерной комиссией на предмет соответствия заявок в соответствии с требованием пункта 16 настоящей Тендерной документации. Не отклоненные по основаниям, указанным в пункте 50 настоящей Тендерной документации, заявки сопоставляются и оцениваются тендерной комиссией в целях выбора победителя электронных закупок способом тендера, предложившего наилучшие условия поставки закупаемых товаров.

- Заявки, рассматриваются тендерной комиссией в срок не более 10 (десяти) рабочих дней со дня вскрытия заявок на участие в электронных закупках способом тендера.

При проведении закупок товаров, имеющих сложные технические характеристики и спецификации, заявки рассматриваются тендерной комиссией с привлечением эксперта (экспертной комиссии) в срок не более 20 (двадцати) рабочих дней со дня вскрытия заявок на участие в электронных закупках способом открытого тендера.

- При рассмотрении заявок тендерная комиссия вправе:

- запросить у потенциальных поставщиков материалы и разъяснения, необходимые для рассмотрения, оценки и сопоставления заявок (за исключением предложенной цены (скидок) и технической спецификации и электронных копии документов, подтверждающих критерии, влияющие на условное понижение цены, предусмотренные пунктом 52 Тендерной документации);

- с целью уточнения сведений, содержащихся в заявках, запросить необходимую информацию у соответствующих государственных органов, физических и юридических лиц.

При этом не допускаются запросы и иные действия тендерной комиссии, связанные с приведением заявки на участие в электронных закупках способом открытого тендера в соответствие с требованиями Тендерной документации, заключающиеся в дополнении заявки недостающими электронными копиями документов, замене электронных копии документов, приведении в соответствие ненадлежащим образом оформленных электронных копии документов.

- Тендерная комиссия отклоняет заявку в случае:

- признания заявки на участие в электронных закупках способом открытого тендера несоответствующей требованиям Тендерной документации за исключением случаев несоответствия технической спецификации, когда потенциальный поставщик предлагает лучшие условия оказания услуг, а также лучшие характеристики закупаемых товаров;

- если потенциальный поставщик является аффилированным лицом другого потенциального поставщика, подавшего заявку на участие в электронных закупках способом открытого тендера;

- ценовое предложение потенциального поставщика превышает сумму, выделенную для закупки;

- потенциальный поставщик либо юридическое лицо, входящее в консорциум состоит в Перечне ненадежных потенциальных поставщиков (поставщиков)  Холдинга и (или) в Реестре недобросовестных участников государственных закупок.

- Не отклоненные заявки оцениваются и сопоставляются тендерной комиссией с учетом принятого от потенциального поставщика ценового предложения согласно критериям, содержащимся в Тендерной документации. При этом оценке подлежит общая/итоговая цена ценового предложения потенциального поставщика.

- Победитель электронных закупок способом открытого тендера определяется на основе наименьшей условной цены, рассчитываемой с учётом применения следующих обязательных критериев:

| № | Критерий | Условное понижение/увеличение цены |
| --- | --- | --- |
| 1 | Потенциальный поставщик является отечественным товаропроизводителем закупаемого товара в соответствии с предоставленной электронной копией оригинала или нотариально заверенной копии сертификата происхождения товара (формы CT KZ) либо копией, заверенной государственными или иным уполномоченным органом, выдавшим сертификат и состоит в Реестре отечественных товаропроизводителей | -5% |
| 2 | Потенциальный поставщик является добросовестным поставщиком в соответствии с Перечнем добросовестных поставщиков Холдинга. | - 1% |
| 3 | Потенциальный поставщик является организацией инвалидов (физическим лицом - инвалидом, осуществляющим предпринимательскую деятельность) производящей закупаемый товар в соответствии с представленным электронной копии оригинала или нотариально заверенной копией сертификата происхождения товара (формы CT KZ) либо копией, заверенной государственными или иным уполномоченным органом, выдавшим сертификат и состоит в Реестре организаций инвалидов (физических лиц – инвалидов, осуществляющих предпринимательскую деятельность) Холдинга | - 5% |
| 4 | Наличие у потенциального поставщика опыта работы на рынке закупаемых однородных товаров, в течение последних 5 лет, подтвержденного соответствующими электронными копиями оригинала или нотариально засвидетельствованными копиями накладных, соответствующих актов, подтверждающих прием – передачу оказанных услуг. | - 1,5% за каждые 3 года опыта работы и -0,5%, за каждый последующий 1 год работы но не более 2,5% |
| 5 | Наличие у потенциального поставщика сертифицированной системы (сертифицированных систем) менеджмента в соответствии с требованиями государственных стандартов Республики Казахстан, соответствующей предмету проводимых закупок, подтвержденной нотариально засвидетельствованной копией сертификата системы менеджмента или копией, заверенной организацией, выдавшей сертификат | - 1% |
| 6 | Местное содержание в товаре потенциального поставщика, являющегося предметом проводимых закупок, которое определяется на основании электронной копии оригинала или нотариально заверенной копии сертификата происхождения товара (формы CT KZ) либо копии, заверенной государственным уполномоченным органом, выдавшим сертификат | - 0,15% за каждый 1% местного содержания |
| 7 | гарантийное обязательство потенциального поставщика по доле местного содержания в работах или услугах, подписанное первым руководителем потенциального поставщика либо лицом им уполномоченным, с указанием процентного значения местного содержания в предлагаемых работах или услугах и содержащее расчет доли местного содержания, подтверждающий итоговое процентное значение местного содержания в предлагаемых работах или услугах, произведенный в соответствии с требованиями Единой Методики, утвержденной Постановлением Правительства Республики Казахстан | - 0,1% за каждый 1% местного содержания |
| 8 | Заявление (декларацию), подписанную первым руководителем потенциального поставщика или уполномоченным им лицом, с указанием наименования закупаемого товара, производство которого потенциальный поставщик обязуется организовать на территории Республики Казахстан до полного исполнения договора и доли местного содержания в процентном выражении в товаре. При этом потенциальный поставщик должен быть отечественным товаропроизводителем товаров, однородных с закупаемым в соответствии с представленным оригиналом или нотариально заверенной копией сертификата происхождения товара (формы CT KZ) либо копией, заверенной государственным или иным уполномоченным органом, выдавшим сертификат | - 0,15% за каждый 1% от указанного в заявлении (декларации) процентного значения местного содержания |
| 9 | Потенциальный поставщик является участником специальной экономической зоны (СЭЗ) «Парк инновационных технологий» оказывает услуги, относящиеся к приоритетным видам деятельности, соответствующим целям СЭЗ «Парк инновационных технологий» и предмету закупок в соответствии с представленной нотариально засвидетельствованной копией договора об осуществлении деятельности в качестве участника СЭЗ «Парк инновационных технологий», заключенного между управляющей компанией и участником. | -5% |

- В случае непредставления потенциальным поставщиком электронных копий документов, подтверждающих критерии, влияющие на условное понижение цены, тендерная комиссия не применяет к такому потенциальному поставщику условную скидку, при этом непредставление электронных копии документов, подтверждающих критерии, влияющие на условное понижение цены, не является основанием для отклонения такой заявки.

- В случае участия в электронных закупках способом тендера консорциума обязательные критерии оценки и сопоставления заявок потенциальных поставщиков на участие в электронных закупках способом тендера, влияющие на условное понижение цены тендерной комиссией применяются только к головному участнику консорциума, определенному консорциальным соглашением его участников.

- Победитель открытого тендера определяется на основе наименьшей условной цены, рассчитываемой с учётом применения критериев, содержащихся в Тендерной документации.

Потенциальный поставщик, занявший по итогам оценки и сопоставления второе место, определяется на основе цены, следующей после наименьшей условной цены, рассчитываемой с учётом применения критериев, содержащихся в Тендерной документации.

При равенстве условных цен тендерных ценовых предложений победителем (или потенциальным поставщиком, занявшим по итогам оценки и сопоставления второе место) признается отечественный товаропроизводитель закупаемого товара.

При равенстве условных цен тендерных ценовых предложений отечественных товаропроизводителей победителем (или потенциальным поставщиком, занявшим по итогам оценки и сопоставления второе место) признается отечественный товаропроизводитель, имеющий больший опыт работы производства закупаемых товаров.

При равенстве условных цен тендерных ценовых предложений, в случае отсутствия отечественного товаропроизводителя, победителем (или потенциальным поставщиком, занявшим по итогам оценки и сопоставления второе место) признается потенциальный поставщик, имеющий большой опыт работы на рынке закупаемых товаров, являющихся предметом открытого тендера.

При равенстве условных цен тендерных ценовых предложений и равном опыте работы на рынке закупаемых товаров (или в случае невозможности определения опыта работы на основании представленных потенциальными поставщиками документов) победителем (или потенциальным поставщиком, занявшим по итогам оценки и сопоставления второе место) признается потенциальный поставщик, ранее предоставивший заявку на участие в тендере.

- Мониторинг местного содержания.

- Местное содержание в услугах рассчитывается потенциальным поставщиком в соответствии с Единой Методикой, утвержденной постановлением Правительства Республики Казахстан от 20 сентября 2010 года № 964.

Расчет казахстанского содержания (КСТ) в договоре на поставку товаров, производится по формуле:

n

KСт = 100% х ( СТi х Ki) / S,

i=1

где:

n - общее количество товаров, закупленных поставщиком в целях исполнения договора о закупках как напрямую, так и посредством заключения договоров субподряда;

i - порядковый номер товара;

СТi - стоимость i-ого товара;

Ki - доля казахстанского содержания в товаре, указанная в сертификате «СТ-KZ»;

Ki = 0, в случае отсутствия сертификата «СТ-KZ»;

S - общая стоимость договора о закупке товаров.

- Порядок подведения итогов.

- В срок, указанный в пункте 48 Тендерной документации, тендерная комиссия подводит итоги электронных закупок способом открытого тендера, которые оформляются протоколом.

Протокол об итогах электронных закупок способом тендера оформляется в Системе и заверяется ЭЦП Участников.

- В протоколе об итогах электронных закупок способом тендера должна содержаться информация:

- о месте, дате и времени подведения итогов;

- о поступивших заявках потенциальных поставщиков на участие в электронных закупках способом тендера;

- о сумме, выделенной для закупки, предусмотренной в плане закупок без учета НДС;

- об отклоненных заявках, с указанием детализированных оснований отклонения и неприменения критериев, влияющих на условное понижение цены;

- о потенциальных поставщиках, чьи заявки на участие в электронных закупках способом открытого тендера не отклонены;

- о результатах применения критериев оценки и сопоставления;

- об итогах электронных закупок способом открытого тендера;

- о сумме и сроках заключения договора о закупке способом открытого тендера в случае, если электронные закупки способом открытого тендера состоялись;

- о потенциальном поставщике, занявшем второе место;

- сведения о направлении  запросов потенциальным поставщикам, соответствующим государственным органам, физическим и юридическим лицам;

- иная информация по усмотрению тендерной комиссии.

- Электронная закупка способом открытого тендера признаётся тендерной комиссией несостоявшейся в случае:

- представления заявок на участие в электронных закупках способом тендера менее двух потенциальных поставщиков;

- если после отклонения тендерной комиссией по основаниям, предусмотренным пунктом 50 настоящей Тендерной документации, осталось менее двух заявок на участие в электронных закупках способом тендера потенциальных поставщиков;

- уклонения победителя и потенциального поставщика, занявшего второе место, от заключения договора;

- непредставления победителем электронных закупок способом тендера и потенциальным поставщиком, занявшим второе место обеспечения   исполнения договора в соответствии с пунктом 75  Правил;

- В случае если победитель электронных закупок способом открытого тендера в сроки, установленные протоколом об итогах электронных закупок способом открытого тендера не представил Заказчику подписанный договор о закупке способом открытого тендера, то Заказчиком удерживается внесенное потенциальным поставщиком обеспечение заявки и тендерная комиссия в течение 3 (трех) рабочих дней со дня  истечения срока установленного для подписания договора о закупке способом тендера победителем, или со дня письменного отказа от подписания договора о закупке  способом тендера победителем, определяет победителем электронных закупок способом тендера потенциального поставщика, занявшего по итогам оценки и сопоставления второе место по цене и на условиях, предложенных им в заявке на участие в электронных закупках способом тендера.

Уведомление о подписании договора о закупках способом тендера поставщику, занявшему по итогам оценки и сопоставления второе место Заказчик обязан направить в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания решения тендерной комиссии о признании победителем поставщика, занявшего по итогам оценки и сопоставления второе место.

Поставщик, занявший по итогам оценки и сопоставления второе место договор о закупке способом тендера должен подписать в течение не более 5 (пяти) календарных дней с даты получения уведомления от Заказчика. В случае отказа от подписания договора о закупке способом тендера или непредставление подписанного договора поставщиком, занявшим по итогам оценки и сопоставления второе место, закупки должны быть осуществлены повторно.

- Порядок заключения договора о закупке

по итогам электронных закупок способом открытого тендера.

- Заказчик до заключения договора о закупках с победителем электронных закупок способом тендера производит сопоставление электронных документов потенциального поставщика с нотариально засвидетельствованными копиями документов потенциального поставщика.  В случае, если победитель электронных закупок способом тендера не предоставил Заказчику нотариально засвидетельствованные копии документов, указанных в пункте 16 Тендерной документации, а также в случае выявления несоответствия нотариально засвидетельствованных копий документов электронным документам, Заказчиком удерживается внесенное потенциальным поставщиком обеспечение заявки и тендерная комиссия в течение 3 (трех) рабочих дней со дня истечения срока, установленного для предоставления нотариально засвидетельствованных копии документов, определяет победителем электронных закупок способом открытого тендера потенциального поставщика, занявшего по итогам сопоставления и оценки второе место по цене и на условиях, предложенных им в заявке на участие в тендере.

Сведения о поставщике, чьи нотариально засвидетельствованные копии документов не будут соответствовать электронным документам, направляются Заказчиком в Уполномоченный орган по вопросам закупок в лице дочерней организации, определенной Правлением Фонда для внесения сведений о таком поставщике в Перечень ненадёжных потенциальных поставщиков (поставщиков) Холдинга.

Требования, установленные настоящим пунктом Правил, не распространяются на случаи, когда в период с момента подачи заявки до момента заключения договора, в документы, содержащиеся в заявке, были внесены изменения в соответствии с требованиями законодательства.

- Договор о закупках, заключается в сроки, указанные в протоколе об итогах тендера, но не ранее чем через 5 (пять) календарных дней с даты подписания протокола об итогах и не более 20 (двадцати) календарных дней с даты подписания протокола об итогах. Тендерной документацией допускается установление возможности доработки проекта договора, прилагаемого к Тендерной документации, с учётом предложений победителя тендера. При этом вносимые изменения в проект договора о закупках не должны затрагивать условия договора, касающиеся наименования товара, работы, услуги, цены и другие условия, явившиеся основой для выбора поставщика.

В случае, если договор о закупках заключается с нерезидентами Республики Казахстан данный срок может быть дополнительно продлен на 10 (десять) календарных дней и допускается оформление договора о закупках в предлагаемой форме с учетом требовании законодательства Республики Казахстан.

- Договор о закупке должен содержать цену, предложенную победителем электронных закупок способом тендера, с начислением к ней НДС, за исключением случаев, когда победитель тендера не является плательщиком НДС или оказываемые услуги не облагается НДС в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

- Договор о закупке должен предусматривать право Заказчика в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора и требовать возмещения убытков в случае представления потенциальным поставщиком недостоверной информации по доле местного содержания в товарах.

- Если договор о закупке заключается с организацией инвалидов (физическим лицом - инвалидом, осуществляющим предпринимательскую деятельность), состоящей в Реестре организаций инвалидов (физических лиц - инвалидов, осуществляющих предпринимательскую деятельность) Холдинга, отечественным товаропроизводителем закупаемого товара или участником СЭЗ «Парк инновационных технологий» (при закупке товаров, относящихся к приоритетным видам деятельности, соответствующим целям СЭЗ «Парк инновационных технологий» и предмету закупок), условиями договора должна предусматриваться предоплата в размере не менее 30% от суммы договора, которая должна выплачиваться не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты заключения договора.

- Расчет, в том числе окончательный расчет по договору Заказчик обязан осуществить в срок не позднее 30 (тридцати) рабочих дней с даты подписания  сторонами соответствующих акта (ов).

- Заказчик возвращает внесенное обеспечение исполнения договора о закупках поставщику в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты полного и надлежащего исполнения им своих обязательств по договору о закупках.

В случае нарушения поставщиком исполнения договорных обязательств Заказчик вправе удержать из суммы внесенного обеспечения исполнения договора о закупках сумму штрафа, начисленную поставщику за нарушение исполнения им договорных обязательств и возникших в связи с этим убытков. Оставшаяся сумма обеспечения исполнения договора возвращается поставщику в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты полного и надлежащего исполнения им своих обязательств по договору, а также устранения им допущенных и возможных к устранению нарушений условий договора (в случае допущения таких нарушений) без внесения его в Перечень ненадежных потенциальных поставщиков (поставщиков) Холдинга.

При этом в случае полной оплаты штрафных санкций самостоятельно поставщиком обеспечение исполнения договора Заказчиком не удерживается и поставщик не вносится в Перечень ненадежных потенциальных поставщиков (поставщиков) Холдинга.

- В случае, если победитель электронных закупок способом тендера, а также потенциальный поставщик, признанный победителем на основании решения тендерной комиссии по итогам оценки и сопоставления второе место в сроки, установленные протоколом об итогах электронных закупок способом тендера, не представил Заказчику подписанный договор о закупках или, заключив договор, не внес обеспечение исполнения договора, то такой потенциальный поставщик признается уклонившимся от заключения договора о закупках.

- В случае отказа победителя электронного тендера заключить договор по результатам проведенного электронного тендера, Заказчик заключает договор с потенциальным поставщиком, занявшим второе место в соответствии с протоколом об итогах электронного тендера.

- Внесение изменений и дополнений в проект договора о закупках допускается по взаимному согласию сторон:

- внесение изменения в проект договора о закупках инициировано одной из сторон не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания протокола об итогах закупок способом тендера;

- внесение изменения допускается в части уменьшения суммы проекта договора о закупках при условии неизменности качества и других условий, явившихся основой для выбора поставщика;

- в случае принятия Заказчиком альтернативных условий потенциального поставщика;

- в случае отказа либо изменения условий выплаты аванса (предоплаты);

- в части продления сроков выполнения обязательств поставщика по поставке товаров, в случаях его заключения в соответствии с пунктами 82 и 83 Правил с потенциальным поставщиком, занявшим по итогам оценки и сопоставления второе место, при этом договор о закупках заключается по цене, не превышающей предложенную им цену  в заявке на участие в тендере. В таком случае учитывается произведенная Заказчиком оплата стоимости обязательств исполненных победителем тендера.

В случае применения пункта 82 Правил срок продлевается на количество дней, исчисляемые со дня подписания протокола об итогах тендера до даты истечения срока, установленного для подписания договора о закупках, победителем, или со дня письменного отказа от подписания договора о закупках победителем (за исключением случая, когда победитель тендера отказался от подписания договора в пределах срока, установленного для подписания договора).

В случае применения пункта 83 Правил срок  продлевается на количество дней, исчисляемые со дня заключения договора с победителем тендера до даты расторжения договора с победителем тендера.

В случае применения пункта 89 Правил в проект договора вносится изменение и/или дополнение в части продления срока выполнения обязательств по поставке товаров на количество дней, использованных для отмены и пересмотра итогов закупок и заключения договора.

Не допускается внесение изменения в проект договора о закупках без соблюдения условий, предусмотренных настоящим пунктом.

- Внесение изменений в заключенный договор о закупках допускаются по взаимному согласию сторон в случаях, предусмотренных пунктом 133 Правил.

- Изменения и дополнения, вносимые в договор о закупках, оформляются в виде дополнительного письменного соглашения к договору, являющегося неотъемлемой частью договора.

- Не допускается вносить в проект либо заключенный договор о закупках изменения, которые могут изменить содержание условий проводимых (проведенных) закупок и/или предложения, явившегося основой для выбора поставщика, по иным основаниям, не предусмотренным пунктами 132 и 133 Правил.

- Потенциальные поставщики (поставщики) вправе обжаловать действия и решения, принимаемые исполнительным органом Заказчика, а также иными лицами, включая членов тендерной, экспертной комиссий, эксперта, в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

- Жалобы также могут быть направлены для рассмотрения Заказчику или уполномоченному органу по вопросам закупок.

- Дополнительные условия

- В случае признания потенциального поставщика уклонившимся от заключения договора о закупках, Заказчик удерживает внесенное им обеспечение заявки и направляет в установленном порядке соответствующую информацию в Уполномоченный орган по вопросам закупок в лице дочерней организации, определенной Правлением Фонда для внесения сведений о таком поставщике в Перечень ненадёжных потенциальных поставщиков (поставщиков) Холдинга.

- Заказчик до даты вскрытия заявок на участие в электронных закупках способом тендера вправе отказаться от осуществления закупок в случаях сокращения расходов на поставку товаров, предусмотренных в плане (нах) закупок, обоснованного уменьшения потребности или обоснованной нецелесообразности поставки товаров.

В этом случае Заказчик закупок обязан:

- в течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия решения об отказе от осуществления закупок известить об этом лиц, участвующих в проводимых закупках;

- В случае обнаружения нарушений, влияющих на итоги электронных закупок способом тендера (лота),  в проводимом/проведенном электронном тендере (лоте) Заказчик и (или) тендерная комиссия до момента заключения договора обязана отменить электронные закупки способом тендера (лот) или его итоги. При этом электронные закупки способом тендера (лот) должны быть пересмотрены (в том же составе тендерной комиссии с теми же потенциальными поставщиками, участвовавшими в электронных закупках способом тендера (лоте)).

В случае обнаружения нарушений в Тендерной документации, влияющих на итоги проводимого/проведенного тендера (лота), Заказчик/организатор закупок до момента заключения договора обязан отменить тендер (лот), привести в соответствие тендерную документацию и заново объявить электронные закупки способом тендера (лот).

Изменения и дополнения в настоящую Тендерную документацию вносятся Заказчиком в установленном порядке в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней до истечения окончательного срока представления Заявок. При этом окончательный срок предоставления Заявок продлевается не менее чем на 10 (десять) календарных дней. Об изменениях и дополнениях настоящей Тендерной документации и изменённом сроке представления Заявок Организатор закупок уведомляет всех потенциальных поставщиков, получивших настоящую Тендерную документацию, в течение 2 (двух) рабочих дней со дня утверждения изменений и дополнений в  настоящую Тендерную документацию.

- Потенциальные поставщики (поставщики) вправе обжаловать действия и решения, принимаемые исполнительным органом Заказчика, а также иными лицами, включая членов тендерной, экспертной комиссий, эксперта, в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

- Жалобы также могут быть направлены для рассмотрения Заказчику или уполномоченному органу по вопросам закупок АО «Самрук-Қазына».

- При нарушении прав потенциальных поставщиков в связи с проводимыми закупками, потенциальные поставщики могут обратиться по телефону: +7 (727) 331-39-91,  ktg_onimderi@list.ru.

Приложения:

- Техническая спецификация (Приложение №1 к Тендерной документации);

- Форма заявки на участие в электронных закупках способом открытого тендера (для юридических лиц) (Приложение №2 к Тендерной документации);

- Форма заявки на участие в электронных закупках способом открытого тендера (для физических лиц) (Приложение №3 к Тендерной документации);

- Форма банковской гарантии в обеспечение заявки (Приложение №4 к Тендерной документации);

- Форма гарантийного обязательства потенциального поставщика по доле местного содержания (Приложение №5 к Тендерной документации);

- Проект договора (Приложение №6 к Тендерной документации).

Приложение № 1

к Тендерной документации

Техническая спецификация

на закуп комплектующих и запасных частей для оборудования автомобильной газонаполнительной компрессорной станции (АГНКС)

- Полное описание и требуемые технические и качественные характеристики закупаемых товаров:

| № лота | Описание | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Лот № 1 | Переключатель уровня масла | штука | 2 |
| Лот № 2 | Всасывающий клапан | штука | 2 |
| Лот № 3 | Выпускной клапан | штука | 2 |
| Лот № 4 | Уплотнительное кольцо | штука | 16 |
| Лот № 5 | Всасывающий клапан | штука | 2 |
| Лот № 6 | Выпускной клапан | штука | 2 |
| Лот № 7 | Уплотнительное кольцо | штука | 32 |
| Лот № 8 | Всасывающий/выпускной клапан | штука | 2 |
| Лот № 9 | Всасывающий клапан | штука | 2 |
| Лот № 10 | Выпускной клапан | штука | 2 |
| Лот № 11 | Кольцо клапана | штука | 2 |
| Лот № 12 | Крышка клапана | штука | 2 |
| Лот № 13 | Крышка клапана | штука | 2 |
| Лот № 14 | Уплотнитель клапана | штука | 2 |
| Лот № 15 | Уплотнитель клапана | штука | 2 |
| Лот № 16 | Муфта | штука | 2 |
| Лот № 17 | Штифт | штука | 2 |
| Лот № 18 | Уплотнительное кольцо | штука | 2 |
| Лот № 19 | Крышка клапана | штука | 2 |
| Лот № 20 | Кольцо масляного насоса | штука | 2 |
| Лот № 21 | Картридж | штука | 2 |
| Лот № 22 | Насос | штука | 1 |
| Лот № 23 | Насос | штука | 1 |
| Лот № 24 | Картридж | штука | 4 |
| Лот № 25 | Игольчатый клапан | штука | 4 |
| Лот № 26 | Датчик | штука | 2 |
| Лот № 27 | Датчик | штука | 2 |
| Лот № 28 | Датчик | штука | 2 |
| Лот № 29 | Датчик | штука | 2 |
| Лот № 30 | Датчик | штука | 2 |
| Лот № 31 | Датчик | штука | 2 |
| Лот № 32 | Термопара | штука | 2 |
| Лот № 33 | Термопара | штука | 2 |
| Лот № 34 | Термопара | штука | 2 |
| Лот № 35 | Датчик | штука | 1 |
| Лот № 36 | Переключатель | штука | 1 |
| Лот № 37 | Шаровой клапан | штука | 10 |
| Лот № 38 | Шаровой клапан | штука | 4 |
| Лот № 39 | Шаровой клапан | штука | 6 |
| Лот № 40 | Шаровой клапан | штука | 2 |
| Лот № 41 | Обратный клапан | штука | 10 |
| Лот № 42 | Обратный клапан | штука | 2 |
| Лот № 43 | Инвертер | штука | 1 |
| Лот № 44 | Прокладка | штука | 2 |
| Лот № 45 | Манометр | штука | 2 |
| Лот № 46 | Манометр | штука | 2 |
| Лот № 47 | Манометр | штука | 2 |
| Лот № 48 | Манометр | штука | 2 |
| Лот № 49 | Манометр | штука | 2 |
| Лот № 50 | Манометр | штука | 2 |
| Лот № 51 | Кольцо | штука | 16 |
| Лот № 52 | Пружина | штука | 72 |
| Лот № 53 | Пружина | штука | 72 |
| Лот № 54 | Диск | штука | 16 |
| Лот № 55 | Пружина | штука | 32 |
| Лот № 56 | Пружина | штука | 32 |
| Лот № 57 | Диск | штука | 16 |
| Лот № 58 | Диск | штука | 16 |
| Лот № 59 | Пружина | штука | 48 |
| Лот № 60 | Пружина | штука | 48 |
| Лот № 61 | Насос | штука | 2 |
| Лот № 62 | Регулятор давления | штука | 1 |
| Лот № 63 | Предохранительный клапан | штука | 2 |
| Лот № 64 | Манифольд | штука | 3 |
| Лот № 65 | Уплотнительное кольцо | штука | 24 |
| Лот № 66 | Уплотнительное кольцо | штука | 24 |
| Лот № 67 | Усиливающий фильтр | штука | 2 |
| Лот № 68 | Электромагнитный клапан | штука | 2 |
| Лот № 69 | Шаровой клапан | штука | 2 |
| Лот № 70 | Шаровой клапан | штука | 2 |
| Лот № 71 | Обратный клапан | штука | 6 |
| Лот № 72 | Переключатель | штука | 2 |
| Лот № 73 | Выключатель | штука | 2 |
| Лот № 74 | Предохранитель | штука | 10 |
| Лот № 75 | Манометр | штука | 2 |
| Лот № 76 | Датчик | штука | 2 |

Лот №1 Переключатель уровня масла.

| Требование | Характеристика |
| --- | --- |
| Изготовление | Изделия должны быть протестированы на заводах фирмы-изготовителя. |
| Технические характеристики | Используется в картере компрессора для проверки уровня масла. Размер 33х41мм. |
| Принадлежность к оборудованию | Компрессор автогазонаполнительной компрессорной станции марки “CUBOGAS”, произведенный компанией “Dresser Wayne AB” для заправки транспортных средств компримированным природным газом (КПГ). |
| Материалы изготовления | Прозрачный полиамид. |
| Вес | 100 гр. |
| Соответствие стандартам | ISO 9001, европейский стандарт, 14001 – экологический менеджмент. |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Проверка и испытание | Соответствие изделия и его исправная работа должны быть проверены путем подсоединения к соответствующему оборудованию и проверке на работоспособность. |

Лот №2 Всасывающий клапан.

| Требование | Характеристика |
| --- | --- |
| Изготовление | Изделия должны быть протестированы на заводах фирмы-изготовителя. |
| Технические характеристики | Всасывающий клапан низкого давления. Используется для всасывания газа в цилиндр низкого давления. Размер 65х75мм. |
| Принадлежность к оборудованию | Компрессор автогазонаполнительной компрессорной станции марки “CUBOGAS”, произведенный компанией “Dresser Wayne AB” для заправки транспортных средств компримированным природным газом (КПГ). |
| Материалы изготовления | Сталь. |
| Вес | 1800гр. |
| Соответствие стандартам | ISO 9001, европейский стандарт, 14001 – экологический менеджмент. |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Проверка и испытание | Соответствие изделия и его исправная работа должны быть проверены путем подсоединения к соответствующему оборудованию и проверке на работоспособность. |

Лот №3 Выпускной клапан.

| Требование | Характеристика |
| --- | --- |
| Изготовление | Изделия должны быть протестированы на заводах фирмы-изготовителя. |
| Технические характеристики | Выпускной клапан низкого давления. Используется для выпуска газа из цилиндра низкого давления. Размер 65х75мм |
| Принадлежность к оборудованию | Компрессор автогазонаполнительной компрессорной станции марки “CUBOGAS”, произведенный компанией “Dresser Wayne AB” для заправки транспортных средств компримированным природным газом (КПГ). |
| Материалы изготовления | Сталь |
| Вес | 1800гр. |
| Соответствие стандартам | ISO 9001, европейский стандарт, 14001 – экологический менеджмент. |
| Гарантия | 12 месяцев |

Лот № 4 Уплотнительное кольцо.

| Требование | Характеристика |
| --- | --- |
| Изготовление | Изделия должны быть протестированы на заводах фирмы-изготовителя. |
| Технические характеристики | Используется в качестве крышки-уплотнителя клапанов. Размер 104,14х5,33 |
| Принадлежность к оборудованию | Компрессор автогазонаполнительной компрессорной станции марки “CUBOGAS”, произведенный компанией “Dresser Wayne AB” для заправки транспортных средств компримированным природным газом (КПГ). |
| Материалы изготовления | Вторкаучуковая резина |
| Вес | 15гр. |
| Соответствие стандартам | ISO 9001, европейский стандарт, 14001 – экологический менеджмент. |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Проверка и испытание | Соответствие изделия и его исправная работа должны быть проверены путем подсоединения к соответствующему оборудованию и проверке на работоспособность. |

Лот № 5 Всасывающий клапан.

| Требование | Характеристика |
| --- | --- |
| Изготовление | Изделия должны быть протестированы на заводах фирмы-изготовителя. |
| Технические характеристики | Всасывающий клапан среднего давления. Используется для всасывания газа в цилиндр среднего давления. Размер 65х75мм. |
| Принадлежность к оборудованию | Компрессор автогазонаполнительной компрессорной станции марки “CUBOGAS”, произведенный компанией “Dresser Wayne AB” для заправки транспортных средств компримированным природным газом (КПГ). |
| Материалы изготовления | Сталь |
| Вес | 800гр. |
| Соответствие стандартам | ISO 9001, европейский стандарт, 14001 – экологический менеджмент. |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Проверка и испытание | Соответствие изделия и его исправная работа должны быть проверены путем подсоединения к соответствующему оборудованию и проверке на работоспособность. |

Лот № 6 Выпускной клапан.

| Требование | Характеристика |
| --- | --- |
| Изготовление | Изделия должны быть протестированы на заводах фирмы-изготовителя. |
| Технические характеристики | Выпускной клапан среднего давления. Используется для выпуска газа из цилиндра среднего давления. Размер 65х75мм |
| Принадлежность к оборудованию | Компрессор автогазонаполнительной компрессорной станции марки “CUBOGAS”, произведенный компанией “Dresser Wayne AB” для заправки транспортных средств компримированным природным газом (КПГ). |
| Материалы изготовления | Сталь |
| Вес | 800гр. |
| Соответствие стандартам | ISO 9001, европейский стандарт, 14001 – экологический менеджмент. |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Проверка и испытание | Соответствие изделия и его исправная работа должны быть проверены путем подсоединения к соответствующему оборудованию и проверке на работоспособность. |

Лот № 7 Уплотнительное кольцо.

| Требование | Характеристика |
| --- | --- |
| Изготовление | Изделия должны быть протестированы на заводах фирмы-изготовителя. |
| Технические характеристики | Используется в качестве крышки- уплотнителя клапанов. Размер 66,04х5,33 |
| Принадлежность к оборудованию | Компрессор автогазонаполнительной компрессорной станции марки “CUBOGAS”, произведенный компанией “Dresser Wayne AB” для заправки транспортных средств компримированным природным газом (КПГ). |
| Материалы изготовления | Вторкаучуковая резина |
| Вес | 10гр. |
| Соответствие стандартам | ISO 9001, европейский стандарт, 14001 – экологический менеджмент. |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Проверка и испытание | Соответствие изделия и его исправная работа должны быть проверены путем подсоединения к соответствующему оборудованию и проверке на работоспособность. |

Лот № 8 Всасывающий/выпускной клапан.

| Требование | Характеристика |
| --- | --- |
| Изготовление | Изделия должны быть протестированы на заводах фирмы-изготовителя. |
| Технические характеристики | Всасывающий/выпускной клапан 3-го уровня. Используется для всасывания и выпуска газа в цилиндре высокого давления. Размер 80х8мм |
| Принадлежность к оборудованию | Компрессор автогазонаполнительной компрессорной станции марки “CUBOGAS”, произведенный компанией “Dresser Wayne AB” для заправки транспортных средств компримированным природным газом (КПГ). |
| Материалы изготовления | Сталь |
| Вес | 1500гр. |
| Соответствие стандартам | ISO 9001, европейский стандарт, 14001 – экологический менеджмент. |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Проверка и испытание | Соответствие изделия и его исправная работа должны быть проверены путем подсоединения к соответствующему оборудованию и проверке на работоспособность. |

Лот № 9 Всасывающий клапан.

| Требование | Характеристика |
| --- | --- |
| Изготовление | Изделия должны быть протестированы на заводах фирмы-изготовителя. |
| Технические характеристики | Всасывающий клапан 4-го уровня. Используется для всасывания газа в цилиндр высокого давления. Размер 80х8мм |
| Принадлежность к оборудованию | Компрессор автогазонаполнительной компрессорной станции марки “CUBOGAS”, произведенный компанией “Dresser Wayne AB” для заправки транспортных средств компримированным природным газом (КПГ). |
| Материалы изготовления | Сталь |
| Вес | 750гр. |
| Соответствие стандартам | ISO 9001, европейский стандарт, 14001 – экологический менеджмент. |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Проверка и испытание | Соответствие изделия и его исправная работа должны быть проверены путем подсоединения к соответствующему оборудованию и проверке на работоспособность. |

Лот № 10 Выпускной клапан.

| Требование | Характеристика |
| --- | --- |
| Изготовление | Изделия должны быть протестированы на заводах фирмы-изготовителя. |
| Технические характеристики | Выпускной клапан 4-го уровня. Используется для выпуска газа из цилиндра высокого давления. Размер 80х8мм |
| Принадлежность к оборудованию | Компрессор автогазонаполнительной компрессорной станции марки “CUBOGAS”, произведенный компанией “Dresser Wayne AB” для заправки транспортных средств компримированным природным газом (КПГ). |
| Материалы изготовления | Сталь |
| Вес | 750гр. |
| Соответствие стандартам | ISO 9001, европейский стандарт, 14001 – экологический менеджмент. |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Проверка и испытание | Соответствие изделия и его исправная работа должны быть проверены путем подсоединения к соответствующему оборудованию и проверке на работоспособность. |

Лот № 11 Кольцо клапана.

| Требование | Характеристика |
| --- | --- |
| Изготовление | Изделия должны быть протестированы на заводах фирмы-изготовителя. |
| Технические характеристики | Невыдавливаемое кольцо прокладка клапана. Используется в качестве крышки-прокладки клапанов. Размер 70,31х4,56. |
| Принадлежность к оборудованию | Компрессор автогазонаполнительной компрессорной станции марки “CUBOGAS”, произведенный компанией “Dresser Wayne AB” для заправки транспортных средств компримированным природным газом (КПГ). |
| Материалы изготовления | Тефлон |
| Вес | 25гр. |
| Соответствие стандартам | ISO 9001, европейский стандарт, 14001 – экологический менеджмент. |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Проверка и испытание | Соответствие изделия и его исправная работа должны быть проверены путем подсоединения к соответствующему оборудованию и проверке на работоспособность. |

Лот № 12 Крышка клапана.

| Требование | Характеристика |
| --- | --- |
| Изготовление | Изделия должны быть протестированы на заводах фирмы-изготовителя. |
| Технические характеристики | Кольцевая крышка клапана. Используется в качестве крышки- уплотнителя клапанов. Размер 69,22х5,33 |
| Принадлежность к оборудованию | Компрессор автогазонаполнительной компрессорной станции марки “CUBOGAS”, произведенный компанией “Dresser Wayne AB” для заправки транспортных средств компримированным природным газом (КПГ). |
| Материалы изготовления | Вторкаучуковая резина |
| Вес | 10гр. |
| Соответствие стандартам | ISO 9001, европейский стандарт, 14001 – экологический менеджмент. |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Проверка и испытание | Соответствие изделия и его исправная работа должны быть проверены путем подсоединения к соответствующему оборудованию и проверке на работоспособность. |

Лот № 13 Крышка клапана.

| Требование | Характеристика |
| --- | --- |
| Изготовление | Изделия должны быть протестированы на заводах фирмы-изготовителя. |
| Технические характеристики | Верхняя крышка клапана. Используется в качестве крышки- уплотнителя клапанов. Размер 9мм |
| Принадлежность к оборудованию | Компрессор автогазонаполнительной компрессорной станции марки “CUBOGAS”, произведенный компанией “Dresser Wayne AB” для заправки транспортных средств компримированным природным газом (КПГ). |
| Материалы изготовления | Медь |
| Вес | 100гр. |
| Соответствие стандартам | ISO 9001, европейский стандарт, 14001 – экологический менеджмент. |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Проверка и испытание | Соответствие изделия и его исправная работа должны быть проверены путем подсоединения к соответствующему оборудованию и проверке на работоспособность. |

Лот № 14 Уплотнитель клапана.

| Требование | Характеристика |
| --- | --- |
| Изготовление | Изделия должны быть протестированы на заводах фирмы-изготовителя. |
| Технические характеристики | Используется в качестве крышки-уплотнителя клапанов. Материал изготовления - медь. Размер 9мм |
| Принадлежность к оборудованию | Компрессор автогазонаполнительной компрессорной станции марки “CUBOGAS”, произведенный компанией “Dresser Wayne AB” для заправки транспортных средств компримированным природным газом (КПГ). |
| Материалы изготовления | Медь |
| Вес | 100гр. |
| Соответствие стандартам | ISO 9001, европейский стандарт, 14001 – экологический менеджмент. |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Проверка и испытание | Соответствие изделия и его исправная работа должны быть проверены путем подсоединения к соответствующему оборудованию и проверке на работоспособность. |

Лот № 15 Уплотнитель клапана.

| Требование | Характеристика |
| --- | --- |
| Изготовление | Изделия должны быть протестированы на заводах фирмы-изготовителя. |
| Технические характеристики | Используется в качестве крышки-уплотнителя клапанов. Материал изготовления - медь. Размер 9мм |
| Принадлежность к оборудованию | Компрессор автогазонаполнительной компрессорной станции марки “CUBOGAS”, произведенный компанией “Dresser Wayne AB” для заправки транспортных средств компримированным природным газом (КПГ). |
| Материалы изготовления | Медь |
| Вес | 100гр. |
| Соответствие стандартам | ISO 9001, европейский стандарт, 14001 – экологический менеджмент. |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Проверка и испытание | Соответствие изделия и его исправная работа должны быть проверены путем подсоединения к соответствующему оборудованию и проверке на работоспособность. |

Лот № 16 Муфта.

| Требование | Характеристика |
| --- | --- |
| Изготовление | Изделия должны быть протестированы на заводах фирмы-изготовителя. |
| Технические характеристики | Муфта Олдхэма. Трубная муфта для масляного насоса. Размер 53х28мм |
| Принадлежность к оборудованию | Компрессор автогазонаполнительной компрессорной станции марки “CUBOGAS”, произведенный компанией “Dresser Wayne AB” для заправки транспортных средств компримированным природным газом (КПГ). |
| Материалы изготовления | Сталь |
| Вес | 150гр. |
| Соответствие стандартам | ISO 9001, европейский стандарт, 14001 – экологический менеджмент. |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Проверка и испытание | Соответствие изделия и его исправная работа должны быть проверены путем подсоединения к соответствующему оборудованию и проверке на работоспособность. |

Лот № 17 Штифт.

| Требование | Характеристика |
| --- | --- |
| Изготовление | Изделия должны быть протестированы на заводах фирмы-изготовителя. |
| Технические характеристики | Штифт привода. Используется в качестве муфты в колленчатом вале и масляном насосе. Размер 15х35мм |
| Принадлежность к оборудованию | Компрессор автогазонаполнительной компрессорной станции марки “CUBOGAS”, произведенный компанией “Dresser Wayne AB” для заправки транспортных средств компримированным природным газом (КПГ). |
| Материалы изготовления | Сталь |
| Вес | 50гр. |
| Соответствие стандартам | ISO 9001, европейский стандарт, 14001 – экологический менеджмент. |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Проверка и испытание | Соответствие изделия и его исправная работа должны быть проверены путем подсоединения к соответствующему оборудованию и проверке на работоспособность. |

Лот № 18 Уплотнительное кольцо.

| Требование | Характеристика |
| --- | --- |
| Изготовление | Изделия должны быть протестированы на заводах фирмы-изготовителя. |
| Технические характеристики | Уплотнительное кольцо. Защитная прокладка. Размер 278,77х5,33мм |
| Принадлежность к оборудованию | Компрессор автогазонаполнительной компрессорной станции марки “CUBOGAS”, произведенный компанией “Dresser Wayne AB” для заправки транспортных средств компримированным природным газом (КПГ). |
| Материалы изготовления | Вторкаучуковая резина |
| Вес | 10гр. |
| Соответствие стандартам | ISO 9001, европейский стандарт, 14001 – экологический менеджмент. |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Проверка и испытание | Соответствие изделия и его исправная работа должны быть проверены путем подсоединения к соответствующему оборудованию и проверке на работоспособность. |

Лот № 19 Крышка клапана.

| Требование | Характеристика |
| --- | --- |
| Изготовление | Изделия должны быть протестированы на заводах фирмы-изготовителя. |
| Технические характеристики | Кольцевая крышка клапана. Используется в качестве крышки- уплотнителя клапанов. Размер 23,4х3,53 |
| Принадлежность к оборудованию | Компрессор автогазонаполнительной компрессорной станции марки “CUBOGAS”, произведенный компанией “Dresser Wayne AB” для заправки транспортных средств компримированным природным газом (КПГ). |
| Материалы изготовления | Вторкаучуковая резина |
| Вес | 10гр. |
| Соответствие стандартам | ISO 9001, европейский стандарт, 14001 – экологический менеджмент. |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Проверка и испытание | Соответствие изделия и его исправная работа должны быть проверены путем подсоединения к соответствующему оборудованию и проверке на работоспособность. |

Лот № 20 Кольцо масляного насоса.

| Требование | Характеристика |
| --- | --- |
| Изготовление | Изделия должны быть протестированы на заводах фирмы-изготовителя. |
| Технические характеристики | Кольцо масляного насоса. Используется в качестве уплотнителя маслянного насоса. Размеры: 52.3х3,53мм |
| Принадлежность к оборудованию | Компрессор автогазонаполнительной компрессорной станции марки “CUBOGAS”, произведенный компанией “Dresser Wayne AB” для заправки транспортных средств компримированным природным газом (КПГ). |
| Материалы изготовления | Вторкаучуковая резина |
| Вес | 10гр. |
| Соответствие стандартам | ISO 9001, европейский стандарт, 14001 – экологический менеджмент. |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Проверка и испытание | Соответствие изделия и его исправная работа должны быть проверены путем подсоединения к соответствующему оборудованию и проверке на работоспособность. |

Лот № 21 Картридж.

| Требование | Характеристика |
| --- | --- |
| Изготовление | Изделия должны быть протестированы на заводах фирмы-изготовителя. |
| Технические характеристики | Картридж впускного газового фильтра |
| Принадлежность к оборудованию | Компрессор автогазонаполнительной компрессорной станции марки “CUBOGAS”, произведенный компанией “Dresser Wayne AB” для заправки транспортных средств компримированным природным газом (КПГ). |
| Материалы изготовления | Волокно |
| Вес | 1200гр. |
| Соответствие стандартам | ISO 9001, европейский стандарт, 14001 – экологический менеджмент. |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Проверка и испытание | Соответствие изделия и его исправная работа должны быть проверены путем подсоединения к соответствующему оборудованию и проверке на работоспособность. |

Лот № 22 Насос.

| Требование | Характеристика |
| --- | --- |
| Изготовление | Изделия должны быть протестированы на заводах фирмы-изготовителя. |
| Технические характеристики | Водяной насос. Водяной электрический насос. Используется под навесом компрессора. Размеры 298х210мм. |
| Принадлежность к оборудованию | Компрессор автогазонаполнительной компрессорной станции марки “CUBOGAS”, произведенный компанией “Dresser Wayne AB” для заправки транспортных средств компримированным природным газом (КПГ). |
| Материалы изготовления | Нержавеющая сталь, алюминий. |
| Вес | 16 кг. |
| Соответствие стандартам | ISO 9001, европейский стандарт, 14001 – экологический менеджмент. |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Проверка и испытание | Соответствие изделия и его исправная работа должны быть проверены путем подсоединения к соответствующему оборудованию и проверке на работоспособность. |

Лот № 23 Насос.

| Требование | Характеристика |
| --- | --- |
| Изготовление | Изделия должны быть протестированы на заводах фирмы-изготовителя. |
| Технические характеристики | Масляный насос. Используется для смазки коленчатого вала. Размер 366х140мм |
| Принадлежность к оборудованию | Компрессор автогазонаполнительной компрессорной станции марки “CUBOGAS”, произведенный компанией “Dresser Wayne AB” для заправки транспортных средств компримированным природным газом (КПГ). |
| Материалы изготовления | Сталь, карбон. |
| Вес | 10 кг. |
| Соответствие стандартам | ISO 9001, европейский стандарт, 14001 – экологический менеджмент. |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Проверка и испытание | Соответствие изделия и его исправная работа должны быть проверены путем подсоединения к соответствующему оборудованию и проверке на работоспособность. |

Лот № 24 Картридж.

| Требование | Характеристика |
| --- | --- |
| Изготовление | Изделия должны быть протестированы на заводах фирмы-изготовителя. |
| Технические характеристики | Картридж масляного фильтра. Размер 133х134мм |
| Принадлежность к оборудованию | Компрессор автогазонаполнительной компрессорной станции марки “CUBOGAS”, произведенный компанией “Dresser Wayne AB” для заправки транспортных средств компримированным природным газом (КПГ). |
| Материалы изготовления | Очищенная пропитанная бумага. |
| Вес | 1200гр. |
| Соответствие стандартам | ISO 9001, европейский стандарт, 14001 – экологический менеджмент. |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Проверка и испытание | Соответствие изделия и его исправная работа должны быть проверены путем подсоединения к соответствующему оборудованию и проверке на работоспособность. |

Лот№ 25 Игольчатый клапан.

| Требование | Характеристика |
| --- | --- |
| Изготовление | Изделия должны быть протестированы на заводах фирмы-изготовителя. |
| Технические характеристики | Игольчатый клапан/гаситель пульсаций/манифольд. Игольчатый клапан с резьбой 1/4" NPT. Размер 82х35мм |
| Принадлежность к оборудованию | Компрессор автогазонаполнительной компрессорной станции марки “CUBOGAS”, произведенный компанией “Dresser Wayne AB” для заправки транспортных средств компримированным природным газом (КПГ). |
| Материалы изготовления | Нержавеющая сталь |
| Вес | 450гр. |
| Соответствие стандартам | ISO 9001, европейский стандарт, 14001 – экологический менеджмент. |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Проверка и испытание | Соответствие изделия и его исправная работа должны быть проверены путем подсоединения к соответствующему оборудованию и проверке на работоспособность. |

Лот № 26 Датчик.

| Требование | Характеристика |
| --- | --- |
| Изготовление | Изделия должны быть протестированы на заводах фирмы-изготовителя. |
| Технические характеристики | Датчик давления газа. Датчик давления газа трубный 0-16 Бар. Размер 10х4мм |
| Принадлежность к оборудованию | Компрессор автогазонаполнительной компрессорной станции марки “CUBOGAS”, произведенный компанией “Dresser Wayne AB” для заправки транспортных средств компримированным природным газом (КПГ). |
| Материалы изготовления | Сталь, цветной метал |
| Вес | 250гр. |
| Соответствие стандартам | ISO 9001, европейский стандарт, 14001 – экологический менеджмент. |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Проверка и испытание | Соответствие изделия и его исправная работа должны быть проверены путем подсоединения к соответствующему оборудованию и проверке на работоспособность. |

Лот № 27 Датчик.

| Требование | Характеристика |
| --- | --- |
| Изготовление | Изделия должны быть протестированы на заводах фирмы-изготовителя. |
| Технические характеристики | Датчик давления газа. Датчик давления газа трубный 0-25 Бар. Размер 10х4мм |
| Принадлежность к оборудованию | Компрессор автогазонаполнительной компрессорной станции марки “CUBOGAS”, произведенный компанией “Dresser Wayne AB” для заправки транспортных средств компримированным природным газом (КПГ). |
| Материалы изготовления | Сталь, цветной метал |
| Вес | 150гр. |
| Соответствие стандартам | ISO 9001, европейский стандарт, 14001 – экологический менеджмент. |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Проверка и испытание | Соответствие изделия и его исправная работа должны быть проверены путем подсоединения к соответствующему оборудованию и проверке на работоспособность. |

Лот № 28 Датчик.

| Требование | Характеристика |
| --- | --- |
| Изготовление | Изделия должны быть протестированы на заводах фирмы-изготовителя. |
| Технические характеристики | Датчик давления газа. Датчик давления газа трубный 0-40 Бар. Размер 10х4мм |
| Принадлежность к оборудованию | Компрессор автогазонаполнительной компрессорной станции марки “CUBOGAS”, произведенный компанией “Dresser Wayne AB” для заправки транспортных средств компримированным природным газом (КПГ). |
| Материалы изготовления | Сталь, цветной метал |
| Вес | 150гр. |
| Соответствие стандартам | ISO 9001, европейский стандарт, 14001 – экологический менеджмент. |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Проверка и испытание | Соответствие изделия и его исправная работа должны быть проверены путем подсоединения к соответствующему оборудованию и проверке на работоспособность. |

Лот № 29 Датчик.

| Требование | Характеристика |
| --- | --- |
| Изготовление | Изделия должны быть протестированы на заводах фирмы-изготовителя. |
| Технические характеристики | Датчик давления газа. Датчик давления газа трубный 0-100 Бар. Размер 10х4мм |
| Принадлежность к оборудованию | Компрессор автогазонаполнительной компрессорной станции марки “CUBOGAS”, произведенный компанией “Dresser Wayne AB” для заправки транспортных средств компримированным природным газом (КПГ). |
| Материалы изготовления | Сталь, цветной метал |
| Вес | 150гр. |
| Соответствие стандартам | ISO 9001, европейский стандарт, 14001 – экологический менеджмент. |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Проверка и испытание | Соответствие изделия и его исправная работа должны быть проверены путем подсоединения к соответствующему оборудованию и проверке на работоспособность. |

Лот № 30 Датчик.

| Требование | Характеристика |
| --- | --- |
| Изготовление | Изделия должны быть протестированы на заводах фирмы-изготовителя. |
| Технические характеристики | Датчик давления газа. Датчик давления газа трубный 0-250 Бар. Размер 10х4мм |
| Принадлежность к оборудованию | Компрессор автогазонаполнительной компрессорной станции марки “CUBOGAS”, произведенный компанией “Dresser Wayne AB” для заправки транспортных средств компримированным природным газом (КПГ). |
| Материалы изготовления | Сталь, цветной метал |
| Вес | 150гр. |
| Соответствие стандартам | ISO 9001, европейский стандарт, 14001 – экологический менеджмент. |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Проверка и испытание | Соответствие изделия и его исправная работа должны быть проверены путем подсоединения к соответствующему оборудованию и проверке на работоспособность. |

Лот № 31 Датчик.

| Требование | Характеристика |
| --- | --- |
| Изготовление | Изделия должны быть протестированы на заводах фирмы-изготовителя. |
| Технические характеристики | Датчик давления газа. Датчик давления газа трубный 0-400 Бар. Рразмер 10х4мм |
| Принадлежность к оборудованию | Компрессор автогазонаполнительной компрессорной станции марки “CUBOGAS”, произведенный компанией “Dresser Wayne AB” для заправки транспортных средств компримированным природным газом (КПГ). |
| Материалы изготовления | Сталь, цветной метал |
| Вес | 150гр. |
| Соответствие стандартам | ISO 9001, европейский стандарт, 14001 – экологический менеджмент. |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Проверка и испытание | Соответствие изделия и его исправная работа должны быть проверены путем подсоединения к соответствующему оборудованию и проверке на работоспособность. |

Лот № 32 Термопара.

| Требование | Характеристика |
| --- | --- |
| Изготовление | Изделия должны быть протестированы на заводах фирмы-изготовителя. |
| Технические характеристики | Термопара, тип К. Измерение межуровневой температуры газа до 200º С. Используется на выходных трубах. |
| Принадлежность к оборудованию | Компрессор автогазонаполнительной компрессорной станции марки “CUBOGAS”, произведенный компанией “Dresser Wayne AB” для заправки транспортных средств компримированным природным газом (КПГ). |
| Материалы изготовления | медь |
| Вес | 150гр. |
| Соответствие стандартам | ISO 9001, европейский стандарт, 14001 – экологический менеджмент. |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Проверка и испытание | Соответствие изделия и его исправная работа должны быть проверены путем подсоединения к соответствующему оборудованию и проверке на работоспособность. |

Лот № 33 Термопара.

| Требование | Характеристика |
| --- | --- |
| Изготовление | Изделия должны быть протестированы на заводах фирмы-изготовителя. |
| Технические характеристики | Термопара, тип К. Измерение температура воды и масла до 100º С. Используется на выходных трубах. |
| Принадлежность к оборудованию | Компрессор автогазонаполнительной компрессорной станции марки “CUBOGAS”, произведенный компанией “Dresser Wayne AB” для заправки транспортных средств компримированным природным газом (КПГ). |
| Материалы изготовления | медь |
| Вес | 150гр. |
| Соответствие стандартам | ISO 9001, европейский стандарт, 14001 – экологический менеджмент. |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Проверка и испытание | Соответствие изделия и его исправная работа должны быть проверены путем подсоединения к соответствующему оборудованию и проверке на работоспособность. |

Лот № 34 Термопара.

| Требование | Характеристика |
| --- | --- |
| Изготовление | Изделия должны быть протестированы на заводах фирмы-изготовителя. |
| Технические характеристики | Термопара, тип К. Измерение температуры воды и масла до 218º С. Используется на выходных трубах. |
| Принадлежность к оборудованию | Компрессор автогазонаполнительной компрессорной станции марки “CUBOGAS”, произведенный компанией “Dresser Wayne AB” для заправки транспортных средств компримированным природным газом (КПГ). |
| Материалы изготовления | медь |
| Вес | 150гр. |
| Соответствие стандартам | ISO 9001, европейский стандарт, 14001 – экологический менеджмент. |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Проверка и испытание | Соответствие изделия и его исправная работа должны быть проверены путем подсоединения к соответствующему оборудованию и проверке на работоспособность. |

Лот № 35 Датчик.

| Требование | Характеристика |
| --- | --- |
| Изготовление | Изделия должны быть протестированы на заводах фирмы-изготовителя. |
| Технические характеристики | Газовый датчик. Используется на крыше компрессора. Размер 105х200х110 |
| Принадлежность к оборудованию | Компрессор автогазонаполнительной компрессорной станции марки “CUBOGAS”, произведенный компанией “Dresser Wayne AB” для заправки транспортных средств компримированным природным газом (КПГ). |
| Материалы изготовления | Сталь, цветные металлы |
| Вес | 1050гр. |
| Соответствие стандартам | ISO 9001, европейский стандарт, 14001 – экологический менеджмент. |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Проверка и испытание | Соответствие изделия и его исправная работа должны быть проверены путем подсоединения к соответствующему оборудованию и проверке на работоспособность. |

Лот № 36 Переключатель.

| Требование | Характеристика |
| --- | --- |
| Изготовление | Изделия должны быть протестированы на заводах фирмы-изготовителя. |
| Технические характеристики | Переключатель выброса газа. Сенсорный датчик выброса газа на вентиляционном выходе. Рзмер 207х84мм |
| Принадлежность к оборудованию | Компрессор автогазонаполнительной компрессорной станции марки “CUBOGAS”, произведенный компанией “Dresser Wayne AB” для заправки транспортных средств компримированным природным газом (КПГ). |
| Материалы изготовления | Сталь пластик |
| Вес | 750гр. |
| Соответствие стандартам | ISO 9001, европейский стандарт, 14001 – экологический менеджмент. |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Проверка и испытание | Соответствие изделия и его исправная работа должны быть проверены путем подсоединения к соответствующему оборудованию и проверке на работоспособность. |

Лот № 37 Шаровой клапан.

| Требование | Характеристика |
| --- | --- |
| Изготовление | Изделия должны быть протестированы на заводах фирмы-изготовителя. |
| Технические характеристики | Шаровой клапан 1". Давление 30 Бар. Используется в навесе компрессора. |
| Принадлежность к оборудованию | Компрессор автогазонаполнительной компрессорной станции марки “CUBOGAS”, произведенный компанией “Dresser Wayne AB” для заправки транспортных средств компримированным природным газом (КПГ). |
| Материалы изготовления | Нержавеющая сталь |
| Вес | 2000гр. |
| Соответствие стандартам | ISO 9001, европейский стандарт, 14001 – экологический менеджмент. |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Проверка и испытание | Соответствие изделия и его исправная работа должны быть проверены путем подсоединения к соответствующему оборудованию и проверке на работоспособность. |

Лот № 38 Шаровой клапан.

| Требование | Характеристика |
| --- | --- |
| Изготовление | Изделия должны быть протестированы на заводах фирмы-изготовителя. |
| Технические характеристики | Шаровой клапан ручной 1/4". Используется в навесе компрессора. |
| Принадлежность к оборудованию | Компрессор автогазонаполнительной компрессорной станции марки “CUBOGAS”, произведенный компанией “Dresser Wayne AB” для заправки транспортных средств компримированным природным газом (КПГ). |
| Материалы изготовления | Нержавеющая сталь |
| Вес | 1200гр. |
| Соответствие стандартам | ISO 9001, европейский стандарт, 14001 – экологический менеджмент. |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Проверка и испытание | Соответствие изделия и его исправная работа должны быть проверены путем подсоединения к соответствующему оборудованию и проверке на работоспособность. |

Лот № 39 Шаровой клапан.

| Требование | Характеристика |
| --- | --- |
| Изготовление | Изделия должны быть протестированы на заводах фирмы-изготовителя. |
| Технические характеристики | Шаровой клапан ручной 1/2". Используется в навесе компрессора. |
| Принадлежность к оборудованию | Компрессор автогазонаполнительной компрессорной станции марки “CUBOGAS”, произведенный компанией “Dresser Wayne AB” для заправки транспортных средств компримированным природным газом (КПГ). |
| Материалы изготовления | Нержавеющая сталь |
| Вес | 850гр. |
| Соответствие стандартам | ISO 9001, европейский стандарт, 14001 – экологический менеджмент. |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Проверка и испытание | Соответствие изделия и его исправная работа должны быть проверены путем подсоединения к соответствующему оборудованию и проверке на работоспособность. |

Лот № 40 Шаровой клапан.

| Требование | Характеристика |
| --- | --- |
| Изготовление | Изделия должны быть протестированы на заводах фирмы-изготовителя. |
| Технические характеристики | Шаровой клапан ручной пневматического действия. Используется в навесе компрессора. |
| Принадлежность к оборудованию | Компрессор автогазонаполнительной компрессорной станции марки “CUBOGAS”, произведенный компанией “Dresser Wayne AB” для заправки транспортных средств компримированным природным газом (КПГ). |
| Материалы изготовления | Нержавеющая сталь |
| Вес | 850гр. |
| Соответствие стандартам | ISO 9001, европейский стандарт, 14001 – экологический менеджмент. |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Проверка и испытание | Соответствие изделия и его исправная работа должны быть проверены путем подсоединения к соответствующему оборудованию и проверке на работоспособность. |

Лот № 41 Обратный клапан.

| Требование | Характеристика |
| --- | --- |
| Изготовление | Изделия должны быть протестированы на заводах фирмы-изготовителя. |
| Технические характеристики | Обратный клапан 1". Блокирует поступление газа в обратную сторону. Используется в навесе компрессора. |
| Принадлежность к оборудованию | Компрессор автогазонаполнительной компрессорной станции марки “CUBOGAS”, произведенный компанией “Dresser Wayne AB” для заправки транспортных средств компримированным природным газом (КПГ). |
| Материалы изготовления | Нержавеющая сталь |
| Вес | 2000гр. |
| Соответствие стандартам | ISO 9001, европейский стандарт, 14001 – экологический менеджмент. |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Проверка и испытание | Соответствие изделия и его исправная работа должны быть проверены путем подсоединения к соответствующему оборудованию и проверке на работоспособность. |

Лот № 42 Обратный клапан.

| Требование | Характеристика |
| --- | --- |
| Изготовление | Изделия должны быть протестированы на заводах фирмы-изготовителя. |
| Технические характеристики | Обратный клапан 1/2". Блокирует поступление газа в обратную сторону. Используется в навесе компрессора. |
| Принадлежность к оборудованию | Компрессор автогазонаполнительной компрессорной станции марки “CUBOGAS”, произведенный компанией “Dresser Wayne AB” для заправки транспортных средств компримированным природным газом (КПГ). |
| Материалы изготовления | Нержавеющая сталь |
| Вес | 1500гр. |
| Соответствие стандартам | ISO 9001, европейский стандарт, 14001 – экологический менеджмент. |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Проверка и испытание | Соответствие изделия и его исправная работа должны быть проверены путем подсоединения к соответствующему оборудованию и проверке на работоспособность. |

Лот № 43 Инвертер.

| Требование | Характеристика |
| --- | --- |
| Изготовление | Изделия должны быть протестированы на заводах фирмы-изготовителя. |
| Технические характеристики | Инвертер воздушного охладителя. Используется в электрической панели компрессора. |
| Принадлежность к оборудованию | Компрессор автогазонаполнительной компрессорной станции марки “CUBOGAS”, произведенный компанией “Dresser Wayne AB” для заправки транспортных средств компримированным природным газом (КПГ). |
| Материалы изготовления | Сталь, цветмет. Пластик. |
| Вес | 8000гр. |
| Соответствие стандартам | ISO 9001, европейский стандарт, 14001 – экологический менеджмент. |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Проверка и испытание | Соответствие изделия и его исправная работа должны быть проверены путем подсоединения к соответствующему оборудованию и проверке на работоспособность. |

Лот № 44 Прокладка.

| Требование | Характеристика |
| --- | --- |
| Изготовление | Изделия должны быть протестированы на заводах фирмы-изготовителя. |
| Технические характеристики | Масляная уплотнительная прокладка коленчатого вала. нитрил бутадиеновая резина. |
| Принадлежность к оборудованию | Компрессор автогазонаполнительной компрессорной станции марки “CUBOGAS”, произведенный компанией “Dresser Wayne AB” для заправки транспортных средств компримированным природным газом (КПГ). |
| Материалы изготовления | Нитрилбутадиеновая резина |
| Вес | 100гр. |
| Соответствие стандартам | ISO 9001, европейский стандарт, 14001 – экологический менеджмент. |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Проверка и испытание | Соответствие изделия и его исправная работа должны быть проверены путем подсоединения к соответствующему оборудованию и проверке на работоспособность. |

Лот № 45 Манометр.

| Требование | Характеристика |
| --- | --- |
| Изготовление | Изделия должны быть протестированы на заводах фирмы-изготовителя. |
| Технические характеристики | Трубный манометр 0-10 Бар. Размер 63х61мм. |
| Принадлежность к оборудованию | Компрессор автогазонаполнительной компрессорной станции марки “CUBOGAS”, произведенный компанией “Dresser Wayne AB” для заправки транспортных средств компримированным природным газом (КПГ). |
| Материалы изготовления | Медь Алюминий |
| Вес | 150гр. |
| Соответствие стандартам | ISO 9001, европейский стандарт, 14001 – экологический менеджмент. |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Проверка и испытание | Соответствие изделия и его исправная работа должны быть проверены путем подсоединения к соответствующему оборудованию и проверке на работоспособность. |

Лот № 46 Манометр.

| Требование | Характеристика |
| --- | --- |
| Изготовление | Изделия должны быть протестированы на заводах фирмы-изготовителя. |
| Технические характеристики | Трубный манометр 0-16 Бар. Размер 63х61мм. |
| Принадлежность к оборудованию | Компрессор автогазонаполнительной компрессорной станции марки “CUBOGAS”, произведенный компанией “Dresser Wayne AB” для заправки транспортных средств компримированным природным газом (КПГ). |
| Материалы изготовления | Медь Алюминий |
| Вес | 150гр. |
| Соответствие стандартам | ISO 9001, европейский стандарт, 14001 – экологический менеджмент. |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Проверка и испытание | Соответствие изделия и его исправная работа должны быть проверены путем подсоединения к соответствующему оборудованию и проверке на работоспособность. |

Лот № 47 Манометр.

| Требование | Характеристика |
| --- | --- |
| Изготовление | Изделия должны быть протестированы на заводах фирмы-изготовителя. |
| Технические характеристики | Трубный манометр 0-25 Бар. Размер 63х61мм. |
| Принадлежность к оборудованию | Компрессор автогазонаполнительной компрессорной станции марки “CUBOGAS”, произведенный компанией “Dresser Wayne AB” для заправки транспортных средств компримированным природным газом (КПГ). |
| Материалы изготовления | Медь Алюминий |
| Вес | 150гр. |
| Соответствие стандартам | ISO 9001, европейский стандарт, 14001 – экологический менеджмент. |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Проверка и испытание | Соответствие изделия и его исправная работа должны быть проверены путем подсоединения к соответствующему оборудованию и проверке на работоспособность. |

Лот № 48 Манометр.

| Требование | Характеристика |
| --- | --- |
| Изготовление | Изделия должны быть протестированы на заводах фирмы-изготовителя. |
| Технические характеристики | Трубный манометр 0-250 Бар. Размер 63х61мм. |
| Принадлежность к оборудованию | Компрессор автогазонаполнительной компрессорной станции марки “CUBOGAS”, произведенный компанией “Dresser Wayne AB” для заправки транспортных средств компримированным природным газом (КПГ). |
| Материалы изготовления | Медь Алюминий |
| Вес | 150гр. |
| Соответствие стандартам | ISO 9001, европейский стандарт, 14001 – экологический менеджмент. |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Проверка и испытание | Соответствие изделия и его исправная работа должны быть проверены путем подсоединения к соответствующему оборудованию и проверке на работоспособность. |

Лот № 49 Манометр.

| Требование | Характеристика |
| --- | --- |
| Изготовление | Изделия должны быть протестированы на заводах фирмы-изготовителя. |
| Технические характеристики | Трубный манометр 0-400 Бар. Размер 63х61мм. |
| Принадлежность к оборудованию | Компрессор автогазонаполнительной компрессорной станции марки “CUBOGAS”, произведенный компанией “Dresser Wayne AB” для заправки транспортных средств компримированным природным газом (КПГ). |
| Материалы изготовления | Медь Алюминий |
| Вес | 150гр. |
| Соответствие стандартам | ISO 9001, европейский стандарт, 14001 – экологический менеджмент. |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Проверка и испытание | Соответствие изделия и его исправная работа должны быть проверены путем подсоединения к соответствующему оборудованию и проверке на работоспособность. |

Лот № 50 Манометр.

| Требование | Характеристика |
| --- | --- |
| Изготовление | Изделия должны быть протестированы на заводах фирмы-изготовителя. |
| Технические характеристики | Используется на впускной газовой линии. Манометр дифференцированного давления 0-300 Бар. Размер 75х78мм |
| Принадлежность к оборудованию | Компрессор автогазонаполнительной компрессорной станции марки “CUBOGAS”, произведенный компанией “Dresser Wayne AB” для заправки транспортных средств компримированным природным газом (КПГ). |
| Материалы изготовления | Медь алюминий |
| Вес | 150гр. |
| Соответствие стандартам | ISO 9001, европейский стандарт, 14001 – экологический менеджмент. |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Проверка и испытание | Соответствие изделия и его исправная работа должны быть проверены путем подсоединения к соответствующему оборудованию и проверке на работоспособность. |

Лот № 51 Кольцо.

| Требование | Характеристика |
| --- | --- |
| Изготовление | Изделия должны быть протестированы на заводах фирмы-изготовителя. |
| Технические характеристики | Пластиковое кольцо клапана. Используется в клапане цилиндра. Осуществляет всасывание и выпуск газа. |
| Принадлежность к оборудованию | Компрессор автогазонаполнительной компрессорной станции марки “CUBOGAS”, произведенный компанией “Dresser Wayne AB” для заправки транспортных средств компримированным природным газом (КПГ). |
| Материалы изготовления | Пластик |
| Вес | 30гр. |
| Соответствие стандартам | ISO 9001, европейский стандарт, 14001 – экологический менеджмент. |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Проверка и испытание | Соответствие изделия и его исправная работа должны быть проверены путем подсоединения к соответствующему оборудованию и проверке на работоспособность. |

Лот № 52 Пружина.

| Требование | Характеристика |
| --- | --- |
| Изготовление | Изделия должны быть протестированы на заводах фирмы-изготовителя. |
| Технические характеристики | Стальная пружина всасывающего клапана первого цилиндра. Используется для всасывания и выпуска газа. |
| Принадлежность к оборудованию | Компрессор автогазонаполнительной компрессорной станции марки “CUBOGAS”, произведенный компанией “Dresser Wayne AB” для заправки транспортных средств компримированным природным газом (КПГ). |
| Материалы изготовления | Нержавеющая сталь |
| Вес | 5гр. |
| Соответствие стандартам | ISO 9001, европейский стандарт, 14001 – экологический менеджмент. |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Проверка и испытание | Соответствие изделия и его исправная работа должны быть проверены путем подсоединения к соответствующему оборудованию и проверке на работоспособность. |

Лот № 53 Пружина

| Требование | Характеристика |
| --- | --- |
| Изготовление | Изделия должны быть протестированы на заводах фирмы-изготовителя. |
| Технические характеристики | Стальная пружина выпускного клапана первого цилиндра. Используется для всасывания и выпуска газа. |
| Принадлежность к оборудованию | Компрессор автогазонаполнительной компрессорной станции марки “CUBOGAS”, произведенный компанией “Dresser Wayne AB” для заправки транспортных средств компримированным природным газом (КПГ). |
| Материалы изготовления | Нержавеющая сталь |
| Вес | 5гр. |
| Соответствие стандартам | ISO 9001, европейский стандарт, 14001 – экологический менеджмент. |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Проверка и испытание | Соответствие изделия и его исправная работа должны быть проверены путем подсоединения к соответствующему оборудованию и проверке на работоспособность. |

Лот № 54 Диск

| Требование | Характеристика |
| --- | --- |
| Изготовление | Изделия должны быть протестированы на заводах фирмы-изготовителя. |
| Технические характеристики | Пластиковый диск клапана. Используется в клапане цилиндра для всасывания и выпуска газа. |
| Принадлежность к оборудованию | Компрессор автогазонаполнительной компрессорной станции марки “CUBOGAS”, произведенный компанией “Dresser Wayne AB” для заправки транспортных средств компримированным природным газом (КПГ). |
| Материалы изготовления | Пластик |
| Вес | 50гр. |
| Соответствие стандартам | ISO 9001, европейский стандарт, 14001 – экологический менеджмент. |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Проверка и испытание | Соответствие изделия и его исправная работа должны быть проверены путем подсоединения к соответствующему оборудованию и проверке на работоспособность. |

Лот № 55 Пружина

| Требование | Характеристика |
| --- | --- |
| Изготовление | Изделия должны быть протестированы на заводах фирмы-изготовителя. |
| Технические характеристики | Пружина всасывающего клапана второго цилиндра. Используется для всасывания и выпуска газа. |
| Принадлежность к оборудованию | Компрессор автогазонаполнительной компрессорной станции марки “CUBOGAS”, произведенный компанией “Dresser Wayne AB” для заправки транспортных средств компримированным природным газом (КПГ). |
| Материалы изготовления | Нержавеющая сталь. |
| Вес | 5гр. |
| Соответствие стандартам | ISO 9001, европейский стандарт, 14001 – экологический менеджмент. |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Проверка и испытание | Соответствие изделия и его исправная работа должны быть проверены путем подсоединения к соответствующему оборудованию и проверке на работоспособность. |

Лот № 56 Пружина

| Требование | Характеристика |
| --- | --- |
| Изготовление | Изделия должны быть протестированы на заводах фирмы-изготовителя. |
| Технические характеристики | Пружина выпускного клапана второго цилиндра. Используется для всасывания и выпуска газа. |
| Принадлежность к оборудованию | Компрессор автогазонаполнительной компрессорной станции марки “CUBOGAS”, произведенный компанией “Dresser Wayne AB” для заправки транспортных средств компримированным природным газом (КПГ). |
| Материалы изготовления | Нержавеющая сталь. |
| Вес | 5гр. |
| Соответствие стандартам | ISO 9001, европейский стандарт, 14001 – экологический менеджмент. |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Проверка и испытание | Соответствие изделия и его исправная работа должны быть проверены путем подсоединения к соответствующему оборудованию и проверке на работоспособность. |

Лот № 57 Диск

| Требование | Характеристика |
| --- | --- |
| Изготовление | Изделия должны быть протестированы на заводах фирмы-изготовителя. |
| Технические характеристики | Диск клапана. Используется в клапане цилиндра для всасывания и выпуска газа. |
| Принадлежность к оборудованию | Компрессор автогазонаполнительной компрессорной станции марки “CUBOGAS”, произведенный компанией “Dresser Wayne AB” для заправки транспортных средств компримированным природным газом (КПГ). |
| Материалы изготовления | Пластик |
| Вес | 50гр. |
| Соответствие стандартам | ISO 9001, европейский стандарт, 14001 – экологический менеджмент. |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Проверка и испытание | Соответствие изделия и его исправная работа должны быть проверены путем подсоединения к соответствующему оборудованию и проверке на работоспособность. |

Лот № 58 Диск

| Требование | Характеристика |
| --- | --- |
| Изготовление | Изделия должны быть протестированы на заводах фирмы-изготовителя. |
| Технические характеристики | Диск клапана. Используется в клапане цилиндра для всасывания и выпуска газа. |
| Принадлежность к оборудованию | Компрессор автогазонаполнительной компрессорной станции марки “CUBOGAS”, произведенный компанией “Dresser Wayne AB” для заправки транспортных средств компримированным природным газом (КПГ). |
| Материалы изготовления | Полиэфирэфиркетон |
| Вес | 50гр. |
| Соответствие стандартам | ISO 9001, европейский стандарт, 14001 – экологический менеджмент. |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Проверка и испытание | Соответствие изделия и его исправная работа должны быть проверены путем подсоединения к соответствующему оборудованию и проверке на работоспособность. |

Лот № 59 Пружина.

| Требование | Характеристика |
| --- | --- |
| Изготовление | Изделия должны быть протестированы на заводах фирмы-изготовителя. |
| Технические характеристики | Пружина всасывающего клапана третьего цилиндра. Используется для всасывания и выпуска газа. |
| Принадлежность к оборудованию | Компрессор автогазонаполнительной компрессорной станции марки “CUBOGAS”, произведенный компанией “Dresser Wayne AB” для заправки транспортных средств компримированным природным газом (КПГ). |
| Материалы изготовления | Нержавеющая сталь |
| Вес | 5гр. |
| Соответствие стандартам | ISO 9001, европейский стандарт, 14001 – экологический менеджмент. |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Проверка и испытание | Соответствие изделия и его исправная работа должны быть проверены путем подсоединения к соответствующему оборудованию и проверке на работоспособность. |

Лот № 60 Пружина.

| Требование | Характеристика |
| --- | --- |
| Изготовление | Изделия должны быть протестированы на заводах фирмы-изготовителя. |
| Технические характеристики | Пружина выпускного клапана третьего цилиндра. Используется для всасывания и выпуска газа. |
| Принадлежность к оборудованию | Компрессор автогазонаполнительной компрессорной станции марки “CUBOGAS”, произведенный компанией “Dresser Wayne AB” для заправки транспортных средств компримированным природным газом (КПГ). |
| Материалы изготовления | Нержавеющая сталь |
| Вес | 5гр. |
| Соответствие стандартам | ISO 9001, европейский стандарт, 14001 – экологический менеджмент. |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Проверка и испытание | Соответствие изделия и его исправная работа должны быть проверены путем подсоединения к соответствующему оборудованию и проверке на работоспособность. |

Лот № 61 Насос.

| Требование | Характеристика |
| --- | --- |
| Изготовление | Изделия должны быть протестированы на заводах фирмы-изготовителя. |
| Технические характеристики | Насос масляный для картера и смазки коленчатого вала. |
| Принадлежность к оборудованию | Компрессор автогазонаполнительной компрессорной станции марки “CUBOGAS”, произведенный компанией “Dresser Wayne AB” для заправки транспортных средств компримированным природным газом (КПГ). |
| Материалы изготовления | Сталь/литое железо |
| Вес | 10кг. |
| Соответствие стандартам | ISO 9001, европейский стандарт, 14001 – экологический менеджмент. |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Проверка и испытание | Соответствие изделия и его исправная работа должны быть проверены путем подсоединения к соответствующему оборудованию и проверке на работоспособность. |

Лот № 62 Регулятор давления.

| Требование | Характеристика |
| --- | --- |
| Изготовление | Изделия должны быть протестированы на заводах фирмы-изготовителя. |
| Технические характеристики | Регулятор давления, тип 1301, F-2. Выходной уровень 50-150 фунтов на квадратный дюйм. Используется в навесе компрессора. Размер 14х8мм. |
| Принадлежность к оборудованию | Компрессор автогазонаполнительной компрессорной станции марки “CUBOGAS”, произведенный компанией “Dresser Wayne AB” для заправки транспортных средств компримированным природным газом (КПГ). |
| Материалы изготовления | Латунь |
| Вес | 2000гр. |
| Соответствие стандартам | ISO 9001, европейский стандарт, 14001 – экологический менеджмент. |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Проверка и испытание | Соответствие изделия и его исправная работа должны быть проверены путем подсоединения к соответствующему оборудованию и проверке на работоспособность. |

Лот № 63 Предохранительный клапан.

| Требование | Характеристика |
| --- | --- |
| Изготовление | Изделия должны быть протестированы на заводах фирмы-изготовителя. |
| Технические характеристики | Предохранительный клапан. Используется в навесе компрессора. Давление 275 Бар. Размер 228х45мм |
| Принадлежность к оборудованию | Компрессор автогазонаполнительной компрессорной станции марки “CUBOGAS”, произведенный компанией “Dresser Wayne AB” для заправки транспортных средств компримированным природным газом (КПГ). |
| Материалы изготовления | Карбон/сталь |
| Вес | 2,8кг. |
| Соответствие стандартам | ISO 9001, европейский стандарт, 14001 – экологический менеджмент. |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Проверка и испытание | Соответствие изделия и его исправная работа должны быть проверены путем подсоединения к соответствующему оборудованию и проверке на работоспособность. |

Лот № 64 Манифольд.

| Требование | Характеристика |
| --- | --- |
| Изготовление | Изделия должны быть протестированы на заводах фирмы-изготовителя. |
| Технические характеристики | Манифольд с тремя соленоидными клапанами. Используется в навесе компрессора. |
| Принадлежность к оборудованию | Компрессор автогазонаполнительной компрессорной станции марки “CUBOGAS”, произведенный компанией “Dresser Wayne AB” для заправки транспортных средств компримированным природным газом (КПГ). |
| Материалы изготовления |  |
| Вес | 1000гр. |
| Соответствие стандартам | ISO 9001, европейский стандарт, 14001 – экологический менеджмент. |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Проверка и испытание | Соответствие изделия и его исправная работа должны быть проверены путем подсоединения к соответствующему оборудованию и проверке на работоспособность. |

Лот № 65 Уплотнительное кольцо.

| Требование | Характеристика |
| --- | --- |
| Изготовление | Изделия должны быть протестированы на заводах фирмы-изготовителя. |
| Технические характеристики | Кольцо уплотнительное крышки фильтра. Уплотнение неподвижных и подвижных соединений гидравлических, топливных, смазочных и пневматических устройств. Размер 53х47х3мм. |
| Принадлежность к оборудованию | Топливораздаточные колонки (ТРК) “Global Star”автогазонаполнительной компрессорной станции, производства компании “Dresser Wayne AB” для заправки транспортных средств компримированным природным газом (КПГ) |
| Материалы изготовления | Резина |
| Вес | 10 гр. |
| Соответствие стандартам | ISO 9001, европейский стандарт, 14001 – экологический менеджмент. |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Проверка и испытание | Соответствие изделия и его исправная работа должны быть проверены путем подсоединения к соответствующему оборудованию и проверке на работоспособность. |

Лот № 66 Уплотнительное кольцо.

| Требование | Характеристика |
| --- | --- |
| Изготовление | Изделия должны быть протестированы на заводах фирмы-изготовителя. |
| Технические характеристики | Кольцо уплотнительное втулки фильтра. Уплотнение неподвижных и подвижных соединений гидравлических, топливных, смазочных и пневматических устройств. Размер 25х21х2мм. |
| Принадлежность к оборудованию | Топливораздаточные колонки (ТРК) “Global Star”автогазонаполнительной компрессорной станции, производства компании “Dresser Wayne AB” для заправки транспортных средств компримированным природным газом (КПГ) |
| Материалы изготовления | Резина |
| Вес | 10 гр. |
| Соответствие стандартам | ISO 9001, европейский стандарт, 14001 – экологический менеджмент. |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Проверка и испытание | Соответствие изделия и его исправная работа должны быть проверены путем подсоединения к соответствующему оборудованию и проверке на работоспособность. |

Лот № 67 Усиливающий фильтр.

| Требование | Характеристика |
| --- | --- |
| Изготовление | Изделия должны быть протестированы на заводах фирмы-изготовителя. |
| Технические характеристики | Усиливающий фильтр. Цилиндрическая перфорированная втулка. Усиливает прочность и устойчивость фильтрующего элемента. |
| Принадлежность к оборудованию | Топливораздаточные колонки (ТРК) “Global Star”автогазонаполнительной компрессорной станции, производства компании “Dresser Wayne AB” для заправки транспортных средств компримированным природным газом (КПГ) |
| Материалы изготовления | Латунь |
| Вес | 25 гр. |
| Соответствие стандартам | ISO 9001, европейский стандарт, 14001 – экологический менеджмент. |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Проверка и испытание | Соответствие изделия и его исправная работа должны быть проверены путем подсоединения к соответствующему оборудованию и проверке на работоспособность. |

Лот № 68 Электромагнитный клапан.

| Требование | Характеристика |
| --- | --- |
| Изготовление | Изделия должны быть протестированы на заводах фирмы-изготовителя. |
| Технические характеристики | Электромагнитный соленоидный клапан CNG 1/2" для топливораздаточных колонок. |
| Принадлежность к оборудованию | Топливораздаточные колонки (ТРК) “Global Star”автогазонаполнительной компрессорной станции, производства компании “Dresser Wayne AB” для заправки транспортных средств компримированным природным газом (КПГ) |
| Материалы изготовления | Сталь, пластик |
| Вес | 2000гр. |
| Соответствие стандартам | ISO 9001, европейский стандарт, 14001 – экологический менеджмент. |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Проверка и испытание | Соответствие изделия и его исправная работа должны быть проверены путем подсоединения к соответствующему оборудованию и проверке на работоспособность. |

Лот № 69 Шаровой клапан.

| Требование | Характеристика |
| --- | --- |
| Изготовление | Изделия должны быть протестированы на заводах фирмы-изготовителя. |
| Технические характеристики | Ручной шаровой клапан 1/4". Разновидность трубопроводного крана, запирающий или регулирующий элемент которого имеет сферическую форму. Используется для отсекания газа. |
| Принадлежность к оборудованию | Топливораздаточные колонки (ТРК) “Global Star”автогазонаполнительной компрессорной станции, производства компании “Dresser Wayne AB” для заправки транспортных средств компримированным природным газом (КПГ) |
| Материалы изготовления | Сталь, пластик (термопласт) |
| Вес | 450 гр. |
| Соответствие стандартам | ISO 9001, европейский стандарт, 14001 – экологический менеджмент. |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Проверка и испытание | Соответствие изделия и его исправная работа должны быть проверены путем подсоединения к соответствующему оборудованию и проверке на работоспособность. |

Лот № 70 Шаровой клапан.

| Требование | Характеристика |
| --- | --- |
| Изготовление | Изделия должны быть протестированы на заводах фирмы-изготовителя. |
| Технические характеристики | Ручной шаровой клапан 1/2". Разновидность трубопроводного крана, запирающий или регулирующий элемент которого имеет сферическую форму. Используется для отсекания газа. Материал изготовления - сталь, пластик (термопласт). |
| Принадлежность к оборудованию | Топливораздаточные колонки (ТРК) “Global Star”автогазонаполнительной компрессорной станции, производства компании “Dresser Wayne AB” для заправки транспортных средств компримированным природным газом (КПГ) |
| Материалы изготовления | Сталь, пластик (термопласт) |
| Вес | 1200гр. |
| Соответствие стандартам | ISO 9001, европейский стандарт, 14001 – экологический менеджмент. |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Проверка и испытание | Соответствие изделия и его исправная работа должны быть проверены путем подсоединения к соответствующему оборудованию и проверке на работоспособность. |

Лот № 71 Обратный клапан.

| Требование | Характеристика |
| --- | --- |
| Изготовление | Изделия должны быть протестированы на заводах фирмы-изготовителя. |
| Технические характеристики | Обратный клапан СПГ. Конструкция затвора (элемента, перекрывающего поток среды) выполняется в виде золотника или виде круглого диска. Вид защитной трубопроводной арматуры, предназначенный для предотвращения изменения направления потока среды в технологической системе. Обратные клапаны пропускают среду в одном направлении и предотвращают её движение в противоположном (направление подачи газа). |
| Принадлежность к оборудованию | Топливораздаточные колонки (ТРК) “Global Star”автогазонаполнительной компрессорной станции, производства компании “Dresser Wayne AB” для заправки транспортных средств компримированным природным газом (КПГ) |
| Материалы изготовления | сталь |
| Вес | 1800гр. |
| Соответствие стандартам | ISO 9001, европейский стандарт, 14001 – экологический менеджмент. |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Проверка и испытание | Соответствие изделия и его исправная работа должны быть проверены путем подсоединения к соответствующему оборудованию и проверке на работоспособность. |

Лот № 72 Переключатель.

| Требование | Характеристика |
| --- | --- |
| Изготовление | Изделия должны быть протестированы на заводах фирмы-изготовителя. |
| Технические характеристики | Переключатель «Старт-Стоп». Электропереключатель (тумблер), устанавливаемый на панели электронной головки ТРК. Предназначен для запуска и останова электромагнитных клапанов. |
| Принадлежность к оборудованию | Топливораздаточные колонки (ТРК) “Global Star”автогазонаполнительной компрессорной станции, производства компании “Dresser Wayne AB” для заправки транспортных средств компримированным природным газом (КПГ) |
| Материалы изготовления | Сталь, пластик |
| Вес | 30 гр. |
| Соответствие стандартам | ISO 9001, европейский стандарт, 14001 – экологический менеджмент. |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Проверка и испытание | Соответствие изделия и его исправная работа должны быть проверены путем подсоединения к соответствующему оборудованию и проверке на работоспособность. |

Лот № 73 Выключатель.

| Требование | Характеристика |
| --- | --- |
| Изготовление | Изделия должны быть протестированы на заводах фирмы-изготовителя. |
| Технические характеристики | Контактный механический выключатель. Предназначен для включения/выключения электромагнитных клапанов потока газа. |
| Принадлежность к оборудованию | Топливораздаточные колонки (ТРК) “Global Star”автогазонаполнительной компрессорной станции, производства компании “Dresser Wayne AB” для заправки транспортных средств компримированным природным газом (КПГ) |
| Материалы изготовления | Пластик, цветные металлы |
| Вес | 5 гр. |
| Соответствие стандартам | ISO 9001, европейский стандарт, 14001 – экологический менеджмент. |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Проверка и испытание | Соответствие изделия и его исправная работа должны быть проверены путем подсоединения к соответствующему оборудованию и проверке на работоспособность. |

Лот № 74 Предохранитель.

| Требование | Характеристика |
| --- | --- |
| Изготовление | Изделия должны быть протестированы на заводах фирмы-изготовителя. |
| Технические характеристики | Плавкий предохранитель. Электрический предохранитель. Сила тока - 1,6А. Размер 5х20мм. |
| Принадлежность к оборудованию | Топливораздаточные колонки (ТРК) “Global Star”автогазонаполнительной компрессорной станции, производства компании “Dresser Wayne AB” для заправки транспортных средств компримированным природным газом (КПГ) |
| Материалы изготовления | Керамика медь |
| Вес | 10гр. |
| Соответствие стандартам | ISO 9001, европейский стандарт, 14001 – экологический менеджмент. |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Проверка и испытание | Соответствие изделия и его исправная работа должны быть проверены путем подсоединения к соответствующему оборудованию и проверке на работоспособность. |

Лот № 75 Манометр.

| Требование | Характеристика |
| --- | --- |
| Изготовление | Изделия должны быть протестированы на заводах фирмы-изготовителя. |
| Технические характеристики | Применяется для контроля давления газа. Принцип действия манометра основан на уравновешивании измеряемого давления силой упругой деформации трубчатой пружины или более чувствительной двухпластинчатой мембраны, один конец которой запаян в держатель, а другой через тягу связан с трибко-секторным механизмом, преобразующим линейное перемещение упругого чувствительного элемента в круговое движение показывающей стрелки. 0-400 Бар. |
| Принадлежность к оборудованию | Топливораздаточные колонки (ТРК) “Global Star”автогазонаполнительной компрессорной станции, производства компании “Dresser Wayne AB” для заправки транспортных средств компримированным природным газом (КПГ) |
| Материалы изготовления | алюминий, стекло, цветной метал. |
| Вес | 150гр. |
| Соответствие стандартам | ISO 9001, европейский стандарт, 14001 – экологический менеджмент. |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Проверка и испытание | Соответствие изделия и его исправная работа должны быть проверены путем подсоединения к соответствующему оборудованию и проверке на работоспособность. |

Лот № 76 Датчик.

| Требование | Характеристика |
| --- | --- |
| Изготовление | Изделия должны быть протестированы на заводах фирмы-изготовителя. |
| Технические характеристики | Датчик давления. Устройство, физические параметры которого изменяются в зависимости от давления измеряемой среды (газы). В датчиках давление измеряемой среды преобразуется в унифицированный пневматический, электрический сигналы или цифровой код. 0-400 Бар. |
| Принадлежность к оборудованию | Топливораздаточные колонки (ТРК) “Global Star”автогазонаполнительной компрессорной станции, производства компании “Dresser Wayne AB” для заправки транспортных средств компримированным природным газом (КПГ) |
| Материалы изготовления | Алюминий медь |
| Вес | 150гр. |
| Соответствие стандартам | ISO 9001, европейский стандарт, 14001 – экологический менеджмент. |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Проверка и испытание | Соответствие изделия и его исправная работа должны быть проверены путем подсоединения к соответствующему оборудованию и проверке на работоспособность. |

Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении (при необходимости указать год выпуска);

В тендерной заявке должна присутствовать информация о заводе-изготовителе предлагаемого Товара и ссылки на ГОСТ, ОСТ или ТУ, или иные стандарты, принятые в стране происхождения Товара (отражается в таблице цен);

Поставщик оборудования должен обеспечить гарантийный ремонт поставляемых изделий по месту поставки.

Место поставки Товара: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Гете, 327.

Требуемый срок поставки Товара: 30 рабочих дней с момента вступления в силу Договора.

Требования к маркировке и упаковке.

- Все изделия должны отгружаться в соответствующей упаковке, обеспечивающей сохранность груза от повреждений при перевозке его воздушным, морским, железнодорожным и автомобильным транспортом, включая перевалки, при условии надлежащего обращения с грузом.

- На внешней стороне каждого ящика прикрепляют конверт из водонепроницаемого материала с копией упаковочного листа. Вторая копия листа должна быть вложена в оборудование.

- Техническая документация, а именно паспорт и инструкции по эксплуатации и монтажу должны располагаться вместе с изделиями.

- Маркировка груза наносится несмываемой краской на английском и русском языке на трех сторонах каждого ящика содержащего изделия (на крышке, на передней и левой стороне каждого ящика). Каждый ящик должен быть промаркирован следующим образом:

Sender's name	Наименование отправителя

Recipient's name	Наименование получателя

Destination	Пункт назначения

Be Carefully	Осторожно

Тор	Верх

Don't throw	He бросать

Keep in dry place	Держать в сухом месте

Contract number	Договор №

Gross weight	Вес брутто

Net weight	Вес нетто

Box number	Ящик №

Dimensions	Габариты

Bulk, in cubical centimeters	Объем см. Куб.

Приложение № 2

к Тендерной документации

Форма заявки на участие в электронных закупках способом открытого тендера 
(для юридических лиц)

Кому: _________________________________________________________________

(указывается наименование заказчика)

От кого                                                                 _________________________________________________________________

(указывается наименование потенциального поставщика)

1. Сведения о юридическом лице, претендующем на участие в тендере (потенциальном поставщике):

| Полное наименование юридического лица - потенциального поставщика (в соответствии со свидетельством о государственной регистрации) |  |
| --- | --- |
| Номер и дата свидетельства о государственной регистрации юридического лица |  |
| Регистрационный номер налогоплательщика (РНН) |  |
| Бизнес-идентификационный номер (БИН) |  |
| Юридический, почтовый адрес и адрес электронной почты, контактные телефоны потенциального поставщика |  |
| Банковские реквизиты юридического лица (включая полное наименование банка или его филиала) |  |
| Ф.И.О. первого руководителя юридического лица |  |

2. _______________________________________________________________                   (указывается полное наименование юридического лица)

настоящей заявкой на участие в электронных закупках способом тендера (далее - Заявка) выражает желание принять участие в электронных закупках способом открытого тендера

________________________________________________________

(наименование закупки)

в качестве потенциального поставщика и выражает согласие поставить товары, в соответствии с требованиями и условиями, предусмотренными настоящей Тендерной документацией.

3. Потенциальный поставщик подтверждает, что он ознакомлен с Тендерной документацией и осведомлен об ответственности за предоставление Заказчику и Тендерной комиссии недостоверных сведений о своей правомочности, квалификации, качественных и иных характеристиках поставляемых товаров, соблюдении им авторских и смежных прав, а так же иных ограничений, предусмотренных действующим законодательством Республики Казахстан.

Потенциальный поставщик принимает на себя полную ответственность за представление в данной заявке на участие в электронных закупках способом открытого тендера и прилагаемых к ней документах таких недостоверных сведений.

4. Перечень документов подтверждающих применимость к заявке критериев оценки, влияющих на условное понижение цены потенциального поставщика указанных в пункте 52 настоящей Тендерной документации (в случае, если потенциальный поставщик претендует на применение критериев, влияющих на условное понижение цены).

| № п/п | Критерии оценки | Условное понижение цены | Подтверждающий документ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |

5. Перечень прилагаемых документов.

| № п\п | Наименование документа | Количество листов |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

6. Настоящая заявка действует в течение _______ дней.

7. До момента заключения договора о закупках настоящая заявка вместе с Протоколом об итогах электронной закупки способом открытого тендера о признании ее выигравшей будет выполнять роль обязательного договора между нами.

Дата заполнения ________________________

Приложение №3

к Тендерной документации

Форма заявки на участие в электронных закупках способом открытого тендера
(для физических лиц)

Кому: _________________________________________________________________

(указывается наименование Заказчика)

От кого: _________________________________________________________________

(Ф.И.О. потенциального поставщика)

1. Сведения о физическом лице, претендующем на участие в тендере (потенциальном поставщике):

| Ф.И.О. физического лица - потенциального поставщика, в соответствии с документом, удостоверяющим личность |  |
| --- | --- |
| Данные документа удостоверяющего личность физического лица -потенциального поставщика |  |
| Адрес регистрации физического лица -потенциального поставщика |  |
| Фактический адрес проживания физического лица - потенциального поставщика |  |
| Регистрационный номер налогоплательщика (РНН) |  |
| Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) |  |
| Номер свидетельства о регистрации либо иного документа дающего право на занятие, соответствующее предмету закупки, предпринимательской деятельностью в соответствии с законодательством Республики Казахстан |  |
| Банковские реквизиты физического лица -потенциального поставщика (включая полное наименование банка или его филиала) |  |
| Контактные телефоны, почтовый адрес и адрес электронной почты (при его наличии) физического лица - потенциального поставщика |  |

2. _________________________________________________________

(указывается Ф.И.О. физического лица)

настоящей заявкой на участие в электронных закупках способом открытого тендера (далее - Заявка) выражает желание принять участие в электронных закупках способом открытого тендера_____________________________________________________                                               (наименование закупки)

в качестве потенциального поставщика и выражает согласие поставить товары,  в соответствии с требованиями и условиями, предусмотренными настоящей Тендерной документацией.

3. Потенциальный поставщик подтверждает, что он ознакомлен с Тендерной документацией и осведомлен об ответственности за предоставление Заказчику и Тендерной комиссии недостоверных сведений о своей правомочности, квалификации, качественных и иных характеристиках поставки товаров, соблюдении им авторских и смежных прав, а так же иных ограничений, предусмотренных действующим законодательством Республики Казахстан.

Потенциальный поставщик принимает на себя полную ответственность за представление в данной заявке на участие в электронных закупках способом открытого тендера и прилагаемых к ней документах таких недостоверных сведений.

4. Перечень документов подтверждающих применимость к заявке критериев оценки, влияющих на условное понижение цены потенциального поставщика указанных в пункте 52 настоящей Тендерной документации (в случае, если потенциальный поставщик претендует на применение критериев, влияющих на условное понижение цены).

| № п/п | Критерии оценки | Условное понижение цены | Подтверждающий документ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |

5. Перечень прилагаемых документов.

| № п\п | Наименование документа | Количество листов |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

6. Настоящая заявка действует в течение ______ дней.

7. До момента заключения договора о закупках настоящая заявка вместе с Протоколом об итогах электронной закупки способом открытого тендера о признании ее выигравшей будет выполнять роль обязательного договора между нами.

______________________________________________________________

__________________________________/___________________________/

(Ф.И.О. физического лица - потенциального поставщика и его подпись)

Дата заполнения ______________________

Приложение № 4

к Тендерной документации

Форма обеспечения заявки

Банковская гарантия

Наименование банка_________________________________________________________

(наименование и реквизиты банка)

Кому_________________________________________________________

(наименование и реквизиты Заказчика)

Гарантийное обязательство №_______

| _________________ | «___»_________ _____________г. |
| --- | --- |

(местонахождение)

Мы были проинформированы, что__________________________________________________________

(наименование потенциального поставщика)

в дальнейшем «Поставщик», принимает участие в электронных закупках способом открытого тендера по закупке _____________________________________________________________,

организованном_______________________________________________________________________________________________________________

(наименование Заказчика)

и готов осуществить поставку (выполнить работу, оказать услугу)

_______________________________ на общую сумму __________ тенге.

(наименование и объем товаров, работ и услуг)                                   (прописью)

Тендерной документацией/условиями электронных закупок способом открытого тендера, способом запроса ценовых предложений от «___»__________ _____ г. по проведению вышеназванных закупок предусмотрено внесение потенциальными поставщиками обеспечения заявки/ценового предложения в виде банковской гарантии.

В связи с этим мы ______________________ настоящим берем на себя

(наименование банка)

безотзывное обязательство выплатить Вам по Вашему требованию сумму, равную

_________________________________________________________________

(сумма в цифрах и прописью)

по получении Вашего письменного требования на оплату, а также письменного подтверждения того, что Поставщик:

отозвал или изменил заявку/ценовое предложение после истечения окончательного срока представления заявок/ценовых предложений;

не подписал, в установленные сроки, договор об электронных закупках способом тендера;

не внес обеспечение исполнения договора об электронных закупках способом тендера после подписания договора в форме, объеме и на условиях, предусмотренных в Тендерной документации/ условиях закупок.

Данное гарантийное обязательство вступает в силу со дня вскрытия заявок на участие в электронных закупках способом тендера/ценовых предложении.

Данное гарантийное обязательство действует до окончательного срока действия заявки/ценового предложения Поставщика на участие в электронных закупках способом тендера/закупках способом запроса ценовых предложений и истекает полностью и автоматически, независимо от того, будет ли нам возвращен этот документ или нет, если Ваше письменное требование не будет получено нами к концу _____________. Если срок действия заявки/ценового предложения продлен, то данное гарантийное обязательство продлевается на такой же срок.

Все права и обязанности, возникающие в связи с настоящим гарантийным обязательством, регулируются законодательством Республики Казахстан.

| Подпись и печать гаранта | Дата и адрес |
| --- | --- |

Приложение № 5

к Тендерной документации

Гарантийное обязательство потенциального поставщика

По доле местного содержания

Принимаем на себя обязательство по доле местного содержания, по тендеру _________________________________________________________________

(полное наименование тендера)

Процент местного содержания в товарах составляет __ %

(если имеются Лоты, то дополнительно указываются наименование Лотов по которым участвует потенциальный поставщик (с указанием процентного значения местного содержания в поставляемых товарах)

В том числе по Лотам:

Лот№1 __________________________________  процент местного содержания

(полное наименование лота)

в товарах составляет ____ %

Лот№2 __________________________________  процент местного содержания

(полное наименование лота)

в товарах составляет ____ %

Лот№3 __________________________________  процент местного содержания

(полное наименование лота)

в товарах составляет ____ %

Лот№4 __________________________________  процент местного содержания

(полное наименование лота)

в товарах  составляет ____ %

Лот№5 __________________________________  процент местного содержания

(полное наименование лота)

в товарах составляет ____ %

Лот№6 __________________________________  процент местного содержания

(полное наименование лота)

в товарах составляет ____ %

Лот№7 __________________________________  процент местного содержания

(полное наименование лота)

в товарах составляет ____ %

Лот№8 __________________________________  процент местного содержания

(полное наименование лота)

в товарах составляет ____ %

….

…..

Лот№76 __________________________________  процент местного содержания

(полное наименование лота)

в товарах составляет ____ %

Первый руководитель				  ___________________  (ФИО инициалы)

(либо лицо им уполномоченное)                                       (подпись)

М.П

Приложение 6

к Тендерной документации

________________________________

полное наименование тендера

по лоту(ам) __ «__________________»

полное наименование лота

Проект договора о закупке комплектующих и запасных частей для оборудования автомобильной газонаполнительной компрессорной станции (АГНКС).

г. Алматы                                                      	   «___» __________ 2013 года

ТОО «ҚазТрансГаз Өнімдері», созданное и действующее в соответствии с законодательством Республики Казахстан (свидетельство о государственной перерегистрации №72559-1910-ТОО от 22.11.10 г.), местонахождение: Республика Казахстан, г. Алматы, мкр-он Коктем – 2 д. 22, офис 204, в дальнейшем «Заказчик» в лице Генерального директора г-на Тусупова Б.К., действующего на основании Устава, с одной стороны и ___

___________________________________________________________,

(полное наименование поставщика - победителя открытого тендера)

именуемый (ое) (ая) в дальнейшем «Поставщик», в лице ________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________,

(должность, фамилия, имя, отчество уполномоченного лица)

действующего на основании ___________ (Устава, Положения и т.п.), с другой стороны (далее совместно именуемые – Стороны), на основании  «Правил закупок товаров, работ и услуг Акционерным Обществом «Фонд Национального благосостояния «Самрук-Казына» и организациями пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Казына» на праве собственности или доверительного управления утвержденных Решением Совета директоров АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» от 26.05.2012 г. №80 (с изменениями внесенными решением очного заседания совета директоров АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» от 11 декабря 2012 года №86, изменениями и дополнениями, внесенными решением заочного заседания совета директоров АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» от 7 июня 2013 года №93) (далее - Правила) и Протокола об итогах электронных закупок способом открытого тендера по закупке _______ от «___»_________ 2013 года заключили настоящий договор о закупках (далее - Договор) о нижеследующем:

- Общие положения

  - В данном Договоре нижеперечисленные понятия будут иметь следующее толкование:

- «Дата вступления в силу Договора»  - «_____»_________ 2013 г.

- «Договор о закупках» - гражданско-правовой договор, заключенный между Заказчиком и Поставщиком, со всеми приложениями и дополнениями к нему, а также со всей документацией, на которую в Договоре о закупках есть ссылки;

- «Заказчик» - ТОО «ҚазТрансГаз Өнімдері»;

- «Поставщик» - Физическое лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность, юридическое лицо (за исключением государственных учреждений, если иное не установлено для них законами Республики Казахстан), временное объединение юридических лиц (консорциум), выступающее в качестве контрагента Заказчика в электронном с ним договоре о закупках;

- «Цена Договора» означает сумму, которая должна быть выплачена Заказчиком Поставщику в рамках настоящего Договора за полное выполнение договорных обязательств;

- «Товар/ы» означают комплектующие и запасные части для оборудования автомобильной газонаполнительной компрессорной станции (АГНКС), которые Поставщик должен поставить Заказчику в рамках настоящего Договора;

- «Сопутствующие услуги» означают услуги, обеспечивающие поставку товаров, такие, например, как транспортировка и страхование, и любые другие вспомогательные услуги, предусмотренные Договором.

- «Правила» означают «Правила закупок товаров, работ и услуг Акционерным Обществом «Фонд Национального благосостояния «Самрук-Казына» и организациями пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Казына» на праве собственности или доверительного управления утвержденных Решением Совета директоров АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» от 26.05.2012 г. №80 (с изменениями внесенными решением очного заседания совета директоров АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» от 11 декабря 2012 года №86, изменениями и дополнениями, внесенными решением заочного заседания совета директоров АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» от 7 июня 2013 года №93).

- Условия поставки DDP Инкотермс 2010 - «Delivered Duty Paid» («Поставка с оплатой пошлины» указанное название места назначения) означает, что продавец предоставит прошедший экспортную и импортную таможенную очистку, и готовый к разгрузке с прибывшего транспортного средства товар в распоряжение покупателя в указанном месте назначения. Поставщик обязан нести все расходы и риски, связанные с транспортировкой товара, включая любые сборы для экспорта из страны назначения и для импорта в страну назначения. Под словом «сборы» здесь подразумевается ответственность и риски за проведение таможенной очистки, а также за оплату таможенных формальностей, таможенных пошлин, налогов и других сборов.

  - Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:

1) Договор;

2) Техническая спецификация (Приложение № 1);

3) Обеспечение исполнения Договора (предоставляется Поставщиком в течение 20 рабочих дней с даты подписания Договора, Приложение №2);

4) Отчет о местном содержании поставляемых товаров (Приложение № 3);

5) Анкета (Приложение №4);

6) Форма акта приема-передачи комплектующих и запасных частей для оборудования автомобильной газонаполнительной компрессорной станции (АГНКС) (Приложение №5)

  - Любая ссылка в Договоре на:

«Приложение», если не указано иное,  истолковывается как ссылка на приложение к Договору;

«Пункт», если  не указано иное, истолковывается как ссылка на пункт Договора;

«День» означает рабочий день.

  - Если не указано иное, время Дня означает время в г. Астане.

  - Заголовки Пунктов и Приложений используются исключительно для удобства пользования. Все и любые Приложения к Договору являются его неотъемлемой частью.

  - В Договоре, если иное не предусмотрено контекстом, слова в единственном числе также включают слова во множественном числе, и слова во множественном числе включают слова в единственном числе.

- Предмет Договора

  - На условиях Договора Поставщик обязуется поставить Заказчику комплектующие и запасные части для оборудования автомобильной газонаполнительной компрессорной станции (АГНКС) (далее – Товар) с условиями поставки DDP (Инкотермс 2010), согласно Технической спецификации, указанной в Приложении № 1 к настоящему Договору, а Заказчик принять и оплатить поставленный Товар.

  - Наименование, технические и качественные характеристики Товара согласованы Сторонами в Технической спецификации – Приложением № 1 к настоящему Договору.

  - Доля местного содержания в услугах составляет _______ % (данный подпункт указывается в случае указания Поставщиком в заявке на участие в тендере доли местного содержания в товарах согласно гарантийному обязательству).

- Права и обязанности Сторон

  - В соответствии с положениями и на условиях настоящего Договора, Поставщик передает право собственности на комплектующие и запасные части для оборудования автомобильной газонаполнительной компрессорной станции (АГНКС) Заказчику, а Заказчик принимает право собственности на Товар от Поставщика, свободное от обременений, прав и притязаний третьих лиц и уплачивает цену по договору.

  - Заказчик имеет право проверить Товар до его приемки в соответствии с Актом приема-передачи комплектующих и запасных частей для оборудования автомобильной газонаполнительной компрессорной станции (АГНКС) (Приложение №5).

  - Поставщик предоставляет Заказчику всю необходимую техническую и иную документацию, относящуюся к Товару, как указано в Приложении №1 к Договору.

  - Заказчик имеет право:

3.4.1. Получать запрашиваемую им информацию, касающуюся исполнения условий настоящего Договора Поставщиком.

3.4.2. Требовать от Поставщика надлежащего выполнения условий Договора, возмещение всех понесенных убытков и затрат, возникших вследствие ненадлежащего исполнения условий Договора и/или других неправомерных действий Поставщика;

3.4.3. Отказать в приемке Товара, в случае нарушения требований, установленных законодательством РК при поставке Товара, а также не соответствующего требованиям технической спецификации (Приложение № 1 к Договору);

3.4.4. В одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора и требовать возмещения убытков в случае предоставления Поставщиком недостоверной информации по доле местного содержания в Товаре;

3.4.5. Отказаться от исполнения Договора, при условии предварительного письменного уведомления Поставщика за 20 (двадцать) дней, до даты расторжения Договора;

3.4.6. Проводить технический контроль и/или испытания Товара для подтверждения его соответствия технической спецификации (Приложение № 1 к Договору). Все расходы по этим испытаниям несет Поставщик. Технический контроль и испытания могут проводиться на территории Поставщика и/или в конечном пункте поставки Товара. Если они проводятся на территории Поставщика, представителям Заказчика будут предоставлены все необходимые средства и оказано содействие, включая доступ к производственной информации по результату проведения технического контроля и испытания, без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика;

3.4.7. Отказаться от Товара, если Товар прошедший технический контроль или испытания, не отвечает технической спецификации (Приложение № 1 к Договору). В этом случае Поставщик заменяет некачественный Товар и без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика обеспечивает поставку Товара, согласно требованиям технической спецификации (Приложение № 1 к Договору).

  - Заказчик обязан:

    - Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара, поставленного в соответствии с настоящим Договором;

    - Произвести оплату в соответствии с условиями раздела 4 настоящего Договора.

  - Поставщик имеет право:

    - Получить оплату за поставленный Товар в соответствии с условиями настоящего Договора.

  - Поставщик обязан:

    - Поставить Товар согласно условиям настоящего Договора в срок, указанный в разделе 6 настоящего Договора;

    - Поставщик не должен без предварительного письменного согласия Заказчика раскрывать кому-либо содержание настоящего Договора или какого-либо из его положений, за исключением того персонала, который привлечен Поставщиком для выполнения Договора. Указанная информация должна предоставляться этому персоналу конфиденциально и в той мере, насколько это необходимо для выполнения договорных обязательств;

    - Поставщик ни полностью, ни частично не должен передавать кому-либо свои обязательства по настоящему Договору без предварительного письменного согласия Заказчика;

    - Поставщик обязуется в течение 2 (двух) рабочих дней с момента вступления в силу Договора, а также при письменном запросе Заказчика предоставить информацию в соответствии со всеми Приложениями  к Договору.

- Цена Договора и порядок оплаты

  - Цена Договора составляет  _____ (__________) тенге без учета НДС, и составляет _______ (_________) с учетом НДС, включая налоги и другие обязательные платежи в бюджет, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

  - Оплата  в размере 100% (сто процентов) от Цены Договора, а именно сумма в размере _____ (____________)  тенге, производится Заказчиком в течение 10 (десяти) банковских дней с даты подписания обеими Сторонами Акта приема-передачи комплектующих и запасных частей для оборудования автомобильной газонаполнительной компрессорной станции (АГНКС) и предоставления Поставщиком счета на оплату.

  - Цена Договора не подлежит изменению в течение всего срока его действия, кроме случаев, предусмотренных Статьей 11 настоящего Договора.

  - Датой фактической оплаты по договору считается Дата оплаты Заказчиком полной  суммы согласно п 4.1.

  - Все платежи, причитающиеся согласно Договору, подлежат уплате на соответствующий банковский счет Поставщика, указанный ниже, либо на любой другой счет согласно письменным указаниям Поставщика в будущем:

Получатель:

__________(компания)__________________

РНН ______________

БИН ______________

Банк получателя: __________________________

БИК - ___________________________________

IBAN: ___________________________________

Валюта: КЗТ _______

КБЕ: ______

КНП: ______

  - Каждая из Сторон несет ответственность за свои налоги и сборы, подлежащие уплате согласно законодательству Республики Казахстан (далее – «РК») или любой другой юрисдикции, к которой имеет отношение Договор, включая собственные банковские сборы, комиссии, и затраты, связанные с курсовой разницей.

- Срок действия Договора

Договор вступает в силу «___» _______ 2013 г. и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств в рамках настоящего Договора (далее - «Срок действия»).

- Срок поставки Товара

  - Поставка Товара производится в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента вступления в законную силу Договора.

  - Поставщик должен поставить Товар по месту расположения АГНКС Заказчика, по адресу: г. Алматы,  Турксибский район, ул. Гёте дом 327.

  - Прием Товара осуществляется путем подписания Сторонами или их уполномоченными представителями Акта приема-передачи, согласно Приложению №5 к настоящему Договору.

- Качество Товара. Гарантия качества Товара.

  - Качество Товара, поставляемого в рамках настоящего Договора, должно соответствовать или быть выше технических и качественных характеристик, указанных в Технической спецификации в Приложении № 1 к Договору.

  - Поставщик гарантирует, что Товар, поставленный в рамках настоящего Договора,  не будет иметь дефектов, связанных с конструкцией или работой при использовании поставленного Товара в условиях, обычных для страны Заказчика.

  - Если Товар не отвечает требуемой Технической спецификации Заказчика, может отказаться от него и Поставщик должен заменить забракованный Товар.

  - Гарантия качества Товара действительна в течение всего срока, указанного в Приложении № 1 к Договору.

  - Заказчик обязан оперативно уведомить Поставщика обо всех претензиях, связанных с данной гарантией. После получения подобного уведомления Поставщик должен как можно скорее произвести ремонт или замену бракованного Товара или его части без каких-либо расходов со стороны Заказчика.

  - Если Поставщик, получив уведомление, не исправит дефект(ы) в сроки, требуемые Заказчиком, Заказчик может применить необходимые санкции и меры по исправлению дефектов за счет Поставщика и без какого-либо ущерба другим правам, которыми Заказчик обладает в отношении Поставщика.

  - Ни одно условие, закрепленное в настоящем разделе Договора, не освобождает Поставщика от гарантий или других обязательств по Договору.

- Маркировка Товара

Маркировка Товара, а также документация внутри и вне должны строго соответствовать специальным требованиям, определенным Заказчиком в Приложении №1 к настоящему Договору.

- Обеспечение исполнения Договора

  - В качестве гарантии своевременного, полного и надлежащего исполнения своих обязательств по Договору Поставщик обязан в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня заключения настоящего Договора внести обеспечение исполнения Договора, в размере 3% (трех) процентов от Цены Договора. Поставщик вправе выбрать один из следующих видов обеспечения исполнения Договора:

- гарантийный денежный взнос, который вносится на банковский счет Покупателя:  ИИК KZ44826А1KZТD2012377, БИК ALMNKZKA, АО «АТФ Банк» г. Алматы (ЕВРО -  р/сч (IBAN) KZ456010131000157440  EUR  в АО «Народный Банк Казахстана» г. Алматы, БИК HSBKKZKX,  
ДОЛЛАРЫ США - р/сч ( IBAN ) KZ826010131000130972 USD,  АОФ АО «Народный банк Казахстана» г. Алматы, БИК  HSBKKZKX).

- банковская гарантия по форме согласно Приложению №2 к Договору.

  - В случае, если обеспечение исполнения Договора не будет предоставлено в сроки, указанные в п. 9.1. Договора, то Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор, и удержать внесенное Поставщиком обеспечение заявки и тендерная комиссия определяет победителем тендера потенциального поставщика, занявшего по итогам оценки и сопоставления второе место.

Исключение составляют случаи полного и надлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по Договору до истечения окончательного срока внесения обеспечения исполнения настоящего Договора.

  - Не допускается совершение Поставщиком действий, приводящих к возникновению у третьих лиц права требования в целом либо в части на внесенный гарантийный денежный взнос до полного исполнения обязательств по Договору.

  - Заказчик возвращает внесенное Поставщиком обеспечение исполнения Договора в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты полного и надлежащего исполнения им своих обязательств по Договору.

  - Срок действия банковской гарантии должен быть больше срока действия Договора на 60 (шестьдесят) календарных дней.

  - В случае нарушения Поставщиком исполнения договорных обязательств Заказчик вправе удержать из суммы внесенного обеспечения исполнения Договора сумму штрафа, начисленную Поставщику за нарушение исполнения им договорных обязательств и возникших в связи с этим убытков. Оставшаяся сумма обеспечения исполнения Договора возвращается Поставщику в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты полного и надлежащего исполнения им своих обязательств по Договору, а также устранения им допущенных и возможных к устранению нарушений условий Договора (в случае допущения таких нарушений) без внесения его в Перечень ненадежных потенциальных поставщиков (поставщиков) Холдинга.

При этом в случае полной оплаты штрафных санкций самостоятельно Поставщиком обеспечение исполнение договора Заказчиком не удерживается и Поставщик не вносится в Перечень ненадежных потенциальных поставщиков (поставщиков) Холдинга.

  - Заказчик не возвращает обеспечение исполнения Договора, если Договор расторгнут в связи с невыполнением Поставщиком договорных обязательств.

- Ответственность Сторон

  - За неисполнение и/или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Договором.

  - За исключением форс-мажорных условий, если Поставщик не может поставить Товар в сроки, предусмотренные Договором, Заказчик без ущерба другим своим правам в рамках Договора вычитает из Цены Договора в виде неустойки сумму в 0,1 % от Цены Договора за каждый день просрочки.

  - Без ущерба каким-либо другим санкциям за нарушение условий Договора Заказчик может расторгнуть Договор полностью или частично, направив Поставщику письменное уведомление о невыполнении обязательств:

- если Поставщик не смог поставить Товар в сроки, предусмотренные Договором (при этом Заказчик производит удержание обеспечения исполнения Договора, применяя положения п. 9.2. Договора);

- если Поставщик не может выполнить какие-либо другие свои обязательства по Договору;

- банкротства или неплатежеспособности Поставщика;

  - Уплата Поставщиком Заказчику неустойки в случае нарушения своих обязательств по Договору не освобождает Поставщика от выполнения своих обязательств по Договору.

  - В случае поставки Товара, не соответствующего требованиям пункта 6.1. Договора, Поставщик обязан устранить недостатки за свой счет в разумный срок.

  - За неисполнение обязательств по доле местного содержания, Поставщик выплачивает штраф в размере 5%, а также 0,15% за каждый 1% невыполненного местного содержания от Цены Договора, но не более 15% от Цены Договора.

- Форс-мажор

  - Поставщик не несет ответственность за ненадлежащее исполнение условий Договора, если задержка с выполнением Договора является результатом форс-мажорных обстоятельств.

  - Для целей Договора «форс-мажор» означает событие, неподвластное контролю со стороны Поставщика, не связанное с просчетом или небрежностью Поставщика и имеющее непредвиденный характер. Такие события могут включать, но не ограничиваться событиями, такими как: военные действия, природные или стихийные бедствия, эпидемия, карантин и эмбарго на поставки товаров.

  - При возникновении форс-мажорных обстоятельств Поставщик должен незамедлительно направить Заказчику письменное уведомление о таких обстоятельствах и их причинах. Если от Заказчика не поступает иных письменных инструкций, Поставщик продолжает выполнять свои обязательства по Договору, насколько это целесообразно, и ведет поиск альтернативных способов выполнения Договора, не зависящих от форс-мажорных обстоятельств.

  - Факт возникновения форс-мажорных обстоятельств должен быть подтвержден документом, выдаваемым уполномоченным государственным органом.

- Порядок внесения изменений и расторжения Договора

  - Внесение изменений в Договор допускается в случаях, предусмотренных пунктом 133 Правил.

  - Все изменения и дополнения к Договору, в том числе дополнительные приложения и дополнения к ним, вступают в силу и становятся неотъемлемой частью Договора с момента подписания уполномоченными представителями Сторон и заверения печатями. Данное условие не распространяется на случаи при смене реквизитов Сторон. Изменения реквизитов Сторон допускается на основании письменных уведомлений подписанных полномочными представителями Сторон и заверенных печатью соответствующего юридического лица.

  - Стороны безотлагательно уведомляют друг друга о любых изменениях в их адресах, банковских реквизитах, а также в уполномоченных на подписание официальных документов лиц. Исполнение обязательств Сторон по старым адресам и банковским реквизитам до уведомления об их изменении считается должным и надлежащим исполнением. Все уведомления, предусматриваемые Договором, а) вручаются лично под расписку о получении, б) направляются заказным письмом с уведомлением о вручении по адресам, указанным в разделе 14 Договора.

  - Уведомление вступает в силу после доставки или в указанный день вступления в силу (если указано в уведомлении), в зависимости от того, какая из этих дат наступит позднее.

  - Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора и требовать возмещения убытков в случае представления Поставщиком недостоверной информации по доле местного содержания в поставляемых Товарах.

  - Заказчик может в любое время расторгнуть Договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив Поставщику соответствующее письменное уведомление. В уведомлении должна быть указана причина расторжения Договора, должен оговариваться объем аннулированных договорных обязательств, а также дата вступления в силу расторжения Договора.

  - При расторжении Договора, Поставщик имеет право требовать оплату только за фактически поставленный Товар на день расторжения Договора.

- Порядок разрешения споров

  - Заказчик и Поставщик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

  - Если в течение 21 (двадцати одного) дня после начала таких переговоров Заказчик и Поставщик не могут разрешить спор по Договору, любая из Сторон может потребовать решения этого вопроса в судебном порядке в городе Алматы в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

- Заключительные положения

  - Договор составляется по одному экземпляру для каждой Стороны на русском языке. В случае необходимости рассмотрения Договора в суде, рассматривается экземпляр настоящего Договора только на русском языке.

  - Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с Договором, высылается в виде письма, телеграммы, телекса или факса с последующим предоставлением оригинала.

  - Уведомление вступает в силу после доставки или в указанный день вступления в силу (если указано в уведомлении), в зависимости от того, какая из этих дат наступит позднее.

  - Все документы по Договору предоставляются Поставщиком Заказчику на русском языке.

  - Договор вступает в силу после внесения Поставщиком обеспечения исполнения Договора, а по финансовым расчетам – до момента их полного исполнения.

13. Адреса и реквизиты Сторон:

| Заказчик ТОО «ҚазТрансГаз Өнімдері» Республика Казахстан 050059 г. Алматы, мкр. Коктем-2, дом 22, офис 204 ТЕЛЕФОН: 8(727) 3313991 РНН 600900173946 БИН 050840009020 Банк АО АТФ Банк г. Алматы БИК ALMNKZKA р/сч (ИИК) KZ44826A1KZTD2012377 ЕВРО - р/сч (IBAN) KZ456010131000157440 EUR в АО «Народный Банк Казахстана» г. Алматы, БИК HSBKKZKX, ДОЛЛАРЫ США - р/сч ( IBAN ) KZ826010131000130972 USD, АОФ АО «Народный банк Казахстана» г. Алматы, БИК HSBKKZKX - Генеральный директор ТОО «ҚазТрансГаз Өнімдері» ___________________ Тусупов Б.К. М.П. | Исполнитель _____________________ _____________________ (полное наименование) _____________________ _____________________ (адрес) _____________________ (телефон, факс) _____________________ _____________________ (Ф.И.О.) М.П. |
| --- | --- |

Настоящий Типовой договор о закупках Товаров регулирует правоотношения, возникающие между Заказчиком и Поставщиком в процессе осуществления Заказчиком закупок Товаров. Заказчик, используя настоящий Договор, должен разработать на основании итогов тендера свой проект договора о закупках Товаров. При этом любые вносимые в настоящий Договор изменения и дополнения должны соответствовать законодательству Республики Казахстан, в том числе по закупкам, тендерной документации Заказчика, тендерной заявке Поставщика и протоколу об итогах тендера.

Приложение № 1

к Договору №_______

от «___» ___________ 2013 г.

Техническая спецификация

на закуп комплектующих и запасных частей для оборудования автомобильной газонаполнительной компрессорной станции (АГНКС)

- Полное описание и требуемые технические и качественные характеристики закупаемых товаров:

| № лота | Описание | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Лот № 1 | Переключатель уровня масла | штука | 2 |
| Лот № 2 | Всасывающий клапан | штука | 2 |
| Лот № 3 | Выпускной клапан | штука | 2 |
| Лот № 4 | Уплотнительное кольцо | штука | 16 |
| Лот № 5 | Всасывающий клапан | штука | 2 |
| Лот № 6 | Выпускной клапан | штука | 2 |
| Лот № 7 | Уплотнительное кольцо | штука | 32 |
| Лот № 8 | Всасывающий/выпускной клапан | штука | 2 |
| Лот № 9 | Всасывающий клапан | штука | 2 |
| Лот № 10 | Выпускной клапан | штука | 2 |
| Лот № 11 | Кольцо клапана | штука | 2 |
| Лот № 12 | Крышка клапана | штука | 2 |
| Лот № 13 | Крышка клапана | штука | 2 |
| Лот № 14 | Уплотнитель клапана | штука | 2 |
| Лот № 15 | Уплотнитель клапана | штука | 2 |
| Лот № 16 | Муфта | штука | 2 |
| Лот № 17 | Штифт | штука | 2 |
| Лот № 18 | Уплотнительное кольцо | штука | 2 |
| Лот № 19 | Крышка клапана | штука | 2 |
| Лот № 20 | Кольцо масляного насоса | штука | 2 |
| Лот № 21 | Картридж | штука | 2 |
| Лот № 22 | Насос | штука | 1 |
| Лот № 23 | Насос | штука | 1 |
| Лот № 24 | Картридж | штука | 4 |
| Лот № 25 | Игольчатый клапан | штука | 4 |
| Лот № 26 | Датчик | штука | 2 |
| Лот № 27 | Датчик | штука | 2 |
| Лот № 28 | Датчик | штука | 2 |
| Лот № 29 | Датчик | штука | 2 |
| Лот № 30 | Датчик | штука | 2 |
| Лот № 31 | Датчик | штука | 2 |
| Лот № 32 | Термопара | штука | 2 |
| Лот № 33 | Термопара | штука | 2 |
| Лот № 34 | Термопара | штука | 2 |
| Лот № 35 | Датчик | штука | 1 |
| Лот № 36 | Переключатель | штука | 1 |
| Лот № 37 | Шаровой клапан | штука | 10 |
| Лот № 38 | Шаровой клапан | штука | 4 |
| Лот № 39 | Шаровой клапан | штука | 6 |
| Лот № 40 | Шаровой клапан | штука | 2 |
| Лот № 41 | Обратный клапан | штука | 10 |
| Лот № 42 | Обратный клапан | штука | 2 |
| Лот № 43 | Инвертер | штука | 1 |
| Лот № 44 | Прокладка | штука | 2 |
| Лот № 45 | Манометр | штука | 2 |
| Лот № 46 | Манометр | штука | 2 |
| Лот № 47 | Манометр | штука | 2 |
| Лот № 48 | Манометр | штука | 2 |
| Лот № 49 | Манометр | штука | 2 |
| Лот № 50 | Манометр | штука | 2 |
| Лот № 51 | Кольцо | штука | 16 |
| Лот № 52 | Пружина | штука | 72 |
| Лот № 53 | Пружина | штука | 72 |
| Лот № 54 | Диск | штука | 16 |
| Лот № 55 | Пружина | штука | 32 |
| Лот № 56 | Пружина | штука | 32 |
| Лот № 57 | Диск | штука | 16 |
| Лот № 58 | Диск | штука | 16 |
| Лот № 59 | Пружина | штука | 48 |
| Лот № 60 | Пружина | штука | 48 |
| Лот № 61 | Насос | штука | 2 |
| Лот № 62 | Регулятор давления | штука | 1 |
| Лот № 63 | Предохранительный клапан | штука | 2 |
| Лот № 64 | Манифольд | штука | 3 |
| Лот № 65 | Уплотнительное кольцо | штука | 24 |
| Лот № 66 | Уплотнительное кольцо | штука | 24 |
| Лот № 67 | Усиливающий фильтр | штука | 2 |
| Лот № 68 | Электромагнитный клапан | штука | 2 |
| Лот № 69 | Шаровой клапан | штука | 2 |
| Лот № 70 | Шаровой клапан | штука | 2 |
| Лот № 71 | Обратный клапан | штука | 6 |
| Лот № 72 | Переключатель | штука | 2 |
| Лот № 73 | Выключатель | штука | 2 |
| Лот № 74 | Предохранитель | штука | 10 |
| Лот № 75 | Манометр | штука | 2 |
| Лот № 76 | Датчик | штука | 2 |

Лот №1 Переключатель уровня масла.

| Требование | Характеристика |
| --- | --- |
| Изготовление | Изделия должны быть протестированы на заводах фирмы-изготовителя. |
| Технические характеристики | Используется в картере компрессора для проверки уровня масла. Размер 33х41мм. |
| Принадлежность к оборудованию | Компрессор автогазонаполнительной компрессорной станции марки “CUBOGAS”, произведенный компанией “Dresser Wayne AB” для заправки транспортных средств компримированным природным газом (КПГ). |
| Материалы изготовления | Прозрачный полиамид. |
| Вес | 100 гр. |
| Соответствие стандартам | ISO 9001, европейский стандарт, 14001 – экологический менеджмент. |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Проверка и испытание | Соответствие изделия и его исправная работа должны быть проверены путем подсоединения к соответствующему оборудованию и проверке на работоспособность. |

Лот №2 Всасывающий клапан.

| Требование | Характеристика |
| --- | --- |
| Изготовление | Изделия должны быть протестированы на заводах фирмы-изготовителя. |
| Технические характеристики | Всасывающий клапан низкого давления. Используется для всасывания газа в цилиндр низкого давления. Размер 65х75мм. |
| Принадлежность к оборудованию | Компрессор автогазонаполнительной компрессорной станции марки “CUBOGAS”, произведенный компанией “Dresser Wayne AB” для заправки транспортных средств компримированным природным газом (КПГ). |
| Материалы изготовления | Сталь. |
| Вес | 1800гр. |
| Соответствие стандартам | ISO 9001, европейский стандарт, 14001 – экологический менеджмент. |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Проверка и испытание | Соответствие изделия и его исправная работа должны быть проверены путем подсоединения к соответствующему оборудованию и проверке на работоспособность. |

Лот №3 Выпускной клапан.

| Требование | Характеристика |
| --- | --- |
| Изготовление | Изделия должны быть протестированы на заводах фирмы-изготовителя. |
| Технические характеристики | Выпускной клапан низкого давления. Используется для выпуска газа из цилиндра низкого давления. Размер 65х75мм |
| Принадлежность к оборудованию | Компрессор автогазонаполнительной компрессорной станции марки “CUBOGAS”, произведенный компанией “Dresser Wayne AB” для заправки транспортных средств компримированным природным газом (КПГ). |
| Материалы изготовления | Сталь |
| Вес | 1800гр. |
| Соответствие стандартам | ISO 9001, европейский стандарт, 14001 – экологический менеджмент. |
| Гарантия | 12 месяцев |

Лот № 4 Уплотнительное кольцо.

| Требование | Характеристика |
| --- | --- |
| Изготовление | Изделия должны быть протестированы на заводах фирмы-изготовителя. |
| Технические характеристики | Используется в качестве крышки-уплотнителя клапанов. Размер 104,14х5,33 |
| Принадлежность к оборудованию | Компрессор автогазонаполнительной компрессорной станции марки “CUBOGAS”, произведенный компанией “Dresser Wayne AB” для заправки транспортных средств компримированным природным газом (КПГ). |
| Материалы изготовления | Вторкаучуковая резина |
| Вес | 15гр. |
| Соответствие стандартам | ISO 9001, европейский стандарт, 14001 – экологический менеджмент. |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Проверка и испытание | Соответствие изделия и его исправная работа должны быть проверены путем подсоединения к соответствующему оборудованию и проверке на работоспособность. |

Лот № 5 Всасывающий клапан.

| Требование | Характеристика |
| --- | --- |
| Изготовление | Изделия должны быть протестированы на заводах фирмы-изготовителя. |
| Технические характеристики | Всасывающий клапан среднего давления. Используется для всасывания газа в цилиндр среднего давления. Размер 65х75мм. |
| Принадлежность к оборудованию | Компрессор автогазонаполнительной компрессорной станции марки “CUBOGAS”, произведенный компанией “Dresser Wayne AB” для заправки транспортных средств компримированным природным газом (КПГ). |
| Материалы изготовления | Сталь |
| Вес | 800гр. |
| Соответствие стандартам | ISO 9001, европейский стандарт, 14001 – экологический менеджмент. |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Проверка и испытание | Соответствие изделия и его исправная работа должны быть проверены путем подсоединения к соответствующему оборудованию и проверке на работоспособность. |

Лот № 6 Выпускной клапан.

| Требование | Характеристика |
| --- | --- |
| Изготовление | Изделия должны быть протестированы на заводах фирмы-изготовителя. |
| Технические характеристики | Выпускной клапан среднего давления. Используется для выпуска газа из цилиндра среднего давления. Размер 65х75мм |
| Принадлежность к оборудованию | Компрессор автогазонаполнительной компрессорной станции марки “CUBOGAS”, произведенный компанией “Dresser Wayne AB” для заправки транспортных средств компримированным природным газом (КПГ). |
| Материалы изготовления | Сталь |
| Вес | 800гр. |
| Соответствие стандартам | ISO 9001, европейский стандарт, 14001 – экологический менеджмент. |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Проверка и испытание | Соответствие изделия и его исправная работа должны быть проверены путем подсоединения к соответствующему оборудованию и проверке на работоспособность. |

Лот № 7 Уплотнительное кольцо.

| Требование | Характеристика |
| --- | --- |
| Изготовление | Изделия должны быть протестированы на заводах фирмы-изготовителя. |
| Технические характеристики | Используется в качестве крышки- уплотнителя клапанов. Размер 66,04х5,33 |
| Принадлежность к оборудованию | Компрессор автогазонаполнительной компрессорной станции марки “CUBOGAS”, произведенный компанией “Dresser Wayne AB” для заправки транспортных средств компримированным природным газом (КПГ). |
| Материалы изготовления | Вторкаучуковая резина |
| Вес | 10гр. |
| Соответствие стандартам | ISO 9001, европейский стандарт, 14001 – экологический менеджмент. |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Проверка и испытание | Соответствие изделия и его исправная работа должны быть проверены путем подсоединения к соответствующему оборудованию и проверке на работоспособность. |

Лот № 8 Всасывающий/выпускной клапан.

| Требование | Характеристика |
| --- | --- |
| Изготовление | Изделия должны быть протестированы на заводах фирмы-изготовителя. |
| Технические характеристики | Всасывающий/выпускной клапан 3-го уровня. Используется для всасывания и выпуска газа в цилиндре высокого давления. Размер 80х8мм |
| Принадлежность к оборудованию | Компрессор автогазонаполнительной компрессорной станции марки “CUBOGAS”, произведенный компанией “Dresser Wayne AB” для заправки транспортных средств компримированным природным газом (КПГ). |
| Материалы изготовления | Сталь |
| Вес | 1500гр. |
| Соответствие стандартам | ISO 9001, европейский стандарт, 14001 – экологический менеджмент. |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Проверка и испытание | Соответствие изделия и его исправная работа должны быть проверены путем подсоединения к соответствующему оборудованию и проверке на работоспособность. |

Лот № 9 Всасывающий клапан.

| Требование | Характеристика |
| --- | --- |
| Изготовление | Изделия должны быть протестированы на заводах фирмы-изготовителя. |
| Технические характеристики | Всасывающий клапан 4-го уровня. Используется для всасывания газа в цилиндр высокого давления. Размер 80х8мм |
| Принадлежность к оборудованию | Компрессор автогазонаполнительной компрессорной станции марки “CUBOGAS”, произведенный компанией “Dresser Wayne AB” для заправки транспортных средств компримированным природным газом (КПГ). |
| Материалы изготовления | Сталь |
| Вес | 750гр. |
| Соответствие стандартам | ISO 9001, европейский стандарт, 14001 – экологический менеджмент. |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Проверка и испытание | Соответствие изделия и его исправная работа должны быть проверены путем подсоединения к соответствующему оборудованию и проверке на работоспособность. |

Лот № 10 Выпускной клапан.

| Требование | Характеристика |
| --- | --- |
| Изготовление | Изделия должны быть протестированы на заводах фирмы-изготовителя. |
| Технические характеристики | Выпускной клапан 4-го уровня. Используется для выпуска газа из цилиндра высокого давления. Размер 80х8мм |
| Принадлежность к оборудованию | Компрессор автогазонаполнительной компрессорной станции марки “CUBOGAS”, произведенный компанией “Dresser Wayne AB” для заправки транспортных средств компримированным природным газом (КПГ). |
| Материалы изготовления | Сталь |
| Вес | 750гр. |
| Соответствие стандартам | ISO 9001, европейский стандарт, 14001 – экологический менеджмент. |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Проверка и испытание | Соответствие изделия и его исправная работа должны быть проверены путем подсоединения к соответствующему оборудованию и проверке на работоспособность. |

Лот № 11 Кольцо клапана.

| Требование | Характеристика |
| --- | --- |
| Изготовление | Изделия должны быть протестированы на заводах фирмы-изготовителя. |
| Технические характеристики | Невыдавливаемое кольцо прокладка клапана. Используется в качестве крышки-прокладки клапанов. Размер 70,31х4,56. |
| Принадлежность к оборудованию | Компрессор автогазонаполнительной компрессорной станции марки “CUBOGAS”, произведенный компанией “Dresser Wayne AB” для заправки транспортных средств компримированным природным газом (КПГ). |
| Материалы изготовления | Тефлон |
| Вес | 25гр. |
| Соответствие стандартам | ISO 9001, европейский стандарт, 14001 – экологический менеджмент. |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Проверка и испытание | Соответствие изделия и его исправная работа должны быть проверены путем подсоединения к соответствующему оборудованию и проверке на работоспособность. |

Лот № 12 Крышка клапана.

| Требование | Характеристика |
| --- | --- |
| Изготовление | Изделия должны быть протестированы на заводах фирмы-изготовителя. |
| Технические характеристики | Кольцевая крышка клапана. Используется в качестве крышки- уплотнителя клапанов. Размер 69,22х5,33 |
| Принадлежность к оборудованию | Компрессор автогазонаполнительной компрессорной станции марки “CUBOGAS”, произведенный компанией “Dresser Wayne AB” для заправки транспортных средств компримированным природным газом (КПГ). |
| Материалы изготовления | Вторкаучуковая резина |
| Вес | 10гр. |
| Соответствие стандартам | ISO 9001, европейский стандарт, 14001 – экологический менеджмент. |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Проверка и испытание | Соответствие изделия и его исправная работа должны быть проверены путем подсоединения к соответствующему оборудованию и проверке на работоспособность. |

Лот № 13 Крышка клапана.

| Требование | Характеристика |
| --- | --- |
| Изготовление | Изделия должны быть протестированы на заводах фирмы-изготовителя. |
| Технические характеристики | Верхняя крышка клапана. Используется в качестве крышки- уплотнителя клапанов. Размер 9мм |
| Принадлежность к оборудованию | Компрессор автогазонаполнительной компрессорной станции марки “CUBOGAS”, произведенный компанией “Dresser Wayne AB” для заправки транспортных средств компримированным природным газом (КПГ). |
| Материалы изготовления | Медь |
| Вес | 100гр. |
| Соответствие стандартам | ISO 9001, европейский стандарт, 14001 – экологический менеджмент. |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Проверка и испытание | Соответствие изделия и его исправная работа должны быть проверены путем подсоединения к соответствующему оборудованию и проверке на работоспособность. |

Лот № 14 Уплотнитель клапана.

| Требование | Характеристика |
| --- | --- |
| Изготовление | Изделия должны быть протестированы на заводах фирмы-изготовителя. |
| Технические характеристики | Используется в качестве крышки-уплотнителя клапанов. Материал изготовления - медь. Размер 9мм |
| Принадлежность к оборудованию | Компрессор автогазонаполнительной компрессорной станции марки “CUBOGAS”, произведенный компанией “Dresser Wayne AB” для заправки транспортных средств компримированным природным газом (КПГ). |
| Материалы изготовления | Медь |
| Вес | 100гр. |
| Соответствие стандартам | ISO 9001, европейский стандарт, 14001 – экологический менеджмент. |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Проверка и испытание | Соответствие изделия и его исправная работа должны быть проверены путем подсоединения к соответствующему оборудованию и проверке на работоспособность. |

Лот № 15 Уплотнитель клапана.

| Требование | Характеристика |
| --- | --- |
| Изготовление | Изделия должны быть протестированы на заводах фирмы-изготовителя. |
| Технические характеристики | Используется в качестве крышки-уплотнителя клапанов. Материал изготовления - медь. Размер 9мм |
| Принадлежность к оборудованию | Компрессор автогазонаполнительной компрессорной станции марки “CUBOGAS”, произведенный компанией “Dresser Wayne AB” для заправки транспортных средств компримированным природным газом (КПГ). |
| Материалы изготовления | Медь |
| Вес | 100гр. |
| Соответствие стандартам | ISO 9001, европейский стандарт, 14001 – экологический менеджмент. |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Проверка и испытание | Соответствие изделия и его исправная работа должны быть проверены путем подсоединения к соответствующему оборудованию и проверке на работоспособность. |

Лот № 16 Муфта.

| Требование | Характеристика |
| --- | --- |
| Изготовление | Изделия должны быть протестированы на заводах фирмы-изготовителя. |
| Технические характеристики | Муфта Олдхэма. Трубная муфта для масляного насоса. Размер 53х28мм |
| Принадлежность к оборудованию | Компрессор автогазонаполнительной компрессорной станции марки “CUBOGAS”, произведенный компанией “Dresser Wayne AB” для заправки транспортных средств компримированным природным газом (КПГ). |
| Материалы изготовления | Сталь |
| Вес | 150гр. |
| Соответствие стандартам | ISO 9001, европейский стандарт, 14001 – экологический менеджмент. |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Проверка и испытание | Соответствие изделия и его исправная работа должны быть проверены путем подсоединения к соответствующему оборудованию и проверке на работоспособность. |

Лот № 17 Штифт.

| Требование | Характеристика |
| --- | --- |
| Изготовление | Изделия должны быть протестированы на заводах фирмы-изготовителя. |
| Технические характеристики | Штифт привода. Используется в качестве муфты в колленчатом вале и масляном насосе. Размер 15х35мм |
| Принадлежность к оборудованию | Компрессор автогазонаполнительной компрессорной станции марки “CUBOGAS”, произведенный компанией “Dresser Wayne AB” для заправки транспортных средств компримированным природным газом (КПГ). |
| Материалы изготовления | Сталь |
| Вес | 50гр. |
| Соответствие стандартам | ISO 9001, европейский стандарт, 14001 – экологический менеджмент. |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Проверка и испытание | Соответствие изделия и его исправная работа должны быть проверены путем подсоединения к соответствующему оборудованию и проверке на работоспособность. |

Лот № 18 Уплотнительное кольцо.

| Требование | Характеристика |
| --- | --- |
| Изготовление | Изделия должны быть протестированы на заводах фирмы-изготовителя. |
| Технические характеристики | Уплотнительное кольцо. Защитная прокладка. Размер 278,77х5,33мм |
| Принадлежность к оборудованию | Компрессор автогазонаполнительной компрессорной станции марки “CUBOGAS”, произведенный компанией “Dresser Wayne AB” для заправки транспортных средств компримированным природным газом (КПГ). |
| Материалы изготовления | Вторкаучуковая резина |
| Вес | 10гр. |
| Соответствие стандартам | ISO 9001, европейский стандарт, 14001 – экологический менеджмент. |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Проверка и испытание | Соответствие изделия и его исправная работа должны быть проверены путем подсоединения к соответствующему оборудованию и проверке на работоспособность. |

Лот № 19 Крышка клапана.

| Требование | Характеристика |
| --- | --- |
| Изготовление | Изделия должны быть протестированы на заводах фирмы-изготовителя. |
| Технические характеристики | Кольцевая крышка клапана. Используется в качестве крышки- уплотнителя клапанов. Размер 23,4х3,53 |
| Принадлежность к оборудованию | Компрессор автогазонаполнительной компрессорной станции марки “CUBOGAS”, произведенный компанией “Dresser Wayne AB” для заправки транспортных средств компримированным природным газом (КПГ). |
| Материалы изготовления | Вторкаучуковая резина |
| Вес | 10гр. |
| Соответствие стандартам | ISO 9001, европейский стандарт, 14001 – экологический менеджмент. |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Проверка и испытание | Соответствие изделия и его исправная работа должны быть проверены путем подсоединения к соответствующему оборудованию и проверке на работоспособность. |

Лот № 20 Кольцо масляного насоса.

| Требование | Характеристика |
| --- | --- |
| Изготовление | Изделия должны быть протестированы на заводах фирмы-изготовителя. |
| Технические характеристики | Кольцо масляного насоса. Используется в качестве уплотнителя маслянного насоса. Размеры: 52.3х3,53мм |
| Принадлежность к оборудованию | Компрессор автогазонаполнительной компрессорной станции марки “CUBOGAS”, произведенный компанией “Dresser Wayne AB” для заправки транспортных средств компримированным природным газом (КПГ). |
| Материалы изготовления | Вторкаучуковая резина |
| Вес | 10гр. |
| Соответствие стандартам | ISO 9001, европейский стандарт, 14001 – экологический менеджмент. |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Проверка и испытание | Соответствие изделия и его исправная работа должны быть проверены путем подсоединения к соответствующему оборудованию и проверке на работоспособность. |

Лот № 21 Картридж.

| Требование | Характеристика |
| --- | --- |
| Изготовление | Изделия должны быть протестированы на заводах фирмы-изготовителя. |
| Технические характеристики | Картридж впускного газового фильтра |
| Принадлежность к оборудованию | Компрессор автогазонаполнительной компрессорной станции марки “CUBOGAS”, произведенный компанией “Dresser Wayne AB” для заправки транспортных средств компримированным природным газом (КПГ). |
| Материалы изготовления | Волокно |
| Вес | 1200гр. |
| Соответствие стандартам | ISO 9001, европейский стандарт, 14001 – экологический менеджмент. |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Проверка и испытание | Соответствие изделия и его исправная работа должны быть проверены путем подсоединения к соответствующему оборудованию и проверке на работоспособность. |

Лот № 22 Насос.

| Требование | Характеристика |
| --- | --- |
| Изготовление | Изделия должны быть протестированы на заводах фирмы-изготовителя. |
| Технические характеристики | Водяной насос. Водяной электрический насос. Используется под навесом компрессора. Размеры 298х210мм. |
| Принадлежность к оборудованию | Компрессор автогазонаполнительной компрессорной станции марки “CUBOGAS”, произведенный компанией “Dresser Wayne AB” для заправки транспортных средств компримированным природным газом (КПГ). |
| Материалы изготовления | Нержавеющая сталь, алюминий. |
| Вес | 16 кг. |
| Соответствие стандартам | ISO 9001, европейский стандарт, 14001 – экологический менеджмент. |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Проверка и испытание | Соответствие изделия и его исправная работа должны быть проверены путем подсоединения к соответствующему оборудованию и проверке на работоспособность. |

Лот № 23 Насос.

| Требование | Характеристика |
| --- | --- |
| Изготовление | Изделия должны быть протестированы на заводах фирмы-изготовителя. |
| Технические характеристики | Масляный насос. Используется для смазки коленчатого вала. Размер 366х140мм |
| Принадлежность к оборудованию | Компрессор автогазонаполнительной компрессорной станции марки “CUBOGAS”, произведенный компанией “Dresser Wayne AB” для заправки транспортных средств компримированным природным газом (КПГ). |
| Материалы изготовления | Сталь, карбон. |
| Вес | 10 кг. |
| Соответствие стандартам | ISO 9001, европейский стандарт, 14001 – экологический менеджмент. |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Проверка и испытание | Соответствие изделия и его исправная работа должны быть проверены путем подсоединения к соответствующему оборудованию и проверке на работоспособность. |

Лот № 24 Картридж.

| Требование | Характеристика |
| --- | --- |
| Изготовление | Изделия должны быть протестированы на заводах фирмы-изготовителя. |
| Технические характеристики | Картридж масляного фильтра. Размер 133х134мм |
| Принадлежность к оборудованию | Компрессор автогазонаполнительной компрессорной станции марки “CUBOGAS”, произведенный компанией “Dresser Wayne AB” для заправки транспортных средств компримированным природным газом (КПГ). |
| Материалы изготовления | Очищенная пропитанная бумага. |
| Вес | 1200гр. |
| Соответствие стандартам | ISO 9001, европейский стандарт, 14001 – экологический менеджмент. |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Проверка и испытание | Соответствие изделия и его исправная работа должны быть проверены путем подсоединения к соответствующему оборудованию и проверке на работоспособность. |

Лот№ 25 Игольчатый клапан.

| Требование | Характеристика |
| --- | --- |
| Изготовление | Изделия должны быть протестированы на заводах фирмы-изготовителя. |
| Технические характеристики | Игольчатый клапан/гаситель пульсаций/манифольд. Игольчатый клапан с резьбой 1/4" NPT. Размер 82х35мм |
| Принадлежность к оборудованию | Компрессор автогазонаполнительной компрессорной станции марки “CUBOGAS”, произведенный компанией “Dresser Wayne AB” для заправки транспортных средств компримированным природным газом (КПГ). |
| Материалы изготовления | Нержавеющая сталь |
| Вес | 450гр. |
| Соответствие стандартам | ISO 9001, европейский стандарт, 14001 – экологический менеджмент. |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Проверка и испытание | Соответствие изделия и его исправная работа должны быть проверены путем подсоединения к соответствующему оборудованию и проверке на работоспособность. |

Лот № 26 Датчик.

| Требование | Характеристика |
| --- | --- |
| Изготовление | Изделия должны быть протестированы на заводах фирмы-изготовителя. |
| Технические характеристики | Датчик давления газа. Датчик давления газа трубный 0-16 Бар. Размер 10х4мм |
| Принадлежность к оборудованию | Компрессор автогазонаполнительной компрессорной станции марки “CUBOGAS”, произведенный компанией “Dresser Wayne AB” для заправки транспортных средств компримированным природным газом (КПГ). |
| Материалы изготовления | Сталь, цветной метал |
| Вес | 250гр. |
| Соответствие стандартам | ISO 9001, европейский стандарт, 14001 – экологический менеджмент. |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Проверка и испытание | Соответствие изделия и его исправная работа должны быть проверены путем подсоединения к соответствующему оборудованию и проверке на работоспособность. |

Лот № 27 Датчик.

| Требование | Характеристика |
| --- | --- |
| Изготовление | Изделия должны быть протестированы на заводах фирмы-изготовителя. |
| Технические характеристики | Датчик давления газа. Датчик давления газа трубный 0-25 Бар. Размер 10х4мм |
| Принадлежность к оборудованию | Компрессор автогазонаполнительной компрессорной станции марки “CUBOGAS”, произведенный компанией “Dresser Wayne AB” для заправки транспортных средств компримированным природным газом (КПГ). |
| Материалы изготовления | Сталь, цветной метал |
| Вес | 150гр. |
| Соответствие стандартам | ISO 9001, европейский стандарт, 14001 – экологический менеджмент. |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Проверка и испытание | Соответствие изделия и его исправная работа должны быть проверены путем подсоединения к соответствующему оборудованию и проверке на работоспособность. |

Лот № 28 Датчик.

| Требование | Характеристика |
| --- | --- |
| Изготовление | Изделия должны быть протестированы на заводах фирмы-изготовителя. |
| Технические характеристики | Датчик давления газа. Датчик давления газа трубный 0-40 Бар. Размер 10х4мм |
| Принадлежность к оборудованию | Компрессор автогазонаполнительной компрессорной станции марки “CUBOGAS”, произведенный компанией “Dresser Wayne AB” для заправки транспортных средств компримированным природным газом (КПГ). |
| Материалы изготовления | Сталь, цветной метал |
| Вес | 150гр. |
| Соответствие стандартам | ISO 9001, европейский стандарт, 14001 – экологический менеджмент. |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Проверка и испытание | Соответствие изделия и его исправная работа должны быть проверены путем подсоединения к соответствующему оборудованию и проверке на работоспособность. |

Лот № 29 Датчик.

| Требование | Характеристика |
| --- | --- |
| Изготовление | Изделия должны быть протестированы на заводах фирмы-изготовителя. |
| Технические характеристики | Датчик давления газа. Датчик давления газа трубный 0-100 Бар. Размер 10х4мм |
| Принадлежность к оборудованию | Компрессор автогазонаполнительной компрессорной станции марки “CUBOGAS”, произведенный компанией “Dresser Wayne AB” для заправки транспортных средств компримированным природным газом (КПГ). |
| Материалы изготовления | Сталь, цветной метал |
| Вес | 150гр. |
| Соответствие стандартам | ISO 9001, европейский стандарт, 14001 – экологический менеджмент. |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Проверка и испытание | Соответствие изделия и его исправная работа должны быть проверены путем подсоединения к соответствующему оборудованию и проверке на работоспособность. |

Лот № 30 Датчик.

| Требование | Характеристика |
| --- | --- |
| Изготовление | Изделия должны быть протестированы на заводах фирмы-изготовителя. |
| Технические характеристики | Датчик давления газа. Датчик давления газа трубный 0-250 Бар. Размер 10х4мм |
| Принадлежность к оборудованию | Компрессор автогазонаполнительной компрессорной станции марки “CUBOGAS”, произведенный компанией “Dresser Wayne AB” для заправки транспортных средств компримированным природным газом (КПГ). |
| Материалы изготовления | Сталь, цветной метал |
| Вес | 150гр. |
| Соответствие стандартам | ISO 9001, европейский стандарт, 14001 – экологический менеджмент. |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Проверка и испытание | Соответствие изделия и его исправная работа должны быть проверены путем подсоединения к соответствующему оборудованию и проверке на работоспособность. |

Лот № 31 Датчик.

| Требование | Характеристика |
| --- | --- |
| Изготовление | Изделия должны быть протестированы на заводах фирмы-изготовителя. |
| Технические характеристики | Датчик давления газа. Датчик давления газа трубный 0-400 Бар. Рразмер 10х4мм |
| Принадлежность к оборудованию | Компрессор автогазонаполнительной компрессорной станции марки “CUBOGAS”, произведенный компанией “Dresser Wayne AB” для заправки транспортных средств компримированным природным газом (КПГ). |
| Материалы изготовления | Сталь, цветной метал |
| Вес | 150гр. |
| Соответствие стандартам | ISO 9001, европейский стандарт, 14001 – экологический менеджмент. |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Проверка и испытание | Соответствие изделия и его исправная работа должны быть проверены путем подсоединения к соответствующему оборудованию и проверке на работоспособность. |

Лот № 32 Термопара.

| Требование | Характеристика |
| --- | --- |
| Изготовление | Изделия должны быть протестированы на заводах фирмы-изготовителя. |
| Технические характеристики | Термопара, тип К. Измерение межуровневой температуры газа до 200º С. Используется на выходных трубах. |
| Принадлежность к оборудованию | Компрессор автогазонаполнительной компрессорной станции марки “CUBOGAS”, произведенный компанией “Dresser Wayne AB” для заправки транспортных средств компримированным природным газом (КПГ). |
| Материалы изготовления | медь |
| Вес | 150гр. |
| Соответствие стандартам | ISO 9001, европейский стандарт, 14001 – экологический менеджмент. |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Проверка и испытание | Соответствие изделия и его исправная работа должны быть проверены путем подсоединения к соответствующему оборудованию и проверке на работоспособность. |

Лот № 33 Термопара.

| Требование | Характеристика |
| --- | --- |
| Изготовление | Изделия должны быть протестированы на заводах фирмы-изготовителя. |
| Технические характеристики | Термопара, тип К. Измерение температура воды и масла до 100º С. Используется на выходных трубах. |
| Принадлежность к оборудованию | Компрессор автогазонаполнительной компрессорной станции марки “CUBOGAS”, произведенный компанией “Dresser Wayne AB” для заправки транспортных средств компримированным природным газом (КПГ). |
| Материалы изготовления | медь |
| Вес | 150гр. |
| Соответствие стандартам | ISO 9001, европейский стандарт, 14001 – экологический менеджмент. |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Проверка и испытание | Соответствие изделия и его исправная работа должны быть проверены путем подсоединения к соответствующему оборудованию и проверке на работоспособность. |

Лот № 34 Термопара.

| Требование | Характеристика |
| --- | --- |
| Изготовление | Изделия должны быть протестированы на заводах фирмы-изготовителя. |
| Технические характеристики | Термопара, тип К. Измерение температуры воды и масла до 218º С. Используется на выходных трубах. |
| Принадлежность к оборудованию | Компрессор автогазонаполнительной компрессорной станции марки “CUBOGAS”, произведенный компанией “Dresser Wayne AB” для заправки транспортных средств компримированным природным газом (КПГ). |
| Материалы изготовления | медь |
| Вес | 150гр. |
| Соответствие стандартам | ISO 9001, европейский стандарт, 14001 – экологический менеджмент. |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Проверка и испытание | Соответствие изделия и его исправная работа должны быть проверены путем подсоединения к соответствующему оборудованию и проверке на работоспособность. |

Лот № 35 Датчик.

| Требование | Характеристика |
| --- | --- |
| Изготовление | Изделия должны быть протестированы на заводах фирмы-изготовителя. |
| Технические характеристики | Газовый датчик. Используется на крыше компрессора. Размер 105х200х110 |
| Принадлежность к оборудованию | Компрессор автогазонаполнительной компрессорной станции марки “CUBOGAS”, произведенный компанией “Dresser Wayne AB” для заправки транспортных средств компримированным природным газом (КПГ). |
| Материалы изготовления | Сталь, цветные металлы |
| Вес | 1050гр. |
| Соответствие стандартам | ISO 9001, европейский стандарт, 14001 – экологический менеджмент. |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Проверка и испытание | Соответствие изделия и его исправная работа должны быть проверены путем подсоединения к соответствующему оборудованию и проверке на работоспособность. |

Лот № 36 Переключатель.

| Требование | Характеристика |
| --- | --- |
| Изготовление | Изделия должны быть протестированы на заводах фирмы-изготовителя. |
| Технические характеристики | Переключатель выброса газа. Сенсорный датчик выброса газа на вентиляционном выходе. Рзмер 207х84мм |
| Принадлежность к оборудованию | Компрессор автогазонаполнительной компрессорной станции марки “CUBOGAS”, произведенный компанией “Dresser Wayne AB” для заправки транспортных средств компримированным природным газом (КПГ). |
| Материалы изготовления | Сталь пластик |
| Вес | 750гр. |
| Соответствие стандартам | ISO 9001, европейский стандарт, 14001 – экологический менеджмент. |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Проверка и испытание | Соответствие изделия и его исправная работа должны быть проверены путем подсоединения к соответствующему оборудованию и проверке на работоспособность. |

Лот № 37 Шаровой клапан.

| Требование | Характеристика |
| --- | --- |
| Изготовление | Изделия должны быть протестированы на заводах фирмы-изготовителя. |
| Технические характеристики | Шаровой клапан 1". Давление 30 Бар. Используется в навесе компрессора. |
| Принадлежность к оборудованию | Компрессор автогазонаполнительной компрессорной станции марки “CUBOGAS”, произведенный компанией “Dresser Wayne AB” для заправки транспортных средств компримированным природным газом (КПГ). |
| Материалы изготовления | Нержавеющая сталь |
| Вес | 2000гр. |
| Соответствие стандартам | ISO 9001, европейский стандарт, 14001 – экологический менеджмент. |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Проверка и испытание | Соответствие изделия и его исправная работа должны быть проверены путем подсоединения к соответствующему оборудованию и проверке на работоспособность. |

Лот № 38 Шаровой клапан.

| Требование | Характеристика |
| --- | --- |
| Изготовление | Изделия должны быть протестированы на заводах фирмы-изготовителя. |
| Технические характеристики | Шаровой клапан ручной 1/4". Используется в навесе компрессора. |
| Принадлежность к оборудованию | Компрессор автогазонаполнительной компрессорной станции марки “CUBOGAS”, произведенный компанией “Dresser Wayne AB” для заправки транспортных средств компримированным природным газом (КПГ). |
| Материалы изготовления | Нержавеющая сталь |
| Вес | 1200гр. |
| Соответствие стандартам | ISO 9001, европейский стандарт, 14001 – экологический менеджмент. |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Проверка и испытание | Соответствие изделия и его исправная работа должны быть проверены путем подсоединения к соответствующему оборудованию и проверке на работоспособность. |

Лот № 39 Шаровой клапан.

| Требование | Характеристика |
| --- | --- |
| Изготовление | Изделия должны быть протестированы на заводах фирмы-изготовителя. |
| Технические характеристики | Шаровой клапан ручной 1/2". Используется в навесе компрессора. |
| Принадлежность к оборудованию | Компрессор автогазонаполнительной компрессорной станции марки “CUBOGAS”, произведенный компанией “Dresser Wayne AB” для заправки транспортных средств компримированным природным газом (КПГ). |
| Материалы изготовления | Нержавеющая сталь |
| Вес | 850гр. |
| Соответствие стандартам | ISO 9001, европейский стандарт, 14001 – экологический менеджмент. |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Проверка и испытание | Соответствие изделия и его исправная работа должны быть проверены путем подсоединения к соответствующему оборудованию и проверке на работоспособность. |

Лот № 40 Шаровой клапан.

| Требование | Характеристика |
| --- | --- |
| Изготовление | Изделия должны быть протестированы на заводах фирмы-изготовителя. |
| Технические характеристики | Шаровой клапан ручной пневматического действия. Используется в навесе компрессора. |
| Принадлежность к оборудованию | Компрессор автогазонаполнительной компрессорной станции марки “CUBOGAS”, произведенный компанией “Dresser Wayne AB” для заправки транспортных средств компримированным природным газом (КПГ). |
| Материалы изготовления | Нержавеющая сталь |
| Вес | 850гр. |
| Соответствие стандартам | ISO 9001, европейский стандарт, 14001 – экологический менеджмент. |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Проверка и испытание | Соответствие изделия и его исправная работа должны быть проверены путем подсоединения к соответствующему оборудованию и проверке на работоспособность. |

Лот № 41 Обратный клапан.

| Требование | Характеристика |
| --- | --- |
| Изготовление | Изделия должны быть протестированы на заводах фирмы-изготовителя. |
| Технические характеристики | Обратный клапан 1". Блокирует поступление газа в обратную сторону. Используется в навесе компрессора. |
| Принадлежность к оборудованию | Компрессор автогазонаполнительной компрессорной станции марки “CUBOGAS”, произведенный компанией “Dresser Wayne AB” для заправки транспортных средств компримированным природным газом (КПГ). |
| Материалы изготовления | Нержавеющая сталь |
| Вес | 2000гр. |
| Соответствие стандартам | ISO 9001, европейский стандарт, 14001 – экологический менеджмент. |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Проверка и испытание | Соответствие изделия и его исправная работа должны быть проверены путем подсоединения к соответствующему оборудованию и проверке на работоспособность. |

Лот № 42 Обратный клапан.

| Требование | Характеристика |
| --- | --- |
| Изготовление | Изделия должны быть протестированы на заводах фирмы-изготовителя. |
| Технические характеристики | Обратный клапан 1/2". Блокирует поступление газа в обратную сторону. Используется в навесе компрессора. |
| Принадлежность к оборудованию | Компрессор автогазонаполнительной компрессорной станции марки “CUBOGAS”, произведенный компанией “Dresser Wayne AB” для заправки транспортных средств компримированным природным газом (КПГ). |
| Материалы изготовления | Нержавеющая сталь |
| Вес | 1500гр. |
| Соответствие стандартам | ISO 9001, европейский стандарт, 14001 – экологический менеджмент. |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Проверка и испытание | Соответствие изделия и его исправная работа должны быть проверены путем подсоединения к соответствующему оборудованию и проверке на работоспособность. |

Лот № 43 Инвертер.

| Требование | Характеристика |
| --- | --- |
| Изготовление | Изделия должны быть протестированы на заводах фирмы-изготовителя. |
| Технические характеристики | Инвертер воздушного охладителя. Используется в электрической панели компрессора. |
| Принадлежность к оборудованию | Компрессор автогазонаполнительной компрессорной станции марки “CUBOGAS”, произведенный компанией “Dresser Wayne AB” для заправки транспортных средств компримированным природным газом (КПГ). |
| Материалы изготовления | Сталь, цветмет. Пластик. |
| Вес | 8000гр. |
| Соответствие стандартам | ISO 9001, европейский стандарт, 14001 – экологический менеджмент. |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Проверка и испытание | Соответствие изделия и его исправная работа должны быть проверены путем подсоединения к соответствующему оборудованию и проверке на работоспособность. |

Лот № 44 Прокладка.

| Требование | Характеристика |
| --- | --- |
| Изготовление | Изделия должны быть протестированы на заводах фирмы-изготовителя. |
| Технические характеристики | Масляная уплотнительная прокладка коленчатого вала. нитрил бутадиеновая резина. |
| Принадлежность к оборудованию | Компрессор автогазонаполнительной компрессорной станции марки “CUBOGAS”, произведенный компанией “Dresser Wayne AB” для заправки транспортных средств компримированным природным газом (КПГ). |
| Материалы изготовления | Нитрилбутадиеновая резина |
| Вес | 100гр. |
| Соответствие стандартам | ISO 9001, европейский стандарт, 14001 – экологический менеджмент. |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Проверка и испытание | Соответствие изделия и его исправная работа должны быть проверены путем подсоединения к соответствующему оборудованию и проверке на работоспособность. |

Лот № 45 Манометр.

| Требование | Характеристика |
| --- | --- |
| Изготовление | Изделия должны быть протестированы на заводах фирмы-изготовителя. |
| Технические характеристики | Трубный манометр 0-10 Бар. Размер 63х61мм. |
| Принадлежность к оборудованию | Компрессор автогазонаполнительной компрессорной станции марки “CUBOGAS”, произведенный компанией “Dresser Wayne AB” для заправки транспортных средств компримированным природным газом (КПГ). |
| Материалы изготовления | Медь Алюминий |
| Вес | 150гр. |
| Соответствие стандартам | ISO 9001, европейский стандарт, 14001 – экологический менеджмент. |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Проверка и испытание | Соответствие изделия и его исправная работа должны быть проверены путем подсоединения к соответствующему оборудованию и проверке на работоспособность. |

Лот № 46 Манометр.

| Требование | Характеристика |
| --- | --- |
| Изготовление | Изделия должны быть протестированы на заводах фирмы-изготовителя. |
| Технические характеристики | Трубный манометр 0-16 Бар. Размер 63х61мм. |
| Принадлежность к оборудованию | Компрессор автогазонаполнительной компрессорной станции марки “CUBOGAS”, произведенный компанией “Dresser Wayne AB” для заправки транспортных средств компримированным природным газом (КПГ). |
| Материалы изготовления | Медь Алюминий |
| Вес | 150гр. |
| Соответствие стандартам | ISO 9001, европейский стандарт, 14001 – экологический менеджмент. |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Проверка и испытание | Соответствие изделия и его исправная работа должны быть проверены путем подсоединения к соответствующему оборудованию и проверке на работоспособность. |

Лот № 47 Манометр.

| Требование | Характеристика |
| --- | --- |
| Изготовление | Изделия должны быть протестированы на заводах фирмы-изготовителя. |
| Технические характеристики | Трубный манометр 0-25 Бар. Размер 63х61мм. |
| Принадлежность к оборудованию | Компрессор автогазонаполнительной компрессорной станции марки “CUBOGAS”, произведенный компанией “Dresser Wayne AB” для заправки транспортных средств компримированным природным газом (КПГ). |
| Материалы изготовления | Медь Алюминий |
| Вес | 150гр. |
| Соответствие стандартам | ISO 9001, европейский стандарт, 14001 – экологический менеджмент. |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Проверка и испытание | Соответствие изделия и его исправная работа должны быть проверены путем подсоединения к соответствующему оборудованию и проверке на работоспособность. |

Лот № 48 Манометр.

| Требование | Характеристика |
| --- | --- |
| Изготовление | Изделия должны быть протестированы на заводах фирмы-изготовителя. |
| Технические характеристики | Трубный манометр 0-250 Бар. Размер 63х61мм. |
| Принадлежность к оборудованию | Компрессор автогазонаполнительной компрессорной станции марки “CUBOGAS”, произведенный компанией “Dresser Wayne AB” для заправки транспортных средств компримированным природным газом (КПГ). |
| Материалы изготовления | Медь Алюминий |
| Вес | 150гр. |
| Соответствие стандартам | ISO 9001, европейский стандарт, 14001 – экологический менеджмент. |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Проверка и испытание | Соответствие изделия и его исправная работа должны быть проверены путем подсоединения к соответствующему оборудованию и проверке на работоспособность. |

Лот № 49 Манометр.

| Требование | Характеристика |
| --- | --- |
| Изготовление | Изделия должны быть протестированы на заводах фирмы-изготовителя. |
| Технические характеристики | Трубный манометр 0-400 Бар. Размер 63х61мм. |
| Принадлежность к оборудованию | Компрессор автогазонаполнительной компрессорной станции марки “CUBOGAS”, произведенный компанией “Dresser Wayne AB” для заправки транспортных средств компримированным природным газом (КПГ). |
| Материалы изготовления | Медь Алюминий |
| Вес | 150гр. |
| Соответствие стандартам | ISO 9001, европейский стандарт, 14001 – экологический менеджмент. |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Проверка и испытание | Соответствие изделия и его исправная работа должны быть проверены путем подсоединения к соответствующему оборудованию и проверке на работоспособность. |

Лот № 50 Манометр.

| Требование | Характеристика |
| --- | --- |
| Изготовление | Изделия должны быть протестированы на заводах фирмы-изготовителя. |
| Технические характеристики | Используется на впускной газовой линии. Манометр дифференцированного давления 0-300 Бар. Размер 75х78мм |
| Принадлежность к оборудованию | Компрессор автогазонаполнительной компрессорной станции марки “CUBOGAS”, произведенный компанией “Dresser Wayne AB” для заправки транспортных средств компримированным природным газом (КПГ). |
| Материалы изготовления | Медь алюминий |
| Вес | 150гр. |
| Соответствие стандартам | ISO 9001, европейский стандарт, 14001 – экологический менеджмент. |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Проверка и испытание | Соответствие изделия и его исправная работа должны быть проверены путем подсоединения к соответствующему оборудованию и проверке на работоспособность. |

Лот № 51 Кольцо.

| Требование | Характеристика |
| --- | --- |
| Изготовление | Изделия должны быть протестированы на заводах фирмы-изготовителя. |
| Технические характеристики | Пластиковое кольцо клапана. Используется в клапане цилиндра. Осуществляет всасывание и выпуск газа. |
| Принадлежность к оборудованию | Компрессор автогазонаполнительной компрессорной станции марки “CUBOGAS”, произведенный компанией “Dresser Wayne AB” для заправки транспортных средств компримированным природным газом (КПГ). |
| Материалы изготовления | Пластик |
| Вес | 30гр. |
| Соответствие стандартам | ISO 9001, европейский стандарт, 14001 – экологический менеджмент. |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Проверка и испытание | Соответствие изделия и его исправная работа должны быть проверены путем подсоединения к соответствующему оборудованию и проверке на работоспособность. |

Лот № 52 Пружина.

| Требование | Характеристика |
| --- | --- |
| Изготовление | Изделия должны быть протестированы на заводах фирмы-изготовителя. |
| Технические характеристики | Стальная пружина всасывающего клапана первого цилиндра. Используется для всасывания и выпуска газа. |
| Принадлежность к оборудованию | Компрессор автогазонаполнительной компрессорной станции марки “CUBOGAS”, произведенный компанией “Dresser Wayne AB” для заправки транспортных средств компримированным природным газом (КПГ). |
| Материалы изготовления | Нержавеющая сталь |
| Вес | 5гр. |
| Соответствие стандартам | ISO 9001, европейский стандарт, 14001 – экологический менеджмент. |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Проверка и испытание | Соответствие изделия и его исправная работа должны быть проверены путем подсоединения к соответствующему оборудованию и проверке на работоспособность. |

Лот № 53 Пружина

| Требование | Характеристика |
| --- | --- |
| Изготовление | Изделия должны быть протестированы на заводах фирмы-изготовителя. |
| Технические характеристики | Стальная пружина выпускного клапана первого цилиндра. Используется для всасывания и выпуска газа. |
| Принадлежность к оборудованию | Компрессор автогазонаполнительной компрессорной станции марки “CUBOGAS”, произведенный компанией “Dresser Wayne AB” для заправки транспортных средств компримированным природным газом (КПГ). |
| Материалы изготовления | Нержавеющая сталь |
| Вес | 5гр. |
| Соответствие стандартам | ISO 9001, европейский стандарт, 14001 – экологический менеджмент. |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Проверка и испытание | Соответствие изделия и его исправная работа должны быть проверены путем подсоединения к соответствующему оборудованию и проверке на работоспособность. |

Лот № 54 Диск

| Требование | Характеристика |
| --- | --- |
| Изготовление | Изделия должны быть протестированы на заводах фирмы-изготовителя. |
| Технические характеристики | Пластиковый диск клапана. Используется в клапане цилиндра для всасывания и выпуска газа. |
| Принадлежность к оборудованию | Компрессор автогазонаполнительной компрессорной станции марки “CUBOGAS”, произведенный компанией “Dresser Wayne AB” для заправки транспортных средств компримированным природным газом (КПГ). |
| Материалы изготовления | Пластик |
| Вес | 50гр. |
| Соответствие стандартам | ISO 9001, европейский стандарт, 14001 – экологический менеджмент. |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Проверка и испытание | Соответствие изделия и его исправная работа должны быть проверены путем подсоединения к соответствующему оборудованию и проверке на работоспособность. |

Лот № 55 Пружина

| Требование | Характеристика |
| --- | --- |
| Изготовление | Изделия должны быть протестированы на заводах фирмы-изготовителя. |
| Технические характеристики | Пружина всасывающего клапана второго цилиндра. Используется для всасывания и выпуска газа. |
| Принадлежность к оборудованию | Компрессор автогазонаполнительной компрессорной станции марки “CUBOGAS”, произведенный компанией “Dresser Wayne AB” для заправки транспортных средств компримированным природным газом (КПГ). |
| Материалы изготовления | Нержавеющая сталь. |
| Вес | 5гр. |
| Соответствие стандартам | ISO 9001, европейский стандарт, 14001 – экологический менеджмент. |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Проверка и испытание | Соответствие изделия и его исправная работа должны быть проверены путем подсоединения к соответствующему оборудованию и проверке на работоспособность. |

Лот № 56 Пружина

| Требование | Характеристика |
| --- | --- |
| Изготовление | Изделия должны быть протестированы на заводах фирмы-изготовителя. |
| Технические характеристики | Пружина выпускного клапана второго цилиндра. Используется для всасывания и выпуска газа. |
| Принадлежность к оборудованию | Компрессор автогазонаполнительной компрессорной станции марки “CUBOGAS”, произведенный компанией “Dresser Wayne AB” для заправки транспортных средств компримированным природным газом (КПГ). |
| Материалы изготовления | Нержавеющая сталь. |
| Вес | 5гр. |
| Соответствие стандартам | ISO 9001, европейский стандарт, 14001 – экологический менеджмент. |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Проверка и испытание | Соответствие изделия и его исправная работа должны быть проверены путем подсоединения к соответствующему оборудованию и проверке на работоспособность. |

Лот № 57 Диск

| Требование | Характеристика |
| --- | --- |
| Изготовление | Изделия должны быть протестированы на заводах фирмы-изготовителя. |
| Технические характеристики | Диск клапана. Используется в клапане цилиндра для всасывания и выпуска газа. |
| Принадлежность к оборудованию | Компрессор автогазонаполнительной компрессорной станции марки “CUBOGAS”, произведенный компанией “Dresser Wayne AB” для заправки транспортных средств компримированным природным газом (КПГ). |
| Материалы изготовления | Пластик |
| Вес | 50гр. |
| Соответствие стандартам | ISO 9001, европейский стандарт, 14001 – экологический менеджмент. |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Проверка и испытание | Соответствие изделия и его исправная работа должны быть проверены путем подсоединения к соответствующему оборудованию и проверке на работоспособность. |

Лот № 58 Диск

| Требование | Характеристика |
| --- | --- |
| Изготовление | Изделия должны быть протестированы на заводах фирмы-изготовителя. |
| Технические характеристики | Диск клапана. Используется в клапане цилиндра для всасывания и выпуска газа. |
| Принадлежность к оборудованию | Компрессор автогазонаполнительной компрессорной станции марки “CUBOGAS”, произведенный компанией “Dresser Wayne AB” для заправки транспортных средств компримированным природным газом (КПГ). |
| Материалы изготовления | Полиэфирэфиркетон |
| Вес | 50гр. |
| Соответствие стандартам | ISO 9001, европейский стандарт, 14001 – экологический менеджмент. |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Проверка и испытание | Соответствие изделия и его исправная работа должны быть проверены путем подсоединения к соответствующему оборудованию и проверке на работоспособность. |

Лот № 59 Пружина.

| Требование | Характеристика |
| --- | --- |
| Изготовление | Изделия должны быть протестированы на заводах фирмы-изготовителя. |
| Технические характеристики | Пружина всасывающего клапана третьего цилиндра. Используется для всасывания и выпуска газа. |
| Принадлежность к оборудованию | Компрессор автогазонаполнительной компрессорной станции марки “CUBOGAS”, произведенный компанией “Dresser Wayne AB” для заправки транспортных средств компримированным природным газом (КПГ). |
| Материалы изготовления | Нержавеющая сталь |
| Вес | 5гр. |
| Соответствие стандартам | ISO 9001, европейский стандарт, 14001 – экологический менеджмент. |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Проверка и испытание | Соответствие изделия и его исправная работа должны быть проверены путем подсоединения к соответствующему оборудованию и проверке на работоспособность. |

Лот № 60 Пружина.

| Требование | Характеристика |
| --- | --- |
| Изготовление | Изделия должны быть протестированы на заводах фирмы-изготовителя. |
| Технические характеристики | Пружина выпускного клапана третьего цилиндра. Используется для всасывания и выпуска газа. |
| Принадлежность к оборудованию | Компрессор автогазонаполнительной компрессорной станции марки “CUBOGAS”, произведенный компанией “Dresser Wayne AB” для заправки транспортных средств компримированным природным газом (КПГ). |
| Материалы изготовления | Нержавеющая сталь |
| Вес | 5гр. |
| Соответствие стандартам | ISO 9001, европейский стандарт, 14001 – экологический менеджмент. |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Проверка и испытание | Соответствие изделия и его исправная работа должны быть проверены путем подсоединения к соответствующему оборудованию и проверке на работоспособность. |

Лот № 61 Насос.

| Требование | Характеристика |
| --- | --- |
| Изготовление | Изделия должны быть протестированы на заводах фирмы-изготовителя. |
| Технические характеристики | Насос масляный для картера и смазки коленчатого вала. |
| Принадлежность к оборудованию | Компрессор автогазонаполнительной компрессорной станции марки “CUBOGAS”, произведенный компанией “Dresser Wayne AB” для заправки транспортных средств компримированным природным газом (КПГ). |
| Материалы изготовления | Сталь/литое железо |
| Вес | 10кг. |
| Соответствие стандартам | ISO 9001, европейский стандарт, 14001 – экологический менеджмент. |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Проверка и испытание | Соответствие изделия и его исправная работа должны быть проверены путем подсоединения к соответствующему оборудованию и проверке на работоспособность. |

Лот № 62 Регулятор давления.

| Требование | Характеристика |
| --- | --- |
| Изготовление | Изделия должны быть протестированы на заводах фирмы-изготовителя. |
| Технические характеристики | Регулятор давления, тип 1301, F-2. Выходной уровень 50-150 фунтов на квадратный дюйм. Используется в навесе компрессора. Размер 14х8мм. |
| Принадлежность к оборудованию | Компрессор автогазонаполнительной компрессорной станции марки “CUBOGAS”, произведенный компанией “Dresser Wayne AB” для заправки транспортных средств компримированным природным газом (КПГ). |
| Материалы изготовления | Латунь |
| Вес | 2000гр. |
| Соответствие стандартам | ISO 9001, европейский стандарт, 14001 – экологический менеджмент. |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Проверка и испытание | Соответствие изделия и его исправная работа должны быть проверены путем подсоединения к соответствующему оборудованию и проверке на работоспособность. |

Лот № 63 Предохранительный клапан.

| Требование | Характеристика |
| --- | --- |
| Изготовление | Изделия должны быть протестированы на заводах фирмы-изготовителя. |
| Технические характеристики | Предохранительный клапан. Используется в навесе компрессора. Давление 275 Бар. Размер 228х45мм |
| Принадлежность к оборудованию | Компрессор автогазонаполнительной компрессорной станции марки “CUBOGAS”, произведенный компанией “Dresser Wayne AB” для заправки транспортных средств компримированным природным газом (КПГ). |
| Материалы изготовления | Карбон/сталь |
| Вес | 2,8кг. |
| Соответствие стандартам | ISO 9001, европейский стандарт, 14001 – экологический менеджмент. |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Проверка и испытание | Соответствие изделия и его исправная работа должны быть проверены путем подсоединения к соответствующему оборудованию и проверке на работоспособность. |

Лот № 64 Манифольд.

| Требование | Характеристика |
| --- | --- |
| Изготовление | Изделия должны быть протестированы на заводах фирмы-изготовителя. |
| Технические характеристики | Манифольд с тремя соленоидными клапанами. Используется в навесе компрессора. |
| Принадлежность к оборудованию | Компрессор автогазонаполнительной компрессорной станции марки “CUBOGAS”, произведенный компанией “Dresser Wayne AB” для заправки транспортных средств компримированным природным газом (КПГ). |
| Материалы изготовления |  |
| Вес | 1000гр. |
| Соответствие стандартам | ISO 9001, европейский стандарт, 14001 – экологический менеджмент. |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Проверка и испытание | Соответствие изделия и его исправная работа должны быть проверены путем подсоединения к соответствующему оборудованию и проверке на работоспособность. |

Лот № 65 Уплотнительное кольцо.

| Требование | Характеристика |
| --- | --- |
| Изготовление | Изделия должны быть протестированы на заводах фирмы-изготовителя. |
| Технические характеристики | Кольцо уплотнительное крышки фильтра. Уплотнение неподвижных и подвижных соединений гидравлических, топливных, смазочных и пневматических устройств. Размер 53х47х3мм. |
| Принадлежность к оборудованию | Топливораздаточные колонки (ТРК) “Global Star”автогазонаполнительной компрессорной станции, производства компании “Dresser Wayne AB” для заправки транспортных средств компримированным природным газом (КПГ) |
| Материалы изготовления | Резина |
| Вес | 10 гр. |
| Соответствие стандартам | ISO 9001, европейский стандарт, 14001 – экологический менеджмент. |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Проверка и испытание | Соответствие изделия и его исправная работа должны быть проверены путем подсоединения к соответствующему оборудованию и проверке на работоспособность. |

Лот № 66 Уплотнительное кольцо.

| Требование | Характеристика |
| --- | --- |
| Изготовление | Изделия должны быть протестированы на заводах фирмы-изготовителя. |
| Технические характеристики | Кольцо уплотнительное втулки фильтра. Уплотнение неподвижных и подвижных соединений гидравлических, топливных, смазочных и пневматических устройств. Размер 25х21х2мм. |
| Принадлежность к оборудованию | Топливораздаточные колонки (ТРК) “Global Star”автогазонаполнительной компрессорной станции, производства компании “Dresser Wayne AB” для заправки транспортных средств компримированным природным газом (КПГ) |
| Материалы изготовления | Резина |
| Вес | 10 гр. |
| Соответствие стандартам | ISO 9001, европейский стандарт, 14001 – экологический менеджмент. |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Проверка и испытание | Соответствие изделия и его исправная работа должны быть проверены путем подсоединения к соответствующему оборудованию и проверке на работоспособность. |

Лот № 67 Усиливающий фильтр.

| Требование | Характеристика |
| --- | --- |
| Изготовление | Изделия должны быть протестированы на заводах фирмы-изготовителя. |
| Технические характеристики | Усиливающий фильтр. Цилиндрическая перфорированная втулка. Усиливает прочность и устойчивость фильтрующего элемента. |
| Принадлежность к оборудованию | Топливораздаточные колонки (ТРК) “Global Star”автогазонаполнительной компрессорной станции, производства компании “Dresser Wayne AB” для заправки транспортных средств компримированным природным газом (КПГ) |
| Материалы изготовления | Латунь |
| Вес | 25 гр. |
| Соответствие стандартам | ISO 9001, европейский стандарт, 14001 – экологический менеджмент. |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Проверка и испытание | Соответствие изделия и его исправная работа должны быть проверены путем подсоединения к соответствующему оборудованию и проверке на работоспособность. |

Лот № 68 Электромагнитный клапан.

| Требование | Характеристика |
| --- | --- |
| Изготовление | Изделия должны быть протестированы на заводах фирмы-изготовителя. |
| Технические характеристики | Электромагнитный соленоидный клапан CNG 1/2" для топливораздаточных колонок. |
| Принадлежность к оборудованию | Топливораздаточные колонки (ТРК) “Global Star”автогазонаполнительной компрессорной станции, производства компании “Dresser Wayne AB” для заправки транспортных средств компримированным природным газом (КПГ) |
| Материалы изготовления | Сталь, пластик |
| Вес | 2000гр. |
| Соответствие стандартам | ISO 9001, европейский стандарт, 14001 – экологический менеджмент. |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Проверка и испытание | Соответствие изделия и его исправная работа должны быть проверены путем подсоединения к соответствующему оборудованию и проверке на работоспособность. |

Лот № 69 Шаровой клапан.

| Требование | Характеристика |
| --- | --- |
| Изготовление | Изделия должны быть протестированы на заводах фирмы-изготовителя. |
| Технические характеристики | Ручной шаровой клапан 1/4". Разновидность трубопроводного крана, запирающий или регулирующий элемент которого имеет сферическую форму. Используется для отсекания газа. |
| Принадлежность к оборудованию | Топливораздаточные колонки (ТРК) “Global Star”автогазонаполнительной компрессорной станции, производства компании “Dresser Wayne AB” для заправки транспортных средств компримированным природным газом (КПГ) |
| Материалы изготовления | Сталь, пластик (термопласт) |
| Вес | 450 гр. |
| Соответствие стандартам | ISO 9001, европейский стандарт, 14001 – экологический менеджмент. |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Проверка и испытание | Соответствие изделия и его исправная работа должны быть проверены путем подсоединения к соответствующему оборудованию и проверке на работоспособность. |

Лот № 70 Шаровой клапан.

| Требование | Характеристика |
| --- | --- |
| Изготовление | Изделия должны быть протестированы на заводах фирмы-изготовителя. |
| Технические характеристики | Ручной шаровой клапан 1/2". Разновидность трубопроводного крана, запирающий или регулирующий элемент которого имеет сферическую форму. Используется для отсекания газа. Материал изготовления - сталь, пластик (термопласт). |
| Принадлежность к оборудованию | Топливораздаточные колонки (ТРК) “Global Star”автогазонаполнительной компрессорной станции, производства компании “Dresser Wayne AB” для заправки транспортных средств компримированным природным газом (КПГ) |
| Материалы изготовления | Сталь, пластик (термопласт) |
| Вес | 1200гр. |
| Соответствие стандартам | ISO 9001, европейский стандарт, 14001 – экологический менеджмент. |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Проверка и испытание | Соответствие изделия и его исправная работа должны быть проверены путем подсоединения к соответствующему оборудованию и проверке на работоспособность. |

Лот № 71 Обратный клапан.

| Требование | Характеристика |
| --- | --- |
| Изготовление | Изделия должны быть протестированы на заводах фирмы-изготовителя. |
| Технические характеристики | Обратный клапан СПГ. Конструкция затвора (элемента, перекрывающего поток среды) выполняется в виде золотника или виде круглого диска. Вид защитной трубопроводной арматуры, предназначенный для предотвращения изменения направления потока среды в технологической системе. Обратные клапаны пропускают среду в одном направлении и предотвращают её движение в противоположном (направление подачи газа). |
| Принадлежность к оборудованию | Топливораздаточные колонки (ТРК) “Global Star”автогазонаполнительной компрессорной станции, производства компании “Dresser Wayne AB” для заправки транспортных средств компримированным природным газом (КПГ) |
| Материалы изготовления | сталь |
| Вес | 1800гр. |
| Соответствие стандартам | ISO 9001, европейский стандарт, 14001 – экологический менеджмент. |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Проверка и испытание | Соответствие изделия и его исправная работа должны быть проверены путем подсоединения к соответствующему оборудованию и проверке на работоспособность. |

Лот № 72 Переключатель.

| Требование | Характеристика |
| --- | --- |
| Изготовление | Изделия должны быть протестированы на заводах фирмы-изготовителя. |
| Технические характеристики | Переключатель «Старт-Стоп». Электропереключатель (тумблер), устанавливаемый на панели электронной головки ТРК. Предназначен для запуска и останова электромагнитных клапанов. |
| Принадлежность к оборудованию | Топливораздаточные колонки (ТРК) “Global Star”автогазонаполнительной компрессорной станции, производства компании “Dresser Wayne AB” для заправки транспортных средств компримированным природным газом (КПГ) |
| Материалы изготовления | Сталь, пластик |
| Вес | 30 гр. |
| Соответствие стандартам | ISO 9001, европейский стандарт, 14001 – экологический менеджмент. |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Проверка и испытание | Соответствие изделия и его исправная работа должны быть проверены путем подсоединения к соответствующему оборудованию и проверке на работоспособность. |

Лот № 73 Выключатель.

| Требование | Характеристика |
| --- | --- |
| Изготовление | Изделия должны быть протестированы на заводах фирмы-изготовителя. |
| Технические характеристики | Контактный механический выключатель. Предназначен для включения/выключения электромагнитных клапанов потока газа. |
| Принадлежность к оборудованию | Топливораздаточные колонки (ТРК) “Global Star”автогазонаполнительной компрессорной станции, производства компании “Dresser Wayne AB” для заправки транспортных средств компримированным природным газом (КПГ) |
| Материалы изготовления | Пластик, цветные металлы |
| Вес | 5 гр. |
| Соответствие стандартам | ISO 9001, европейский стандарт, 14001 – экологический менеджмент. |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Проверка и испытание | Соответствие изделия и его исправная работа должны быть проверены путем подсоединения к соответствующему оборудованию и проверке на работоспособность. |

Лот № 74 Предохранитель.

| Требование | Характеристика |
| --- | --- |
| Изготовление | Изделия должны быть протестированы на заводах фирмы-изготовителя. |
| Технические характеристики | Плавкий предохранитель. Электрический предохранитель. Сила тока - 1,6А. Размер 5х20мм. |
| Принадлежность к оборудованию | Топливораздаточные колонки (ТРК) “Global Star”автогазонаполнительной компрессорной станции, производства компании “Dresser Wayne AB” для заправки транспортных средств компримированным природным газом (КПГ) |
| Материалы изготовления | Керамика медь |
| Вес | 10гр. |
| Соответствие стандартам | ISO 9001, европейский стандарт, 14001 – экологический менеджмент. |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Проверка и испытание | Соответствие изделия и его исправная работа должны быть проверены путем подсоединения к соответствующему оборудованию и проверке на работоспособность. |

Лот № 75 Манометр.

| Требование | Характеристика |
| --- | --- |
| Изготовление | Изделия должны быть протестированы на заводах фирмы-изготовителя. |
| Технические характеристики | Применяется для контроля давления газа. Принцип действия манометра основан на уравновешивании измеряемого давления силой упругой деформации трубчатой пружины или более чувствительной двухпластинчатой мембраны, один конец которой запаян в держатель, а другой через тягу связан с трибко-секторным механизмом, преобразующим линейное перемещение упругого чувствительного элемента в круговое движение показывающей стрелки. 0-400 Бар. |
| Принадлежность к оборудованию | Топливораздаточные колонки (ТРК) “Global Star”автогазонаполнительной компрессорной станции, производства компании “Dresser Wayne AB” для заправки транспортных средств компримированным природным газом (КПГ) |
| Материалы изготовления | алюминий, стекло, цветной метал. |
| Вес | 150гр. |
| Соответствие стандартам | ISO 9001, европейский стандарт, 14001 – экологический менеджмент. |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Проверка и испытание | Соответствие изделия и его исправная работа должны быть проверены путем подсоединения к соответствующему оборудованию и проверке на работоспособность. |

Лот № 76 Датчик.

| Требование | Характеристика |
| --- | --- |
| Изготовление | Изделия должны быть протестированы на заводах фирмы-изготовителя. |
| Технические характеристики | Датчик давления. Устройство, физические параметры которого изменяются в зависимости от давления измеряемой среды (газы). В датчиках давление измеряемой среды преобразуется в унифицированный пневматический, электрический сигналы или цифровой код. 0-400 Бар. |
| Принадлежность к оборудованию | Топливораздаточные колонки (ТРК) “Global Star”автогазонаполнительной компрессорной станции, производства компании “Dresser Wayne AB” для заправки транспортных средств компримированным природным газом (КПГ) |
| Материалы изготовления | Алюминий медь |
| Вес | 150гр. |
| Соответствие стандартам | ISO 9001, европейский стандарт, 14001 – экологический менеджмент. |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Проверка и испытание | Соответствие изделия и его исправная работа должны быть проверены путем подсоединения к соответствующему оборудованию и проверке на работоспособность. |

Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении (при необходимости указать год выпуска);

В тендерной заявке должна присутствовать информация о заводе-изготовителе предлагаемого Товара и ссылки на ГОСТ, ОСТ или ТУ, или иные стандарты, принятые в стране происхождения Товара (отражается в таблице цен);

Поставщик оборудования должен обеспечить гарантийный ремонт поставляемых изделий по месту поставки.

Место поставки Товара: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Гете, 327.

Требуемый срок поставки Товара: 30 рабочих дней с момента вступления в силу Договора.

Требования к маркировке и упаковке.

- Все изделия должны отгружаться в соответствующей упаковке, обеспечивающей сохранность груза от повреждений при перевозке его воздушным, морским, железнодорожным и автомобильным транспортом, включая перевалки, при условии надлежащего обращения с грузом.

- На внешней стороне каждого ящика прикрепляют конверт из водонепроницаемого материала с копией упаковочного листа. Вторая копия листа должна быть вложена в оборудование.

- Техническая документация, а именно паспорт и инструкции по эксплуатации и монтажу должны располагаться вместе с изделиями.

- Маркировка груза наносится несмываемой краской на английском и русском языке на трех сторонах каждого ящика содержащего изделия (на крышке, на передней и левой стороне каждого ящика). Каждый ящик должен быть промаркирован следующим образом:

Sender's name	Наименование отправителя

Recipient's name	Наименование получателя

Destination	Пункт назначения

Be Carefully	Осторожно

Тор	Верх

Don't throw	He бросать

Keep in dry place	Держать в сухом месте

Contract number	Договор №

Gross weight	Вес брутто

Net weight	Вес нетто

Box number	Ящик №

Dimensions	Габариты

Bulk, in cubical centimeters	Объем см. Куб.

Приложение № 2

к Договору №_______

от «___» ___________ 2013 г.

Банковская гарантия

(форма обеспечения исполнения

договора о закупках)

Наименование банка: ___________________________________________

(наименование и реквизиты банка)

Кому: __________________________________________________________________

(наименование и реквизиты заказчика)

Гарантийное обязательство № ___

| __________________ (место нахождения) | «___»___________ _____ г. |
| --- | --- |

Принимая во внимание, что __________________________________,

(наименование поставщика)

«Поставщик», заключил (ит)* договор о закупках №__ от ______ г. (далее - Договор) на поставку (выполнение, оказание)

_______________________________________________________и  Вами было

(описание товаров, работ или услуг)

предусмотрено в Договоре, что Поставщик внесет обеспечение его исполнения в виде банковской гарантии на общую сумму

_________ тенге, настоящим _______________________________________

(наименование банка)

подтверждаем, что являемся гарантом по вышеуказанному Договору и берем на себя безотзывное обязательство выплатить Вам по Вашему

требованию сумму, равную______________________________________

(сумма в цифрах и прописью)

по получении Вашего письменного требования на оплату, а также письменного подтверждения того, что Поставщик не исполнил или исполнил ненадлежащим образом свои обязательства по Договору.

Данное гарантийное обязательство вступает в силу с момента его подписания и действует до момента полного исполнения Поставщиком своих обязательств по Договору.

Все права и обязанности, возникающие в связи с настоящим гарантийным обязательством, регулируются законодательством Республики Казахстан.

| Подпись и печать гарантов | Дата и адрес |
| --- | --- |

Приложение №3 к Договору

№ ____________от «___»_________ 2013года

Отчет о местном содержании на поставку Товаров

| № п/п Договора (m) | Суммарная стоимость товаров в рамках договора (СТj) KZT | № п/п Товара (n) | Кол-во товаров Закупленных поставщиком в целях исполнения договора | Цена товара KZT | Стоимость (CTi) KZT | Доля КС согласно Сертификата СТ-KZ (Ki) % | Сертификат СТ-KZ |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Номер | Дата выдачи |  |
| 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| m |  | n |  |  |  |  |  |  |  |
| И Т О Г О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Доля местного содержания рассчитывается согласно Единой методики расчета организациями местного содержания, утвержденной постановлением Правительства №964 от 20.09.10.  по следующей формуле:

n

KСт = 100% х ( СТi х Ki) / S,

i=1

где:

n - общее количество товаров, закупленных поставщиком в целях исполнения договора о закупках как напрямую, так и посредством заключения договоров субподряда;

i - порядковый номер товара;

СТi - стоимость i-ого товара;

Ki - доля казахстанского содержания в товаре, указанная в сертификате «СТ-KZ»;

Ki = 0, в случае отсутствия сертификата «СТ-KZ»;

S - общая стоимость договора о закупке товаров

Доля местного содержания (%):

____________________________ М.П.

Ф.И.О. руководителя, подпись

*КСт  = ___________

* указывается итоговая доля местного содержания в договоре в цифровом формате до сотой доли (0,00)				______________________________________________

Приложение № 4

к Договору №___________________

от "___"______________2013 г.

АНКЕТА

1. Наименование контрагента

___________________________________________________________________________________________________

(полное название в соответствии со  свидетельством о государственной регистрации)

2. Юридический адрес контрагента

Область _____________________________________________________

Город ________________________________________________________

Район ________________________________________________________

Улица _____________________ № (дом, офис)______________________

(в соответствии со статистической карточкой юридического лица)

3. Фактический адрес контрагента

Область _____________________________________________________

Город ________________________________________________________

Район ________________________________________________________

Улица _____________________ № (дом, офис)______________________

4. Реквизиты контрагента

РНН_____________________________

БИН (ИИН)_______________________

5. Реквизиты банка контрагента указываемые при заключении договора

Наименование банка __________________________________________________________________________

Адрес банка __________________________________________________________________________________

Контактные телефоны банка __________________________________________________________________

ИИК_______________________

БИК_______________________

РНН_______________________

6. Контактная информация контрагента

Телефон/факс: ____________________________________________________________________________

Моб.телефон: ________________________________________________________________________

Адрес электронной почты: _____________________________________________________________

7. Информация по численности персонала контрагента

Общая численность персонала контрагента ____ человек

Из них:

Численность персонала по штатному расписанию ____ человек

Численность персонала по договорам об оказании возмездных услуг ____ человек

Из них:

Резиденты РК ____ человек

Не резиденты РК ____ человек

8. Статус поставщика

Субъект малого или среднего предпринимательства _______________________

Отечественный товаропроизводитель _______________________

( ссылка на номер строки из перечня)

Добросовестный поставщик _______________________

( ссылка на номер строки из перечня)

Дата заполнения: “_____” ___________ 2012 год

Подпись руководителя  ____________________(_____________)

(Должность, Ф.И.О. первого руководителя юридического)

м.п.

Подпись Главного бухгалтера ______________(_____________)

Приложение № 5

к Договору №___________________

от "___"______________2013 г.

ФОРМА АКТА ПРИЕМA-ПЕРЕДАЧИ

комплектующих и запасных частей для оборудования автомобильной газонаполнительной компрессорной станции (АГНКС).

г.Алматы                                                                 «___» _______ 2013 года.

Настоящий Акт приема-передачи комплектующих и запасных частей для оборудования автомобильной газонаполнительной компрессорной станции (АГНКС).

(далее – «Акт») подписывается между:

ТОО «ҚазТрансГаз Өнімдері»  (далее -  «Заказчик»), с одной стороны,

и

_______ « ________», (далее – «Поставщик»), с другой стороны,

в двух (2) оригиналах, на русском языке;

Место подписания Акта: г. Алматы, Турксибский район, ул. Гёте 327, АГНКС.

Комиссия в составе:

За и от имени 				За и от имени

Поставщик:_________________ 	Заказчик:_____________________

ФИО:  					ФИО: _________________

Должность:   _______              	Должность: Ответственное лицо

Настоящим подтверждается, что комплектующие и запасные части для оборудования автомобильной газонаполнительной компрессорной станции (АГНКС), принятые в собственность Заказчиком, отвечают условиям, предусмотренным в настоящем Договоре о закупке комплектующих и запасных частей для оборудования автомобильной газонаполнительной компрессорной станции (АГНКС), подписанном между Поставщиком и Заказчиком  «        » __________ 2013 года.

Заказчик соглашается с тем, что комплектующие и запасные части для оборудования автомобильной газонаполнительной компрессорной станции (АГНКС), были проверены до подписания настоящего Акта и что Заказчик приобретает комплектующие и запасные части для оборудования автомобильной газонаполнительной компрессорной станции (АГНКС), по результатам такой проверки, а не на основании заверений, заявлений и утверждений Поставщика. Заказчик не предъявляет каких-либо претензий в отношении качества, укомплектованности, рабочих и иных характеристик комплектующих и запасных частей для оборудования автомобильной газонаполнительной компрессорной станции (АГНКС).

Заказчик настоящим подтверждает получение всех документов на комплектующие и запасные части для оборудования автомобильной газонаполнительной компрессорной станции (АГНКС), в соответствии с Приложениями к Договору. Поставщик предоставляет в отношении комплектующих и запасных частей для оборудования автомобильной газонаполнительной компрессорной станции (АГНКС), его соответствия любым описаниям, технического состояния или пригодности к использованию по назначению, и в соответствии с действующим законодательством РК, гарантии, условия и прочие положения, предусмотренные законодательством РК, применяются.

Поставщик: 					Заказчик:

_____________________ 			ТОО «ҚазТрансГаз Өнімдері»

ФИО: _____________		           	ФИО:____________

Должность:   	Ответственное лицо_______