Техническая спецификация на закупаемые

Услуги по аренде офисных помещений

Полное описание и требуемые технические и качественные характеристики закупаемых

услуг:

|  | Параметры |
| --- | --- |
| Место расположение | Офис в административном центре на главных транспортных артериях и площадях, с удобным подъездом в Бостандыкском районе г.Алматы |
| Тип здания | Административное здание - офисное, реконструкция или постройка не ранее 2012 г. |
| Арендуемая площадь | Полезная площадь не менее 181м2, вспомогательная площадь не менее 50м2, в чистовой отделке, напольное покрытие – ламинат, настенное покрытие – декоративная штукатурка, размещение на этажах - не ниже 5 этажа. |
| Количество кабинетов | Не менее 7 изолированных комнат |
| Уборная комната | Не менее 1 комнаты |
| Въезд/Выезд (шлагбаум) | Обязательное наличие |
| Наличие парковочных мест | Не менее 3 мест |
| Конструкции здания | Каркас-железобетон |
| Окна | Витражное остекление (имеется – возможность открывания окон на каждом этаже в каждом кабинете) |
| Количество лифтов | Не менее 2 шт. бесшумные скоростные, грузоподъемностью не менее 1000 кг. |
| Система электроснабжения | Материалы проводки - медь Система автоматического контроля. 1 осветительный блок на 5 кв.м. Мощность освещения каждого осветительного блока - 72 Ватт |
| Система аварийного электропитания | Обязательное наличие |
| Система вентиляции | Наличие приточных вентиляторов Наличие вытяжных – вентиляторов Наличие приточно-вытяжных установок |
| Системы холодоснабжения и теплоснабжения | Обязательное наличие в каждом кабинете с возможностью регулирования температуры в помещении от +20 до +25 независимо от времени года |
| Сейсмоустойчивость | Соответствует СНиП Республики Казахстан |
| Арендная плата | В стоимость арендной платы не входит: оплата коммунальных услуг (горячая и холодная вода, теплоснабжение, вывоз отходов/мусора, отвод сточных вод (канализация), электроэнергия), обслуживание охранно-пожарной сигнализации, круглосуточного видеонаблюдения и фасадов вокруг здания. |
| Система Контроля Доступа | Имеется система контроля доступа на главном входе в здание с предоставлением карточек доступа сотрудникам в административное здание и система видеонаблюдения коридоров каждого этажа. |
| Высота потолков | Не менее 2,8 метра. |
| Система противопожарной безопасности | Имеется централизованная охранно-пожарная сигнализация и система оповещения о пожаре в тревожных ситуациях. |
| Эвакуационные выходы | 2 шт. |
| Срок оказания услуг | С 01.01.2014 года по 31.12.2014 года включительно |
| Место оказания услуг | Город Алматы |
| Наличие пунктов общественного питания | Обязательное наличие, расположение не более 200м от арендуемого помещения |
| Наличие телекоммуникаций | Обязательное наличие сетевых точек в каждом кабинете не менее 4 |
| Правоустанавливающие документы на здание | Обязательное наличие, предоставление технического плана арендуемого помещения к заявке |

| Заказчик ТОО «ҚазТрансГаз Өнімдері» _____________________ Ф.И.О. М.П. | Исполнитель «_______________________» ____________ ____________ М.П. |
| --- | --- |