Техническая спецификация

на закуп рукавов высокого давления (РВД), комплектующих к гидравлическим и пневматическим системам, шлангов

для различных сред.

- Полное описание и требуемые технические и качественные характеристики закупаемых товаров:

| № лота | Описание | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Лот №1 | Шланг | штука | 25 |
| Лот №2 | Шланг | штука | 25 |

Лот №1 Шланг.

| Требование | Характеристика |
| --- | --- |
| Изготовление | Изделия должны быть протестированы на заводах фирмы-изготовителя. |
| Технические характеристики | L=3000. Гибкий шланг высокого давления, представляющий собой две резиновые трубки, помещенные одна в другую, армированные металлическими оплетками или навивками и оборудованные соединительными фитингами. Предназначен для транспортировки специальных гидравлических и моторных жидкостей на базе минерального масла, жидкого топлива, консистентных смазок, гликоля, водной эмульсии или газа под давлением. |
| Принадлежность к оборудованию | Топливораздаточная колонка “Global Star CNG”, произведенная компанией “Dresser Wayne AB”. |
| Материалы изготовления | Маслостойкая и бензиностойкая высокопрочная резина |
| Вес | 1200 гр. |
| Соответствие стандартам | ISO 9001, европейский стандарт, 14001 – экологический менеджмент. |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Проверка и испытание | Соответствие изделия и его исправная работа должны быть проверены путем подсоединения к соответствующему оборудованию и проверке на работоспособность. |

Лот № 2 Шланг.

| Требование | Характеристика |
| --- | --- |
| Изготовление | Изделия должны быть протестированы на заводах фирмы-изготовителя. |
| Технические характеристики | L=1000. Гибкий шланг высокого давления, представляющий собой две резиновые трубки, помещенные одна в другую, армированные металлическими оплетками или навивками и оборудованные соединительными фитингами. Предназначен для транспортировки специальных гидравлических и моторных жидкостей на базе минерального масла, жидкого топлива, консистентных смазок, гликоля, водной эмульсии или газа под давлением. |
| Принадлежность к оборудованию | Топливораздаточная колонка “Global Star CNG”, произведенная компанией “Dresser Wayne AB”. |
| Материалы изготовления | Маслостойкая и бензиностойкая высокопрочная резина |
| Вес | 400 гр. |
| Соответствие стандартам | ISO 9001, европейский стандарт, 14001 – экологический менеджмент. |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Проверка и испытание | Соответствие изделия и его исправная работа должны быть проверены путем подсоединения к соответствующему оборудованию и проверке на работоспособность. |

Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении (при необходимости указать год выпуска);

Поставщик оборудования должен обеспечить гарантийный ремонт поставляемых изделий по месту поставки.

Место поставки Товара: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Гете, 327.

Требуемый срок поставки Товара: 30 рабочих дней с момента вступления в силу Договора.

Требования к маркировке и упаковке.

- Все изделия должны отгружаться в соответствующей упаковке, обеспечивающей сохранность груза от повреждений при перевозке его воздушным, морским, железнодорожным и автомобильным транспортом, включая перевалки, при условии надлежащего обращения с грузом.

- На внешней стороне каждого ящика прикрепляют конверт из водонепроницаемого материала с копией упаковочного листа. Вторая копия листа должна быть вложена в оборудование.

- Техническая документация, а именно паспорт и инструкции по эксплуатации и монтажу должны располагаться вместе с изделиями.

- Маркировка груза наносится несмываемой краской на английском и русском языке на трех сторонах каждого ящика содержащего изделия (на крышке, на передней и левой стороне каждого ящика). Каждый ящик должен быть промаркирован следующим образом:

Sender's name	Наименование отправителя

Recipient's name	Наименование получателя

Destination	Пункт назначения

Be Carefully	Осторожно

Тор	Верх

Don't throw	He бросать

Keep in dry place	Держать в сухом месте

Contract number	Договор №

Gross weight	Вес брутто

Net weight	Вес нетто

Box number	Ящик №

Dimensions	Габариты

Bulk, in cubical centimeters	Объем см. Куб.