Утверждаю:

Генеральный директор

ТОО «ҚазТрансГаз Өнімдері»

Б. Тусупов

Приказ № 04-ОТ-Р

от «04» мая 2014 года

ТЕНДЕРНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

электронных закупок способом открытого тендера

Работ инженерных по проектированию объекта автомобильной газонаполнительной компрессорной станции (АГНКС)

(Тендерная документация)

Организатор закупок (Заказчик) – ТОО «ҚазТрансГаз Өнімдері», Республика Казахстан, г. Алматы, пр.Абая 42, офис 513, АО «АТФ Банк» г. Алматы, КБе 17, РНН 600900173946, БИН 050840009020, БИК ALMNKZKA, р/сч (ИИК) (IBAN) KZT KZ44826A1KZTD2012377,

ЕВРО -  р/сч (IBAN) KZ456010131000157440 EUR в АО «Народный Банк Казахстана» г. Алматы, БИК HSBKKZKX, ДОЛЛАРЫ США - р/сч (IBAN) KZ826010131000130972 USD, АОФ АО «Народный банк Казахстана» г. Алматы, БИК HSBKKZKX,

электронный адрес веб-сайта: www.cng.kz.

Проведение электронных закупок состоится на электронном веб-сайте: www.tender.sk.kz, посредством Информационной системы электронных закупок АО «ФНБ «Самұрық-Қазына» (далее - Система).

Сумма, выделенная для закупки – 15 300 000,00 (пятнадцать миллионов триста тысяч) тенге 00 тиын без учета НДС.

Размер обеспечения заявки на участие в тендере 1 (один) % от суммы, выделенной для закупки.

Заявки потенциальных поставщиков по электронным закупкам на участие в открытом тендере будут вскрываться в Системе в 10 часов 00 минут «21» мая 2014 года по следующему электронному адресу: www.tender.sk.kz.

Размер обеспечения исполнения договора о закупках по итогам тендера 3 (три) % от суммы договора.

- Предмет тендера

1. Настоящая Тендерная документация разработана в соответствии с «Правилами закупок товаров, работ и услуг акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и организациями пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления, утвержденными решением Совета директоров АО «ФНБ «Самрук-Қазына» (протокол № 80 от 26 мая 2012 года, с изменениями, внесенными решением очного заседания совета директоров АО «ФНБ «Самрук-Қазына» от 11 декабря 2012 года №86, изменениями и дополнениями, внесенными решением заочного заседания совета директоров АО «ФНБ «Самрук-Қазына» от 7 июня 2013 года №93, дополнением внесенным решением очного заседания совета директоров АО «ФНБ «Самрук-Қазына» от 10 сентября 2013 года № 98) (далее – Правила) и Инструкция по проведению электронных закупок товаров, работ, услуг АО «Самрук-Қазына» и организациями пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления (с дополнениями внесенными решением заочного заседания правления АО «ФНБ «Самрук-Қазына» от 5 марта 2014 года  № 07/14)  (далее - Инструкция).

2. Основные понятия (определения), используемые в настоящей Тендерной документации аналогичны понятиям (определениям) используемым в Правилах и Инструкции:

Пользователь – уполномоченный представитель Участника, зарегистрированный в Системе;

Система – информационная система электронных закупок, обеспечивающая проведение электронных закупок, в соответствии с Инструкцией;

Удостоверяющий центр – юридическое лицо, удостоверяющее соответствие открытого ключа электронной цифровой подписи закрытому ключу электронной цифровой подписи, а также подтверждающее достоверность регистрационного свидетельства;

Участник – Заказчик/организатор закупок, потенциальный поставщик, общественное объединение, ассоциация (союз) или банк второго уровня, зарегистрированный в Системе;

Электронный документ – документ, в котором информация предоставлена в электронно-цифровой форме и удостоверена посредством электронной цифровой подписи;

Электронная копия – документ, полностью воспроизводящий вид и информацию (данные) подлинного документа в электронно-цифровой форме, удостоверенный электронной цифровой подписью Пользователя;

Электронная банковская гарантия – банковская гарантия в форме электронного документа, выданная потенциальному поставщику в качестве обеспечения заявки на участие в открытом тендере, банком второго уровня, заключившим соответствующее соглашение с единым оператором в сфере электронных закупок;

ЭЦП – электронно-цифровая подпись, набор электронных цифровых символов, созданный средствами электронной цифровой подписи и подтверждающий достоверность электронного документа, его принадлежность и неизменность содержания.

Настоящая Тендерная документация содержит сведения об условиях и порядке проведения электронных закупок способом открытого тендера.

- Требования к потенциальным поставщикам

3. Для участия в тендере потенциальный поставщик, должен соответствовать следующим требованиям:

- обладать правоспособностью (для юридических лиц), гражданской дееспособностью (для физических лиц);

- не входить в Перечень ненадёжных потенциальных поставщиков (поставщиков) Холдинга и (или) в Реестре недобросовестных участников государственных закупок.

- Содержание и представление заявок на участие в электронных закупках способом тендера.

4. Заявка на участие в открытом тендере формируется в Системе Пользователем потенциального поставщика и подписывается его ЭЦП.

5. Заявка потенциального поставщика должна быть заверена Электронной Цифровой Подписью (далее – ЭЦП) потенциального поставщика и должна содержать электронные копии и электронные документы в соответствии с требованиями пункта 16 настоящей Тендерной документации.

6. Заявка, поданная потенциальным поставщиком на участие в электронных закупках способом открытого тендера в срок до «21» мая 2014 года 10 часов 00 минут включительно – окончательный срок представления заявок, автоматически регистрируется в Системе.

- В качестве подтверждения приема или отказа в приеме заявки на участие в электронных закупках способом открытого тендера потенциальному поставщику, подавшему заявку на участие в электронных закупках способом открытого тендера автоматически направляется Системой соответствующее уведомление.

- Потенциальный поставщик с применением ЭЦП вправе изменить или отозвать свою заявку на участие в электронных закупках способом открытого тендера в любое время до истечения окончательного срока представления заявок на участие в тендере, не теряя права на возврат внесенного им обеспечения своей заявки на участие в тендере. Не допускается внесение изменений в заявки на участие в электронных закупках способом тендера после истечения окончательного срока их представления.

- Срок действия заявки на участие в электронных закупках способом тендера должен быть не менее 60-ти календарных дней после наступления даты и времени вскрытия заявок.

- Система помещает поступившие заявки на участие в электронных закупках способом тендера в недоступное извне защищенное хранилище до наступления даты и времени вскрытия заявок, указанных в объявлении.

- Потенциальный поставщик должен изучить все требования, формы, условия и технические спецификации, содержащиеся в настоящей Тендерной документации и приложениях к ним. Представление заявки, не отвечающей требованиям настоящей Тендерной документации, представляет собой риск для потенциального поставщика и может привести к отклонению его заявки.

- Потенциальный поставщик несет все расходы, связанные с его участием, подготовкой и подачей своей заявки в электронных закупках способом тендера, а Заказчик и тендерная комиссия не несут обязательства по возмещению этих расходов, независимо от итогов закупок.

- Порядок разъяснения положений Тендерной документации.

- Заказчик вправе организовать встречу с потенциальными поставщиками, получившими Тендерную документацию, для разъяснения положений Тендерной документации.

Встреча с потенциальными поставщиками по разъяснению положений Тендерной документации: Потенциальный поставщик, претендующий на участие в электронных закупках в открытом тендере, вправе обратиться с письменным запросом о разъяснении положений тендерной документации, но не позднее 10 часов 00 минут «12» мая 2014 года. Запросы потенциальных поставщиков необходимо направлять: г. Алматы, пр.Абая 42, офис 513, Департамент по поддержке бизнеса ТОО «ҚазТрансГаз Өнімдері».

По итогам встречи с потенциальными поставщиками секретарь тендерной комиссии оформляет протокол, который должен содержать:

- наименование, юридический адрес, контактные телефоны потенциальных поставщиков и их уполномоченных представителей с указанием фамилий, имен, отчеств лиц, присутствовавших на встрече на основании документов, подтверждающих право представителя потенциального поставщика участвовать во встрече;

- Ф.И.О., должности работников Заказчика, участвовавших во встрече;

- вопросы и ответы на них в рамках Тендерной документации;

- сведения о необходимости внесения изменений и/или дополнений в Тендерную документацию.

Протокол подписывается работниками Заказчика, присутствовавшими на встрече, и в течение 2 (двух) рабочих дней со дня проведения встречи направляется всем потенциальным поставщикам, получившим Тендерную документацию.

- Потенциальный поставщик, получивший Тендерную документацию, вправе обратиться с письменным запросом о разъяснении положений Тендерной документации в срок не позднее 9 (девяти) календарных дней до истечения окончательного срока приема Заявок.

Заказчик не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента поступления запроса ответить на него и без указания на то, от кого поступил запрос, направить данное разъяснение всем потенциальным поставщикам, получившим Тендерную документацию.

- Порядок внесения изменений и дополнений в Тендерную документацию.

- Заказчик вправе внести изменения и дополнения в Тендерную документацию, в установленном порядке, в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней до истечения окончательного срока представления заявок. При этом окончательный срок предоставления заявок продлевается не менее чем на 10 (десять) календарных дней.

Заказчик в течение 2-х рабочих дней со дня внесения изменений и дополнений в Тендерную документацию уведомляет об этом всех потенциальных поставщиков, получивших Тендерную документацию, в том числе и о продленном сроке представления заявок.

- Требования к заявке.

- Заявка потенциального поставщика должна содержать:

- заполненную и подписанную потенциальным поставщиком заявку на участие в открытом тендере в форме электронного документа;

- электронную копию лицензии либо заявления потенциального поставщика, содержащее ссылку на официальный интернет источник (веб-сайт) государственного органа, выдавшего лицензию, использующего электронную систему лицензирования в формате электронного документа или электронной копии (в случае, если условиями тендера предполагается деятельность, которая подлежит обязательному лицензированию);

- техническую спецификацию (техническое задание) потенциального поставщика в форме электронного документа или электронной копии, которая должна соответствовать требованиям, установленным Тендерной документацией Приложение №1;

- ценовое предложение в форме электронного документа, подписанное потенциальным поставщиком, форма и содержание которого должно соответствовать обязательным требованиям, указанным в подпункте 12) пункта 37 Правил;

- электронные копии документов, подтверждающих применимость к заявке критериев оценки и сопоставления, указанных в пункте 52 настоящей Тендерной документации (в случае, если потенциальный поставщик претендует на применение критериев, влияющих на условное понижение цены). При этом непредставление документов, подтверждающих критерии, влияющие на условное понижение цены, не является основанием для отклонения такой заявки;

- электронные копии лицензий либо заявление потенциального поставщика, содержащее ссылку на официальный интернет источник (веб-сайт) государственного органа, выдавшего лицензию, использующего электронную систему лицензирования на выполняемые субподрядчиком работы (оказываемые соисполнителем услуги) в формате электронного документа или электронной копии, в случае, если потенциальный поставщик привлекает субподрядчиков (соисполнителей) на тендер, которым предполагается деятельность, подлежащая обязательному лицензированию;

- электронную копию документа, подтверждающего внесение обеспечения заявки на участие в открытом тендере, соответствующего условиям внесения, содержанию и виду, изложенному в тендерной документации, при этом сумма обеспечения заявки на участие в открытом тендере не должна быть ниже размера, установленного тендерной документацией (в случае, если тендерной документацией предусматривается внесение обеспечения заявки на участие в открытом тендере).

Срок действия обеспечения заявки на участие в тендере должен быть не менее срока действия заявки на участие в тендере.

- электронную копию свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица или справки о государственной регистрации юридического лица либо электронную копию заявления потенциального поставщика, содержащее ссылку на официальный интернет источник (www.e.gov.kz) государственного органа, выдавшего справку, использующего электронную систему регистрации, для физического лица – электронную копию документа о регистрации в качестве субъекта предпринимательства, для временного объединения юридических лиц (консорциум) – электронную копию соглашения о консорциуме и электронные копии свидетельств о государственной регистрации (перерегистрации) участников консорциума;

- электронную копию документа, содержащего сведения об учредителях: электронную копию устава, утвержденного в установленном законодательством порядке для юридических лиц, зарегистрированных на основании типового устава - копию заявления установленной формы о регистрации юридического лица (в случае участия консорциума представляется электронная копия устава каждого юридического лица, входящего в консорциум), электронную копию выписки из реестра держателей акций, выданной не более чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты вскрытия, а также электронную копию иного документа содержащего, сведения об учредителях выданного в соответствии с законодательством;

- электронную копию документа о назначении (избрании) первого руководителя потенциального поставщика (в случае участия консорциума представляется электронная копия документа о назначении (избрании) первого руководителя каждого юридического лица, входящего в консорциум, а также электронную копию документа, подтверждающего право подписания соглашения о консорциуме уполномоченным лицом каждого юридического лица, входящего в консорциум);

11) сведения о согласии потенциального поставщика с условиями, видом, объемом и способом внесения обеспечения исполнения договора о закупках в форме электронного документа или электронной копии;

12) электронную копию сведений об ознакомлении потенциального поставщика с условиями внесения потенциального поставщика в Перечень ненадежных потенциальных поставщиков (поставщиков) Холдинга в форме электронного документа или электронной копии;

13) электронную копию доверенности, выданную лицу (лицам), представляющему интересы потенциального поставщика, на право подписания заявки и документов, содержащихся в заявке на участие в электронных закупках способом открытого тендера, за исключением первого руководителя потенциального поставщика, имеющего право выступать от имени потенциального поставщика без доверенности, в соответствии с уставом потенциального поставщика;

Документы, предусмотренные подпунктами 1) и 4) настоящего пункта Тендерной документации формируются потенциальным поставщиком в Системе.

В случае привлечения потенциальным поставщиком субподрядчиков по выполнению работ (соисполнителей при оказании услуг), являющихся предметом проводимых закупок (в случае, если тендерной документацией предусматривается право потенциального поставщика на привлечение субподрядчиков (соисполнителей) для выполнения работ либо оказания услуг), заявка на участие в открытом тендере должна содержать перечень субподрядчиков по выполнению работ (соисполнителей при оказании услуг) в форме электронного документа или электронной копии, виды и объем  передаваемых на субподряд (соисполнение) работ и услуг, который не должен превышать более двух третьей объема услуг.

- Заявка на участие в электронных закупках способом открытого тендера должна соответствовать требованию к языку составления и представления заявок на участие в электронных закупках способом тендера, изложенного в Тендерной документации, а также срок действия заявки на участие в электронных закупках способом тендера должен соответствовать или быть не менее срока, установленного Тендерной документацией.

- Требования к содержанию ценового предложения.

- Ценовое предложение заполняется потенциальным поставщиком в Системе.

- Если потенциальный поставщик не указывает в своем Ценовом предложении составляющие цены, то тендерная комиссия рассматривает представленное Ценовое предложение как определенное с учетом всех затрат, и представленное потенциальным поставщиком Ценовое предложение не подлежит пересмотру.

- Ценовое предложение участника электронных закупок способом тендера, являющегося резидентом, должно быть выражено в тенге. Ценовое предложение участника электронных закупок способом открытого тендера, не являющегося резидентом Республики Казахстан, может быть выражено в иной валюте (долларах США, евро, рублях и т.д.).

21. Если ценовые предложения участников электронных закупок способом тендера выражены в иной валюте (долларах США, евро, рублях и т.д.), то для их оценки и сопоставления они переводятся в тенге по курсу, установленному Национальным Банком Республики Казахстан, на дату перечисления платежа, выдачи банковской гарантии или иного обеспечения, определенного Заказчиком.

- Обеспечение заявки.

- Потенциальный поставщик вносит обеспечение заявки по электронным закупкам способом открытого тендера в размере 1 (один) % от стоимости объема закупаемых работ, предложенной в заявке потенциального поставщика, способом и на условиях, предусмотренных в настоящей Тендерной документации, в качестве гарантии того, что он:

  - не отзовет либо не изменит свою заявку на участие в электронных закупках способом открытого тендера после истечения окончательного срока представления заявок;

  - в случае определения его победителем электронных закупок способом тендера заключит договор с Заказчиком в сроки, установленные протоколом об итогах электронных закупок способом открытого тендера и внесет обеспечение исполнения договора о закупках способом открытого тендера.

- Обеспечение заявки на участие в электронных закупках способом тендера не вносится:

- организациями инвалидов (физическими лицами - инвалидами, осуществляющими предпринимательскую деятельность), состоящими в Реестре организаций инвалидов (физических лиц – инвалидов, осуществляющих предпринимательскую деятельность) Холдинга;

- организациями, входящими в Холдинг;

- участниками СЭЗ «Парк инновационных технологий» (при участии в тендере на оказание услуг, относящихся к приоритетным видам деятельности, соответствующим целям СЭЗ «Парк инновационных технологий» и предмету закупок).

Положения настоящего пункта Правил не распространяются на консорциумы.

- Срок действия обеспечения заявки на участие в электронных закупках способом открытого тендера должен быть не менее срока действия заявки на участие в электронных закупках способом открытого тендера.

При этом течение срока действия обеспечения заявки на участие в электронных закупках способом тендера начинается со дня после наступления даты и времени вскрытия заявок на участие в электронных закупках способом тендера.

Примечание: в соответствии со ст.173 Гражданского кодекса Республики Казахстан течение срока, определяемого периодом времени, начинается на следующий день после календарной даты или наступления события, которыми определено его начало.

- Потенциальный поставщик вправе выбрать один из следующих видов обеспечения заявки:

1) гарантийный денежный взнос, который вносится на банковский счет Заказчика: ТОО «ҚазТрансГаз Өнiмдерi», ИИК KZ44826А1KZТD2012377, БИК ALMNKZKA, АО «АТФ Банк» г. Алматы (ЕВРО -  р/сч (IBAN) KZ456010131000157440  EUR  в АО «Народный Банк Казахстана» г. Алматы, БИК HSBKKZKX,  ДОЛЛАРЫ США - р/сч ( IBAN ) KZ826010131000130972 USD,  АОФ АО «Народный банк Казахстана» г. Алматы, БИК  HSBKKZKX);

2) банковскую гарантию, по форме согласно Приложению №2 к настоящей Тендерной документации;

- Обеспечение заявки вносится до истечения окончательного срока представления заявок.

- В случае внесения потенциальным поставщиком обеспечения заявки на участие в электронной закупке способом тендера в виде банковской гарантии на бумажном носителе, ее оригинал представляется Заказчику в соответствии с подпунктом 8 пункта 59 Инструкции.

- Расчет соответствия суммы внесенного обеспечения заявки на участие в электронных закупках способом тендера требованиям Тендерной документации определяется согласно курса Национального Банка Республики Казахстан, установленного на дату перечисления платежа, выдачи банковской гарантии или иного обеспечения, определенного Заказчиком.

- Все заявки, не содержащие подтверждения внесения обеспечения, отклоняются тендерной комиссией, как не отвечающие требованиям Тендерной документации. В случае внесения обеспечения заявки на участие в электронных закупках способом открытого тендера, путем перечисления гарантийного денежного взноса на банковский счет Заказчика, в подтверждающем документе должны быть указаны название открытого тендера (лота), сумма обеспечения, наименование Заказчика и потенциального поставщика.

- Обеспечение заявки не возвращается потенциальному поставщику при наступлении одного из следующих случаев:

- потенциальный поставщик отозвал либо изменил и (или) дополнил заявку на участие в электронных закупках способом тендера после истечения окончательного срока представления заявок;

- потенциальный поставщик, определенный победителем электронных закупок способом тендера, уклонился от заключения договора о закупках;

- победитель электронных закупок способом тендера, заключив договор о закупках способом тендера, не исполнил либо несвоевременно исполнил требование, установленное Тендерной документацией, о внесении обеспечения исполнения договора о закупках;

- потенциальный поставщик, занявший по итогам сопоставления и оценки второе место, уклонился от заключения договора о закупках или заключив договор, не исполнил либо несвоевременно исполнил требование, установленное Тендерной документацией, о внесении обеспечения исполнения договора о закупках.

- Обеспечение заявки на участие в электронных закупках способом тендера, внесенное потенциальным поставщиком возвращается потенциальному поставщику в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня наступления одного из следующих случаев:

- отзыва данным потенциальным поставщиком своей заявки на участие в электронных закупках способом тендера до истечения окончательного срока представления заявок;

- после подписания протокола об итогах электронных закупок способом тендера;

- вступления в силу договора о закупках и внесения победителем электронных закупок способом тендера, исполнения договора о закупках, предусмотренного Тендерной документацией;

- вступления в силу договора о закупках и внесения потенциальным поставщиком, занявшим по итогам сопоставления и оценки второе место, определенным в случае, предусмотренном пунктом 82 Правил, обеспечения исполнения договора о закупках способом тендера, предусмотренного Тендерной документацией.

- Обеспечение заявки на участие в электронных закупках способом тендера потенциальному поставщику, занявшему по итогам сопоставления и оценки второе место возвращается в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня внесения победителем электронных закупок способом тендера исполнения договора о закупках, предусмотренного Тендерной документацией.

- Порядок представления заявки на участие в электронных закупках способом тендера.

- Заявка на участие в электронных закупках способом открытого тендера размещается потенциальным поставщиком в Системе до истечения окончательного срока представления заявок, указанного в объявлении, которая должна быть заверена ЭЦП потенциального поставщика.

- После наступления даты и времени вскрытия заявок, указанных в объявлении, заявки автоматически вскрываются Системой и предоставляется доступ для их просмотра, как тендерной комиссии, так и потенциальным поставщикам, принявшим участие в данных электронных закупках способом тендера.

- Не допускается представление с заявкой на участие в электронных закупках способом тендера электронных копии документов и (или) материалов, являющихся составной частью заявки на участие в электронных закупках способом тендера, после истечения установленного срока, а также представления заявки, с нарушением порядка оформления установленного Тендерной документацией.

- В заявке потенциального поставщика и в электронных копиях документов, прилагаемых к заявке, не должно быть никаких вставок между строками, подтирок или приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных исправлений.

- Все заявки, полученные Заказчиком после истечения окончательного срока представления заявок, указанного в объявлении подлежат автоматическому отклонению Системой.

- Поданные потенциальными поставщиками или их уполномоченными представителями заявки автоматически регистрируются в Системе.

- Заявка составляется на языке в соответствии с законодательством Республики Казахстан. При этом она может содержать электронные копии документов, составленные на другом языке при условии, что к ним будет прилагаться точный перевод на язык Тендерной документации. В случае расхождений в переводах текстов, язык Тендерной документации будет иметь преимущество.

- Изменение заявки и ее отзыв.

- Потенциальный поставщик с применением ЭЦП вправе изменить и (или) дополнить свою заявку на участие в электронных закупках способом тендера в любое время до истечения окончательного срока представления заявок на участие в электронных закупках способом тендера, отозвать свою заявку не теряя права на возврат внесенного им обеспечения своей заявки на участие в электронном тендере.

- Не допускается отзыв заявки на участие в электронных закупках способом тендера после истечения окончательного срока их представления.

- Вскрытие заявок на участие в электронных закупках способом тендера.

- Вскрытие заявок, производится Системой автоматически в день и время, указанные в объявлении.

В качестве подтверждения приема или отказа в приеме заявки на участие в электронных закупках способом тендера потенциальному поставщику, подавшему заявку на участие в электронных закупках способом тендера автоматически направляется Системой соответствующее уведомление.

- Заявка на участие в электронных закупках способом тендера вскрывается также в случае, если на электронный тендер (лот) представлена только 1 (одна) заявка на участие в электронных закупках способом тендера (лоте) и рассматривается на соответствие требованиям пункта 16 настоящей Тендерной документации.

- В случае отсутствия представленных потенциальными поставщиками заявок по истечении окончательного срока представления заявок в Системе автоматически формируется объявление об итогах электронных закупок способом тендера.

- Протокол вскрытия заявок потенциальных поставщиков на участие в электронных закупках способом тендера оформляется автоматически в Системе.

- Порядок рассмотрения заявок на участие

в электронных закупках способом тендера.

- Заявки на участие в электронных закупках способом тендера рассматриваются тендерной комиссией на предмет соответствия заявок в соответствии с требованием пункта 16 настоящей Тендерной документации с учетом требований пункта 59 Инструкции.

- Не отклоненные по основаниям, указанным в пункте 50 настоящей Тендерной документации, заявки сопоставляются и оцениваются тендерной комиссией в целях выбора победителя электронных закупок способом тендера.

- Заявки, рассматриваются тендерной комиссией в срок не более 10 (десяти) рабочих дней со дня вскрытия заявок на участие в электронных закупках способом тендера.

При проведении закупок работ, имеющих сложные технические характеристики и спецификации, заявки рассматриваются тендерной комиссией с привлечением эксперта (экспертной комиссии) в срок не более 20 (двадцати) рабочих дней со дня вскрытия заявок на участие в электронных закупках способом тендера.

- При рассмотрении заявок тендерная комиссия вправе:

- запросить у потенциальных поставщиков материалы и разъяснения, необходимые для рассмотрения, оценки и сопоставления заявок (за исключением предложенной цены (скидок) и технической спецификации и электронных копии документов, подтверждающих критерии, влияющие на условное понижение цены, предусмотренные пунктом 52 Тендерной документации);

- с целью уточнения сведений, содержащихся в заявках, запросить необходимую информацию у соответствующих государственных органов, физических и юридических лиц.

При этом не допускаются запросы и иные действия тендерной комиссии, связанные с приведением заявки на участие в электронных закупках способом открытого тендера в соответствие с требованиями пункта 16 Тендерной документации, заключающиеся в дополнении заявки недостающими электронными копиями документов, замене электронных копии документов, приведении в соответствие ненадлежащим образом оформленных электронных копии документов.

- Тендерная комиссия отклоняет заявку в случае:

- признания заявки на участие в электронных закупках способом тендера несоответствующей требованиям пункта 16 Тендерной документации за исключением случаев, несоответствия технической спецификации, когда потенциальный поставщик предлагает лучшие условия выполнения работ, а также лучшие характеристики закупаемых работ;

- если потенциальный поставщик является аффилированным лицом другого потенциального поставщика, подавшего заявку на участие в данной электронной закупке способом тендера;

- ценовое предложение потенциального поставщика превышает сумму, выделенную для закупки;

- ценовое предложение потенциального поставщика признано тендерной комиссией демпинговым;

- потенциальный поставщик либо его субподрядчик (соисполнитель) либо юридическое лицо, входящее в консорциум состоит в Перечне ненадежных потенциальных поставщиков (поставщиков) Холдинга и (или) в Реестре недобросовестных участников государственных закупок.

Ценовое предложение признаётся демпинговым в случае, если оно более чем на 30 (тридцать) процентов ниже среднеарифметической цены всех представленных ценовых предложений, не превышающих сумму, предусмотренную для закупки в плане закупок без учета НДС.

Положения настоящего пункта применяются к общей/итоговой цене, предложенной потенциальным поставщиком с учетом скидки, представленной на условиях Заказчика, определенных в тендерной документации, а также к общей/итоговой цене, предложенной потенциальным поставщиком с учетом скидки, предложенной при альтернативных условиях (в случае, если тендерной комиссией приняты альтернативные условия).

- Не отклоненные заявки оцениваются и сопоставляются тендерной комиссией с учетом принятого от потенциального поставщика ценового предложения согласно критериям, содержащимся в тендерной документации. При этом оценке подлежит общая/итоговая цена ценового предложения потенциального поставщика.

- Победитель электронных закупок способом тендера определяется на основе наименьшей условной цены, рассчитываемой с учётом применения следующих обязательных критериев:

| № | Критерий | Условное снижение цены |
| --- | --- | --- |
| 1 | Потенциальный поставщик является добросовестным поставщиком в соответствии с Перечнем добросовестных поставщиков Холдинга. | - 1% |
| 2 | Наличие у потенциального поставщика опыта работы на однородном рынке закупаемых работ, в течение последних 5 лет подтвержденного соответствующими электронными копиями оригинала или нотариально засвидетельствованных копии накладных, соответствующих актов, подтверждающих прием-передачу выполненных работ. | - 1,5% за 3 года опыта работы и - 0,5% за каждый последующий 1 год работы, но не более 2,5% |
| 3 | Наличие у потенциального поставщика сертифицированной системы (сертифицированных систем) менеджмента в соответствии с требованиями государственных стандартов Республики Казахстан, соответствующей предмету проводимых закупок, подтвержденной электронной копией нотариально засвидетельствованной копии сертификата системы менеджмента или электронной копии, заверенной организацией, выдавшей сертификат. | - 1% |
| 4 | Гарантийное обязательство потенциального поставщика по доле местного содержания в работах, подписанное первым руководителем потенциального поставщика либо лицом им уполномоченным, с указанием процентного значения местного содержания в предлагаемых работах или услугах и содержащее расчет доли местного содержания, подтверждающий итоговое процентное значение местного содержания в предлагаемых работах или услугах, произведенный в соответствии с требованиями Единой Методики, утвержденной Постановлением Правительства Республики Казахстан. (Приложение №3) | - 0,1% за каждый 1% местного содержания |
| 5 | Потенциальный поставщик является участником специальной экономической зоны (СЭЗ) «Парк инновационных технологий» и оказывает услуги, относящиеся к приоритетным видам деятельности, соответствующим целям СЭЗ «Парк инновационных технологий» и предмету закупок в соответствии с представленной электронной копией нотариально засвидетельствованной копии договора об осуществлении деятельности в качестве участника СЭЗ «Парк инновационных технологий», заключенного между управляющей компанией и участником. | -5% |

- В случае непредставления потенциальным поставщиком электронных копии документов, подтверждающих критерии, влияющие на условное понижение цены, тендерная комиссия не применяет к такому потенциальному поставщику условную скидку, при этом непредставление электронных копии документов, подтверждающих критерии, влияющие на условное понижение цены, не является основанием для отклонения такой заявки.

- В случае участия в электронных закупках способом тендера консорциума обязательные критерии оценки и сопоставления заявок потенциальных поставщиков на участие в электронных закупках способом тендера, влияющие на условное понижение цены тендерной комиссией применяются только к головному участнику консорциума, определенному консорциальным соглашением его участников.

- Победитель электронных закупок способом открытого тендера определяется на основе наименьшей условной цены, рассчитываемой с учётом применения критериев, содержащихся в тендерной документации.

Потенциальный поставщик, занявший по итогам оценки и сопоставления второе место, определяется на основе цены, следующей после наименьшей условной цены, рассчитываемой с учётом применения критериев, содержащихся в тендерной документации.

В случае осуществления закупок работ, услуг при равенстве условных цен тендерных ценовых предложений победителем (или потенциальным поставщиком, занявшим по итогам сопоставления и оценки второе место) признается отечественный потенциальный поставщик закупаемых работ, услуг.

При равенстве условных цен тендерных ценовых предложений отечественных поставщиков работ, услуг победителем (или потенциальным поставщиком, занявшим по итогам оценки и сопоставления второе место) признается отечественный поставщик работ, услуг, имеющий больший опыт работы на рынке закупаемых работ, услуг, являющихся предметом открытого тендера.

При равенстве условных цен тендерных ценовых предложений, в случае отсутствия отечественного поставщика работ, услуг победителем (или потенциальным поставщиком, занявшим по итогам оценки и сопоставления второе место) признается потенциальный поставщик, имеющий больший опыт работы на рынке закупаемых работ, услуг, являющихся предметом открытого тендера.

При равенстве условных цен тендерных ценовых предложений и равном опыте работы на рынке закупаемых работ или услуг (или в случае невозможности определения опыта работы на основании представленных потенциальными поставщиками документов) победителем (или потенциальным поставщиком, занявшим по итогам оценки и сопоставления второе место) признается потенциальный поставщик, ранее предоставивший заявку на участие в тендере.

- Мониторинг местного содержания.

- Местное содержание в работах рассчитывается потенциальным поставщиком в соответствии с Единой Методикой, утвержденной постановлением Правительства Республики Казахстан от 20 сентября 2010 года № 964.

Расчет местного содержания (КСр/у) в договоре на поставку работ (услуг), производится по формуле:

n                   m

КСр/у = 100% х [( СТi х Ki + (СДj - СТj - ССДj) х Rj] / S,

i=1                j=1

где:

n - общее количество закупок товаров, приобретаемых поставщиком и субподрядчиками в целях исполнения договора закупки работ (услуг);

i - порядковый номер закупаемого товара;

СТi - стоимость i-ого товара;

Ki - доля местного содержания в товаре, указанная в сертификате «СТ-КZ»;

Ki = 0, в случае отсутствия сертификата «СТ-КZ»;

m - общее количество договоров, заключенных в целях поставки работы (услуги), включая договор между заказчиком и подрядчиком, договоры между подрядчиком и субподрядчиками и т.д.;

j - порядковый номер договора;

СДj - стоимость j-ого договора;

СTj - суммарная стоимость товаров, закупленных поставщиком и субподрядчиками в рамках j-ого договора;

ССДj - суммарная стоимость договоров субподряда, заключенных в рамках исполнения j-ого договора;

Rj - Доля фонда оплаты труда казахстанских кадров в общем фонде оплаты труда  работник поставщика или субподрядчика, выполняющего j-ый договор, рассчитывается по следующей формуле:

Rj = ФОТРК/ФОТ,

S - общая стоимость договора о закупке работы (услуги)

где:

ФОТРК - фонд оплаты труда казахстанских кадров поставщика или субподрядчика, выполняющего j-ый договор, за период действия j-го договора;

ФОТ - Общий фонд оплаты труда работников поставщика или субподрядчика, выполняющего j-договор, за период действия j-го договора.

S - Общая стоимость договора о закупке работы (услуги).

- Порядок подведения итогов.

- В срок, указанный в пункте 48 Тендерной документации, тендерная комиссия подводит итоги электронных закупок способом тендера, которые оформляются протоколом.

Протокол об итогах электронных закупок способом тендера оформляется в Системе и заверяется ЭЦП Участников.

- В протоколе об итогах электронных закупок способом тендера должна содержаться информация:

- о месте, дате и времени подведения итогов;

- о поступивших заявках потенциальных поставщиков на участие в электронных закупках способом тендера;

- о сумме, выделенной для закупки, предусмотренной в плане закупок без учета НДС;

- об отклоненных заявках, с указанием детализированных оснований отклонения и неприменения критериев, влияющих на условное понижение цены;

- о потенциальных поставщиках, чьи заявки на участие в электронных закупках способом открытого тендера не отклонены;

- о результатах применения критериев оценки и сопоставления;

- об итогах электронных закупок способом открытого тендера;

- о сумме и сроках заключения договора, если электронные закупки способом открытого тендера состоялись;

- о потенциальном поставщике, занявшем второе место;

- сведения о направлении запросов потенциальным поставщикам, соответствующим государственным органам, физическим и юридическим лицам;

- иная информация по усмотрению тендерной комиссии.

- Электронная закупка способом открытого тендера признаётся тендерной комиссией несостоявшейся в случае:

- представления заявок на участие в электронных закупках способом тендера менее двух потенциальных поставщиков;

- если после отклонения тендерной комиссией по основаниям, предусмотренным пунктом 50 настоящей Тендерной документаций, осталось менее двух заявок на участие в электронных закупках способом тендера потенциальных поставщиков;

- уклонения победителя и потенциального поставщика, занявшего второе место, от заключения договора;

- В случае если победитель электронных закупок способом тендера в сроки, установленные протоколом об итогах электронных закупок способом тендера не представил Заказчику подписанный договор о закупке способом тендера, то тендерная комиссия в течение 3 (трех) рабочих дней со дня  истечения срока установленного для подписания договора о закупке способом тендера победителем, или со дня письменного отказа от подписания договора о закупке  способом тендера победителем, определяет победителем электронных закупок способом тендера потенциального поставщика, занявшего по итогам оценки и сопоставления второе место по цене и на условиях, предложенных им в заявке на участие в электронных закупках способом тендера.

Уведомление о подписании договора о закупках способом тендера поставщику, занявшему по итогам оценки и сопоставления второе место Заказчик обязан направить в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания решения тендерной комиссии о признании победителем поставщика, занявшего по итогам оценки и сопоставления второе место.

Поставщик, занявший по итогам оценки и сопоставления второе место, договор о закупке способом тендера должен подписать в течение не более 5 (пяти) календарных дней с даты получения уведомления от Заказчика. В случае отказа от подписания договора о закупке способом тендера или непредставление подписанного договора поставщиком, занявшим по итогам оценки и сопоставления второе место, закупки должны быть осуществлены повторно.

Победитель в срок не более 5 (пяти) рабочих дней с момента опубликования протокола итогов направляет Заказчику нотариально засвидетельствованные копии документов, указанных в пункте 16 Тендерной документации.

- Порядок заключения договора о закупке

по итогам электронных закупок способом тендера.

- Заказчик до заключения договора о закупках с победителем электронных закупок способом тендера производит сопоставление электронных документов потенциального поставщика с нотариально засвидетельствованными копиями документов потенциального поставщика. В случае несоответствия нотариально засвидетельствованных копий документов электронным документам, Заказчиком удерживается внесенное потенциальным поставщиком обеспечение заявки и тендерная комиссия определяет победителем электронных закупок способом открытого тендера потенциального поставщика, занявшего по итогам сопоставления и оценки второе место.

Сведения о поставщике, чьи нотариально засвидетельствованные копии документов не будут соответствовать электронным документам, направляются Заказчиком в Уполномоченный орган по вопросам закупок в лице дочерней организации, определенной Правлением Фонда для внесения сведений о таком поставщике в Перечень ненадёжных потенциальных поставщиков (поставщиков) Холдинга.

Требования, установленные настоящим пунктом Правил, не распространяются на случаи, когда в период с момента подачи заявки до момента заключения договора, в документы, содержащиеся в заявке были внесены изменения в соответствии с требованиями законодательства.

- Договор о закупках, заключается в сроки, указанные в протоколе об итогах тендера, но не ранее чем через 5 (пять) календарных дней с даты подписания протокола об итогах и не более 20 (двадцати) календарных дней с даты подписания протокола об итогах.

- Договор о закупках должен содержать цену, предложенную победителем электронных закупок способом тендера, с начислением к ней НДС, за исключением случаев, когда победитель тендера не является плательщиком НДС или оказываемые услуги не облагается НДС в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

- Договор о закупках должен предусматривать право Заказчика в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора и требовать возмещения убытков в случае представления потенциальным поставщиком недостоверной информации по доле местного содержания в работах и услугах.

- Заказчик возвращает внесенное обеспечение исполнения договора о закупках поставщику в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты полного и надлежащего исполнения им своих обязательств по договору о закупках.

В случае нарушения поставщиком исполнения договорных обязательств Заказчик вправе удержать из суммы внесенного обеспечения исполнения договора о закупках сумму штрафа, начисленную поставщику за нарушение исполнения им договорных обязательств и возникших в связи с этим убытков. Оставшаяся сумма обеспечения исполнения договора возвращается поставщику в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты полного и надлежащего исполнения им своих обязательств по договору, а также устранения им допущенных и возможных к устранению нарушений условий договора (в случае допущения таких нарушений) без внесения его в Перечень ненадежных потенциальных поставщиков (поставщиков) Холдинга.

При этом в случае полной оплаты штрафных санкций самостоятельно поставщиком обеспечение исполнение договора Заказчиком не удерживается, и поставщик не вносится в Перечень ненадежных потенциальных поставщиков (поставщиков) Холдинга.

- В случае, если победитель электронных закупок способом тендера, а также потенциальный поставщик, признанный победителем на основании решения тендерной комиссии по итогам оценки и сопоставления второе место в сроки, установленные протоколом об итогах электронных закупок способом тендера, не представил Заказчику подписанный договор о закупках или заключив договор, не внес обеспечение исполнения договора, то такой потенциальный поставщик признается уклонившимся от заключения договора о закупках.

- Внесение изменений и дополнений в проект договора о закупках допускается по взаимному согласию сторон:

- внесение изменения допускается в части уменьшения суммы проекта договора о закупках при условии неизменности качества и других условий, явившихся основой для выбора поставщика;

- в случае принятия Заказчиком альтернативных условий потенциального поставщика;

- в части продления сроков выполнения обязательств поставщика по оказанию услуг в случаях его заключения в соответствии с пунктами 82 и 83 Правил с потенциальным поставщиком, занявшим по итогам оценки и сопоставления второе место, при этом договор о закупках заключается по цене, не превышающей предложенную им цену в заявке на участие в тендере. В таком случае учитывается произведенная Заказчиком оплата стоимости обязательств, исполненных победителем тендера.

В случае применения пункта 82 Правил срок продлевается на количество дней, исчисляемые со дня подписания протокола об итогах тендера до даты истечения срока, установленного для подписания договора о закупках, победителем, или со дня письменного отказа от подписания договора о закупках победителем (за исключением случая, когда победитель тендера отказался от подписания договора в пределах срока, установленного для подписания договора).

В случае применения пункта 83 Правил срок продлевается на количество дней, исчисляемые со дня заключения договора с победителем тендера до даты расторжения договора с победителем тендера

Не допускается внесение изменения в проект договора о закупках без соблюдения условий, предусмотренных настоящим пунктом.

- Внесение изменений в заключенный договор о закупках допускаются по взаимному согласию сторон в случаях, предусмотренных пунктом 133 Правил.

- Изменения и дополнения, вносимые в договор о закупках, оформляются в виде дополнительного письменного соглашения к договору, являющегося неотъемлемой частью договора.

- Не допускается вносить в проект либо заключенный договор о закупках изменения, которые могут изменить содержание условий проводимых (проведенных) закупок и/или предложения, явившегося основой для выбора поставщика, по иным основаниям, не предусмотренным пунктами 132 и 133 Правил.

- Потенциальные поставщики (поставщики) вправе обжаловать действия и решения, принимаемые исполнительным органом Заказчика, а также иными лицами, включая членов тендерной, экспертной комиссий, эксперта, в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

- Жалобы также могут быть направлены для рассмотрения Заказчику или уполномоченному органу по вопросам закупок.

- Дополнительные условия

- В случае признания потенциального поставщика уклонившимся от заключения договора о закупках, Заказчик удерживает внесенное им обеспечение заявки и  направляет в установленном порядке соответствующую информацию в Уполномоченный орган по вопросам закупок в лице дочерней организации, определенной Правлением Фонда для внесения сведений о таком поставщике в Перечень ненадёжных потенциальных поставщиков (поставщиков) Холдинга.

- Заказчик до даты вскрытия заявок на участие в электронных закупках способом тендера вправе отказаться от осуществления закупок в случаях сокращения расходов на приобретение услуг, предусмотренных в плане (нах) закупок, обоснованного уменьшения потребности или обоснованной нецелесообразности приобретения услуг.

В этом случае Заказчик закупок обязан:

- в течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия решения об отказе от осуществления закупок известить об этом лиц, участвующих в проводимых закупках и опубликовать соответствующее объявление на веб-сайте Заказчика и на веб-сайте, определенном Фондом;

- в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия решения об отказе от осуществления закупок возвратить внесенные обеспечения заявок.

- В случае обнаружения нарушений, влияющих на итоги электронных закупок способом тендера (лота), в проводимом/проведенном электронном тендере (лоте) Заказчик и (или) тендерная комиссия до момента заключения договора обязана отменить электронные закупки способом тендера (лот) или его итоги. При этом электронные закупки способом тендера (лот) должны быть пересмотрены (в том же составе тендерной комиссии с теми же потенциальными поставщиками, участвовавшими в электронных закупках способом тендера (лоте) или проведены повторно.

Заказчик закупок в течение 2 (двух) рабочих дней со дня принятия решения об отмене тендера (лота) или его итогов обязан известить об этом лиц, участвовавших в проводимых закупках и опубликовать соответствующее объявление на веб-сайте Заказчика и организатора закупок и на веб-сайте, определенном Фондом.

В случае обнаружения нарушений в Тендерной документации по электронным закупкам способом тендера (лоту) до даты вскрытия заявок потенциальных поставщиков, Заказчик обязан отменить электронные закупки способом тендера (лот), привести в соответствие Тендерную документацию и заново объявить электронные закупки способом тендера (лот).

В этом случае поступившие заявки на участие в электронных закупках способом открытого тендера (лоте) потенциальных поставщиков не вскрываются и подлежат возврату.

- При нарушении прав потенциальных поставщиков в связи с проводимыми закупками, потенциальные поставщики могут обратиться по телефону: 8 (7272) 237-68-00 (вн. 103), ab-assel@cng.kz

Приложения:

- Техническое задание (Приложение №1 к Тендерной документации);

- Форма банковской гарантии в обеспечение заявки (Приложение №2 к Тендерной документации);

- Форма гарантийного обязательства потенциального поставщика по доле местного содержания (Приложение №3 к Тендерной документации);

- Проект договора (Приложение №4 к Тендерной документации).

Приложение № 1

к Тендерной документации

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ТОО «ҚазТрансГаз Өнімдері»

г-н. _______________________

«____»___________2014 года

Техническое задание:

Лот №1 Работы инженерные по проектированию

| На проектирование рабочего проекта: «Строительство автомобильной газонаполнительной компрессорной станции (АГНКС) на земельном участке, расположенном по адресу: Южно- Казахстанская область, г. Шымкент, Ташкентское шоссе, б/н.» |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| 1 | Наименование проекта и местонахождение | Эскизный, Рабочий проект на строительство автомобильной газонаполнительной компрессорной станции (АГНКС) на земельном участке, расположенном по адресу: Южно-Казахстанская область, г. Шымкент, Ташкентское шоссе, б/н. |
| 2 | Основание для проектирования | На основании протокола Инвестиционного комитета АО «КазТрансГаз» № 18 от 26 декабря 2013 года. |
| 3 | Цель проекта | Данные проектные работы направлены на разработку эскизного и рабочего проектов (чертежи, пояснительные записки, спецификации закупаемых изделий и др.), а также других дополнительных работ, необходимых для прохождения необходимых экспертиз, получения разрешения на строительство и эксплуатацию станции АГНКС по адресу: Южно-Казахстанская область, г. Шымкент, Ташкентское шоссе, б/н. Проектные работы производятся на основе исходных документов, предоставляемых частично со стороны Заказчика и получаемых самостоятельно Проектировщиком, а также имеющейся технической документацией. |
| 4 | Вид строительства | Новое |
| 5 | Стадийность проектирования | Одностадийное (РП) |
| 6 | Требования по вариантной и конкурсной разработке | Не требуется |
| 7 | Уровень ответственности | Повышенный уровень ответственности в соответствии с п 1.2.5 «Приложения А» РДС РК 1.02-04-2013 |
| 8 | Исходные данные для проектирования | - документы, включаемые в землеустроительный проект, акт отвода земельных участков, а также - постановление об отводе земель акимата -архитектурно-планировочное задание; -технические условия на инженерное обеспечение; -технические условия на пересечение с коммуникациями (автодороги, BЛ, кабели и др.) при необходимости; -материалы инженерных изысканий (топография) с предоставлением отчетов в объемах и масштабе, необходимом для разработки ПСД (масштаб топосьемки по площадкам АГНКС M1:500, по подводящим инженерным сетям M1:500 -материалы технологического оборудования. (компрессорная установка, установка осушки газа, установка хранения сжатого газа, заправочная колонка для АГНКС) с техническими характеристиками Нижеуказанные материалы могут быть рассмотрены или приняты к сведению, но решение касательно целесообразности применения Проектировщик решает сам, а затем использует. График ввода в эксплуатацию АГНКС. Техническую спецификацию на закуп оборудования АГНКС. Дополнительные данные для оборудования АГНКС. Дополнительные материалы, предоставленные поставщиком оборудования АГНКС. Основные материалы по проектированию АГНКС (P&ID и т.п.). Материалы, затребованные Проектировщиком для исполнения работ, материалы которые может предоставить Заказчик. |
| 9 | Общие положения к проекту | Основное проектирование. Рассмотрение технического материала Заказчика. Обзор законов РК и международных стандартов, касательно строительства станций АГНКС. Утверждение плана разработки Эскизного и Рабочего проекта. Составление окончательного варианта плана размещения оборудования на площадке. Составление чертежей и спецификаций на материалы и оборудование по другим технологическим решениям (кроме технологического оборудования комплекта АГНКС). Составление полного списка состава проектных работ. Составление проектно-сметной документации на строительство (проектная документация на строительство, проверка, рассмотрение и согласования, промежуточные чертежи и т.д.). Составление пояснительной записки по проекту и соответствующие процедуры. Расчет объема строительных работ и составление сметной документации на строительство. Подготовка комплектов проектной документации для получения согласований и разрешений. Получение всех разрешений и согласований для составления ПСД на строительство АГНКС. |
| 10 | Состав проекта | Состав проекта выполнить согласно СНиП РК 1.02-01-2007. Рабочее проектирование (земляные работы, фундаменты, строительство, технологическое оборудование, технологические трубопроводы, электроснабжение, пожаротушение, пожарная сигнализация, охраны объекта- «тревожная кнопка», видеонаблюдение, громкоговорящая связь и т.д.). Составление технических спецификаций по материалам и оборудованию. Составление сметной документации. Согласование и утверждение проектных решений с Заказчиком, включая решения и материалы по рекламному оформлению, отделочные материалы. Разработка технологического раздела проекта с адаптацией технической документации в соответствии с действующими нормами и правилами РК (включая корректировку технического перевода на русский язык). |
| 11 | Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям | Здание операторской, 1 этажное, площадью ориентировочно до 80 м2. Навес над 4-мя газораздаточными колонками с ориентировочными размерами 30х12х4,5 м(Н). Компрессорная установка (2 комплекта). Установка осушки газа (1 комплект). Установка хранения сжатого газа (аккумуляторный блок), (1 комплект). 2-х рукавная заправочная колонка для АГНКС (4 комплекта). Прочее сопутствующее оборудование. Навес над технологическим оборудованием АГНКС в производственной зоне с ориентировочными размерами 22х8,7х6 м(Н)(при необходимости). Прочие вспомогательные сооружения, включая комплектную трансформаторную подстанцию. Проект подводящего (надземного и подземного) газопровода. Проект внеплощадочного 10кВ и внутриплощадочного0,4кВ электрических сетей. |
| 12 | Основные требования к проекту | Рабочая документация – Процесс. Составление документации технологического раздела по перечню трубопроводов и кабельных линий. Составление списка данных по необходимому вспомогательному оборудованию для основного технологического оборудования. Составление списка данных по контрольному оборудованию. Рассмотрение и адаптация инженерно-технологических схем оборудования АГНКС, предоставляемых Заказчиком. Рабочая документация – Оборудование и инженерные сети Учесть дополнительное оборудование для приобретения: - Воздушно-компрессорной установки для основного технологического оборудования. - Газового расходомера- счетчика на входе (тип счетчика согласовать с заказчиком и «КазТранГаз Аймак», т.е., с поставщиком газа). - Оборудования кондиционирования воздуха в помещениях операторской. - Отопительной системы здания. - Линий газопроводов, соединений и переходов (включая трубы, клапаны, фитинги, патрубки и др.) согласно спецификаций проекта. Схемы по установке оборудования АГНКС. - Схемы установки: Компрессорного оборудования АГНКС (2 комплекта ). - Блока осушки газа- 1 комплект. - Блока входных кранов. - Установки хранения (аккумуляторный блок) АГНКС (1 комплект). - Диспенсеров (газораздаточных колонок) АГНКС (4 комплекта). Разработка чертежей установок противопожарного оборудования. Генеральный план и детальный план проектирования. Схема расположения трубопроводов и трубной обвязки. Аксонометрические схемы трубных обвязок. Схемы опор трубопроводов. Пояснительная записка, Процедуры. - Техническая спецификация трубопроводов. - Спецификации по материалам труб, фитингов, и др. - Установка трубопроводов высокого и низкого давления. - Сварочные работы (спецификация сварочных работ). - Контроль сварочных работ. - Испытания трубопроводов. Рабочая документация – Электроснабжение. Схемы: - Подключение к электросетям высокого напряжения (10 кВ или 6кВ) - Схема подключения к трансформаторной подстанции. - Однолинейная схема КТПН. - Схема электрических соединений. - Классификация взрывоопасных участков. - Схема подключения вспомогательного электрооборудования. - Заземление и молниезащита. - Схема освещения. - Спецификация электрических кабелей. - Схема соединения электрических кабелей. - Детальные схемы установки оборудования. - Схема электрохимзащиты сетей. Спецификация и технические нормы - Спецификация по трансформаторной подстанции на 10 кВ или 6кВ. - Спецификация распределения высокой и низкой мощности. - Спецификация ИБП. - Спецификация по осветительным приборам. - Спецификация контрольно-измерительных приборов. - Спецификация кабелей и проводов. - Технические нормы по строительству электролиний. Расчеты - Расчеты автоматов (рубильников) тока на автоматическое отключение при коротком замыкании. - Расчеты мощности на трансформаторную подстанцию. - Расчеты мощности ИБП. - Расчеты по определению сечению жил кабельно-проводниковой продукции(линий). - Расчеты по заземлению и молниезащиты. - Расчеты по освещенности. Рабочая документация – измерительные приборы Схемы - Чертежи измерительного оборудования. - Чертежи расположения мебели и оборудования в операторской. - Схема по основным кабелям оборудования и разветвительной коробке. - Схема по силовым кабелям. - Схема по управляющим кабелям (вторичные цепи). - Схема установки детекторов газа и подключение. - Схема по расположению воздушных труб. - Детальная схема установке и монтажу. - Схема кабельного соединения. - Выполнить громкоговорящую связь, системы видеонаблюдения и охраны объекта. Спецификация и пояснительные записки Список оборудования. Спецификация кабелей. Пояснительная записка по монтажу измерительных приборов. Пояснительная записка по видеонаблюдению, громкоговорящей связи и охраны объекта, используемые материалы и оборудование. Рабочая документация – инженерно-строительные работы Чертежи: Фундаментов под оборудование (сейсмичность участка – 9 баллов, уточняется геологией). Металлоконструкций. Железобетонных конструкций. Конструкций дождевых и канализационных труб. Наземных покрытий. Нормативная документация и расчеты: Расчеты несущей способности конструкций. Расчеты объема устройства свай (при необходимости). Земляные работы. Строительство металлоконструкций. Строительство бетонных и железобетонных конструкций. Строительство дождевых и канализационных труб. Строительство наземного покрытия. Рабочее проектирование- строительство Схемы и Расчеты: Расчеты сейсмической нагрузки конструкций. Расчеты нагрузок на металлоконструкции (металл- структура опор). Схема железобетонных колонн. Все архитектурно-строительные чертежи зданий и сооружений. Чертежи строительно-отделочных материалов и схемы. Схема по установке рекламной продукции (Sign Mall). Пояснительная записка Пояснительная записка на нагрузки на металлоконструкции (структура опор). архитектурно-строительные чертежи зданий и сооружений. строительно-отделочные материалы и схемы. Пояснительная записка по установке рекламной продукции (Sign Mall). Пояснительная записка на покрасочные работы. Пояснительные записки предоставить по всем разделам проекта |
| 13 | Сфера проектирования | Основная работа в разрезе данной главы направлена на разработку рабочего проекта АГНКС, включая технологические решения по основному и вспомогательному оборудованию, которые получают природный газ на входе давлением 1~3 Бар и посредством компрессора сжимают газ до 25Мра и направляют его в аккумуляторный блок и затем в газозаправочные колонки для заправки автомобильного транспорта на КПГ. При разработке проектно-сметной документации и ПОС, руководствоваться настоящим техническим заданием, исходными материалами, требованиями АПЗ, а также инструкцией о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство СНиП РК 1.02-01-2007*, СН РК 1.02-17-2003 «Указания по проектированию предприятий (объектов), сооружаемых на базе комплектного импортного оборудования». СН РК 4.03-01-2010 «Нормы проектирования автомобильных газонаполнительных компрессорных станций» и СН РК 4.03-003-2004, правилами. ПОС разработать в объеме в соответствии с требованиями Госэкспертизы. |
| 14 | Требования к технологии, режиму предприятия | Режим работы объекта непрерывный, круглосуточный, с расчетной продолжительностью технологического процесса 365 суток, оборудования – согласно регламента. |
| 15 | Выделение очередей и пусковых комплексов, требования по перспективному расширению предприятия | Не требуется |
| 16 | Требования и условия в разработке природоохранных мер и мероприятий | В соответствии с требованиями норм, правил и законов РК разработать раздел «Охраны окружающей среды». Разработать раздел ОВОС и получить положительное заключение экологической экспертизы. |
| 17 | Требования к режиму безопасности и гигиене труда | В соответствии с нормативными документами и требованиями по режиму безопасности и гигиены труда Республики Казахстан |
| 18 | Требования по разработке инженерно-технических мероприятий по обеспечению безопасной эксплуатации | Предусмотреть необходимые мероприятия в соответствии с нормами и правилами в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Согласование проекта с ЧС (противопожарная служба и промбезопасность), СЭС (положительное заключение СЭС), архитектурой. Разработка «Декларации промбезопасности АГНКС», экспертиза и регистрация в ЧС. |
| 19 | Требования по выполнению опытно-конструкторских и научно-исследовательских работ | Не требуется |
| 20 | Требования по энергосбережению | Предусмотреть мероприятия по энергосбережению |
| 21 | Состав демонстрационных материалов | Разработка и утверждение эскизного проекта у Заказчика. Предоставленные Заказчику эскизы, основные материалы, список эскизов и отчеты должны быть составлены и записаны на CD и вместе с материалами предоставлены. |
| 22 | Требования по пожарной безопасности | В соответствии с СН РК 2.02-11-2002 |
| 23 | Требования по промышленной безопасности | В соответствии с действующими нормами, правилами и законами РК |
| 24 | Сроки завершения проектирования | 60 (шестьдесят) календарных дней с даты подписания договора. |
| 25 | Проектная организация – генеральный проектировщик | Генеральный подрядчик (генеральный проектировщик) будет определен по итогам проведенного тендера. |
| 26 | Наименование заказчика. | ТОО «ҚазТрансГаз Өнімдері» |
| 27 | Передача проектно-сметной документации | Документация должна быть выдана заказчику на формате A1 -1 (один) экз, A3- 4 (четыре) и 1(один) экземпляр в электронной версии формата на цифровом носителе |
| 28 | Дополнительные инженерные изыскания | Детальные геологические изыскания Минимум в 2-х местах производятся детальные геологические изыскания для проведения проектных работ по основным конструкциям и фундаментам для оборудования. Предоставляется отчет по геологическим работам. |
| 29 | Дополнительные условия проектирования | До начала работ Подрядчик в обязательном порядке предоставляет на утверждение Заказчику Календарный план выполнения работ. Заказчик рассматривает на каждом этапе проектирования предоставленный материал и только после этого производится переход на другой этап проектных работ Предварительное согласование проектно-сметной документации с ТОО «ҚазТрансГаз Өнімдері» |
| 30 | Дополнительные требования | Проектировщик должен получить согласования и заключения во всех государственных органах с получением положительного заключения государственной экспертизы РК. |

Приложение № 2

к Тендерной документации

Форма обеспечения заявки

Банковская гарантия

Наименование банка_________________________________________________________

(наименование и реквизиты банка)

Кому________________________________________________________

(наименование и реквизиты Заказчика)

Гарантийное обязательство №_______

| _________________ | «___»_________ _____________г. |
| --- | --- |

(местонахождение)

Мы были проинформированы, что__________________________________________________________

(наименование потенциального поставщика)

в дальнейшем «Поставщик», принимает участие в электронных закупках способом тендера по закупке _____________________________________________________________,

организованном_______________________________________________________________________________________________________________

(наименование Заказчика)

и готов осуществить поставку (выполнить работу, оказать услугу)

_______________________________ на общую сумму __________ тенге.

(наименование и объем товаров, работ и услуг)                                   (прописью)

Тендерной документацией/условиями электронных закупок способом тендера, способом запроса ценовых предложений от «___»__________ _____ г. по проведению вышеназванных закупок предусмотрено внесение потенциальными поставщиками обеспечения заявки/ценового предложения в виде банковской гарантии.

В связи с этим мы ______________________ настоящим берем на себя

(наименование банка)

безотзывное обязательство выплатить Вам по Вашему требованию сумму, равную

________________________________________________________________

(сумма в цифрах и прописью)

по получении Вашего письменного требования на оплату, а также письменного подтверждения того, что Поставщик:

отозвал или изменил заявку/ценовое предложение после истечения окончательного срока представления заявок/ценовых предложений;

не подписал, в установленные сроки, договор об электронных закупках способом тендера;

не внес обеспечение исполнения договора об электронных закупках способом тендера после подписания договора в форме, объеме и на условиях, предусмотренных в Тендерной документации/ условиях закупок.

Данное гарантийное обязательство вступает в силу со дня вскрытия заявок на участие в электронных закупках способом тендера/ценовых предложении.

Данное гарантийное обязательство действует до окончательного срока действия заявки/ценового предложения Поставщика на участие в электронных закупках способом тендера/закупках способом запроса ценовых предложений и истекает полностью и автоматически, независимо от того, будет ли нам возвращен этот документ или нет, если Ваше письменное требование не будет получено нами к концу _____________. Если срок действия заявки/ценового предложения продлен, то данное гарантийное обязательство продлевается на такой же срок.

Все права и обязанности, возникающие в связи с настоящим гарантийным обязательством, регулируются законодательством Республики Казахстан.

| Подпись и печать гаранта | Дата и адрес |
| --- | --- |

Приложение № 3

к Тендерной документации

Гарантийное обязательство потенциального поставщика

По доле местного содержания

Принимаем на себя обязательство по доле местного содержания, по тендеру ________________________________________________________________

(полное наименование тендера)

Процент местного содержания в работах/услугах составляет __ %

(если имеются Лоты, то дополнительно указываются наименование Лотов, по которым участвует потенциальный поставщик (с указанием процентного значения местного содержания в оказываемых услугах/выполненных работах)

В том числе по Лотам:

Лот№1 __________________________________  процент местного содержания

(полное наименование лота)

в работах/услугах составляет ____ %

Первый руководитель				  ___________________                  (ФИО инициалы)

(либо лицо им уполномоченное)                                       (подпись)

М.П.

Приложение № 4

к Тендерной документации

Проект договора №______________

о закупке Работ инженерных по проектированию объекта автомобильной газонаполнительной компрессорной станции (АГНКС)

г. Алматы                                                                          «__ » __________ 2014 года

ТОО «ҚазТрансГаз Өнімдері», свидетельство о государственной перерегистрации №72559-1910-ТОО от 22.11.2010 года, выданное Департаментом юстиции города Алматы., именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора г-на Тусупова Б.К., действующего на основании Устава, с одной стороны и, « _____________», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице __________________, действующего на основании ______________, с другой стороны, на основании «Правил закупок товаров, работ и услуг акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и организациями пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления, утвержденными решением Совета директоров АО «ФНБ «Самрук-Қазына» (протокол № 80 от 26 мая 2012 года, с изменениями, внесенными решением очного заседания совета директоров АО «ФНБ «Самрук-Қазына» от 11 декабря 2012 года №86, изменениями и дополнениями, внесенными решением заочного заседания совета директоров АО «ФНБ «Самрук-Қазына» от 7 июня 2013 года №93, дополнением внесенным решением очного заседания совета директоров АО «ФНБ «Самрук-Қазына» от 10 сентября 2013 года № 98) (далее – Правила) и протокола об итогах электронных закупок способом открытого тендера №ПИ-____ от «___»_________ 2014 г., заключили настоящий Договор о закупке Работ инженерных по проектированию объекта автомобильной газонаполнительной компрессорной станции (АГНКС) (далее - Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

- Общие положения

1.1. В данном Договоре нижеперечисленные понятия будут иметь следующее толкование:

1) «Договор» - гражданско-правовой акт, заключенный между Заказчиком и Подрядчиком в соответствии с Правилами и нормативными правовыми актами Республики Казахстан, зафиксированный в письменной форме, подписанный Сторонами со всеми приложениями и дополнениями к нему, а также со всей документацией, на которую в Договоре есть ссылки;

2) «Цена Договора» означает сумму, которая должна быть выплачена Заказчиком Подрядчику в рамках Договора за полное выполнение своих договорных обязательств;

3) «Работы» означают деятельность, направленную на удовлетворение потребностей Заказчика по разработке проектно-сметной документации и по проектированию объекта автомобильной газонаполнительной компрессорной станции (АГНКС) согласно Технического задания (Приложение №1);

4) «Сопутствующие работы» означают работы и/или услуги, обеспечивающие выполнение работ/ оказание услуг, такие, например, как

транспортировка и страхование, и любые другие вспомогательные работы/услуги, предусмотренные Договором;

1.2. Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:

1) Договор;

2) Техническое задание (Приложение №1);

3) Форма Акта приемки-передачи выполненных работ (Приложение №2).

4) Обеспечение исполнения Договора (Приложение № 3);

5) Сведения по местному содержанию в выполненных Работах (Приложение № 4);

6) Анкета (Приложение № 5);

7) Календарный план выполнения работ (Приложение № 6).

- Предмет Договора

2.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик обязуется выполнить работы инженерные по проектированию и разработать рабочий проект: «Строительство автомобильной газонаполнительной компрессорной станции (АГНКС) на земельном участке, расположенном по адресу: Южно- Казахстанская область, г. Шымкент, Ташкентское шоссе, б/н.» согласно Техническому заданию (Приложение №1) и предоставить проектно-сметную документацию с положительным заключением Государственной экспертизы в сроки и на условиях настоящего Договора.

2.2. Наименование, технические и качественные характеристики Работ указаны в Техническом заданий (Приложение №1) к настоящему договору.

2.3. Доля местного содержания в Работах составляет_______%.

3. Права и обязанности Сторон

3.1. Заказчик имеет право:

3.1.1. Получать запрашиваемую им информацию, касающуюся исполнения условий Договора Подрядчиком;

3.2. Заказчик обязан:

3.2.1. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Работ, оказанных в соответствии с Договором;

3.2.2. Произвести оплату в соответствии с условиями раздела 4 Договора.

3.3. Подрядчик имеет право:

3.3.1. Получить оплату за выполненные Работы, в соответствии с условиями Договора.

3.4.Подрядчик обязан:

3.4.1. Выполнить Работы согласно условиям Договора в срок, указанный в разделе 5 Договора.

3.4.2. Подрядчик не должен без предварительного письменного согласия Заказчика раскрывать кому-либо содержание Договора или какого-либо из его положений, за исключением того персонала, который привлечен Подрядчиком для выполнения Договора. Указанная информация должна предоставляться этому персоналу конфиденциально и в той мере, насколько это необходимо для выполнения договорных обязательств.

3.4.3. Подрядчик ни полностью, ни частично не должен передавать кому-либо свои обязательства по Договору без предварительного письменного согласия Заказчика.

3.4.4. Подрядчик обязан в течение 2 рабочих дней с момента подписания Договора предоставить информацию согласно приложения № 5 к Договору, также в течение 5 рабочих дней с момента исполнения обязательств по Договору предоставить информацию о местном содержании выполненных Работ согласно приложения № 4 к Договору.

3.4.5. Подрядчик обязан в течение 5 рабочих дней с момента подписания Договора предоставить Заказчику техническое решение на выполнение Работ.

3.4.6. Подрядчик обязан обеспечить авторский надзор и контроль ведения исполнительной документации на период строительно-монтажных работ до ввода АГНКС в эксплуатацию с заключением отдельного договора либо с подрядчиком, либо с другим поставщиком которому Подрядчик делегирует свои полномочия на ведение авторского надзора по стоимости, определяемой на основании СНиП РК 1.03-03-2010.

4. Цена Договора и порядок оплаты

4.1. Цена Договора составляет __________ (_____) тенге с учетом НДС, включая налоги и другие обязательные платежи в бюджет, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и включает в себя все необходимые расходы, связанные с надлежащим выполнением Подрядчиком обязательств по Договору.

4.2. Цена Договора не подлежит изменению в течение всего срока его действия, кроме случаев, предусмотренных пунктом 10.1.Договора.

4.3. Заказчик производит оплату за выполненные Работы по факту выполнения Подрядчиком всех обязательств, предусмотренных Договором в течение 20 банковских дней со дня подписания Сторонами Акта-приемки выполненных работ (далее-Акт) и предоставления Подрядчиком счета-фактуры, оформленного в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.

5. Сроки выполнения Работ

5.1. Выполнение Работ производится в течение 60 календарных дней с момента подписания Договора.

5.2. Подрядчик должен выполнить Работы в полном объеме согласно Техническому заданию (Приложение №1) и в обязательном порядке предоставить Календарный план (по форме согласно Приложения № 6) до начала Работ на утверждение Заказчику.

5.3. Прием выполненных Работ осуществляется путем подписания Сторонами или их уполномоченными представителями Акта.

6. Качество Работ. Гарантия качества Работ

6.1. Качество Работ, выполненных в рамках Договора, должно соответствовать или быть выше технических и качественных характеристик, указанных в Техническом задании (Приложение №1).

6.2. Если Работы не отвечают Техническому заданию (Приложение №1), Заказчик может отказаться от них.

6.3. Гарантия качества Работ действительна в течение 3 лет с даты подписания Сторонами Акта.

6.4. Заказчик обязан оперативно уведомить Подрядчика обо всех претензиях, связанных с данной гарантией. После получения подобного уведомления Подрядчик должен в течение 5 календарных дней принять меры по исправлению или доработке выполненных Работ без каких-либо расходов со стороны Заказчика.

6.5. Если Подрядчик, получив уведомление, не исправит дефект(ы) в сроки, требуемые Заказчиком, Заказчик может применить необходимые санкции и меры по исправлению дефектов за счет Подрядчика и без какого-либо ущерба другим правам, которыми Заказчик может обладать по Договору в отношении Подрядчика.

6.6. Ни одно условие, закрепленное в настоящем разделе Договора, не освобождает Подрядчика от гарантий или других обязательств по Договору.

7.Обеспечение исполнения Договора

7.1. В качестве гарантии своевременного, полного и надлежащего исполнения своих обязательств по Договору Подрядчик обязан в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня заключения Договора внести обеспечение исполнения Договора, в размере 3 (трех) процентов от Цены Договора. Подрядчик вправе выбрать один из следующих видов обеспечения исполнения Договора:

1) гарантийный денежный взнос, который вносится на банковский счет Заказчика: ТОО «ҚазТрансГаз Өнiмдерi», ИИК KZ44826А1KZТD2012377, БИК ALMNKZKA, АО «АТФ Банк» г. Алматы (ЕВРО -  р/сч (IBAN) KZ456010131000157440 EUR в АО «Народный Банк Казахстана» г. Алматы, БИК HSBKKZKX, ДОЛЛАРЫ США - р/сч (IBAN) KZ826010131000130972 USD, АОФ АО «Народный банк Казахстана» г. Алматы, БИК HSBKKZKX);

2) банковская гарантия по форме установленной Приложением №3 к Договору.

7.2. Не допускается совершение Подрядчиком действий, приводящих к возникновению у третьих лиц права требования в целом либо в части на внесенный гарантийный денежный взнос до полного исполнения обязательств по Договору.

7.3. Заказчик возвращает внесенное Подрядчиком обеспечение исполнения Договора в течение десяти рабочих дней с момента полного и надлежащего исполнения им своих обязательств по Договору.

7.4. Срок действия банковской гарантии должен быть больше срока действия Договора на 30 (тридцать) календарных дней.

7.5. Заказчик вправе удержать из суммы внесенного обеспечения исполнения договора о закупках сумму неустойки/штрафа, начисленную Подрядчику за нарушение исполнения им договорных обязательств и возникших в связи с этим убытков. Оставшаяся сумма обеспечения исполнения договора возвращается Подрядчику в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты полного и надлежащего исполнения им своих обязательств по Договору, а также устранения им допущенных и возможных к устранению нарушений условий Договора (в случае допущения таких нарушений) без внесения его в Перечень ненадежных потенциальных поставщиков (поставщиков) Холдинга.

8. Ответственность Сторон

8.1. За неисполнение и/или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Договором.

8.2. За исключением форс-мажорных условий, если Подрядчик не может выполнить работы в сроки, предусмотренные Договором, Заказчик без ущерба другим своим правам в рамках Договора может вычитать из Цены Договора в виде неустойки 1 % от Цены Договора за каждый день просрочки.

8.3. Без ущерба каким-либо другим санкциям за нарушение условий Договора Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора полностью или частично, направив Подрядчику письменное уведомление о невыполнении обязательств:

а) если Подрядчик не смог выполнить Работы в сроки, предусмотренные Договором;

б) если Подрядчик не может выполнить какие-либо другие свои обязательства по Договору;

в) банкротства или неплатежеспособности Подрядчика;

г) отсутствия необходимости в выполнении Работ по Договору;

д) в связи с выявленными нарушениями в проведенных процедурах закупок Работ.

8.4. Уплата Подрядчиком Заказчику неустойки в случае нарушения своих обязательств по Договору не освобождают Подрядчика от выполнения своих обязательств по Договору.

8.5. В случае выполнения Работ, не соответствующих требованиям пункта 6.1. Договора, Подрядчик обязан устранить недостатки, за свой счет в течение 20 календарных дней.

8.6. В случае нарушения срока устранения недостатков, указанного в пункте 8.5 Договора, Подрядчик обязан уплатить пеню в размере 0,1% (одной десятой процента) от стоимости не надлежаще выполненных Работ за каждый день просрочки.

8.7. За неисполнение обязательств по доле местного содержания, Подрядчик выплачивает штраф в размере 5%, а также 0,15% за каждый 1% невыполненного местного содержания, от Цены Договора, но не более 15% от цены Договора.

8.8. За нарушение срока предоставления отчетности по местному содержанию Подрядчик несет ответственность в виде штрафа в размере 0,1% от Цены Договора за каждый просрочки, но не более 10% от Цены Договора.

8.9. За нарушение срока оплаты выполненных Работ по Договору Заказчик уплачивает Подрядчику пеню в размере 0,1 % от Цены Договора, за каждый день просрочки, но не более 10% от Цены Договора.

8.10. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора и требовать возмещения убытков в случае представления недостоверной информации по доле местного содержания в Работах.

8.11. Подрядчик несет ответственность за недостатки проектно-сметной документации, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе выполненной проектно-сметной документации.

8.12. При обнаружении недостатков в проектно-сметной документации Подрядчик по требованию Заказчика обязан безвозмездно переделать проектно-сметную документацию и соответственно произвести необходимые дополнительные работы, а также возместить Заказчику причиненные убытки.

- Форс-мажор

9.1. Подрядчик не лишается своего обеспечения исполнения Договора и не несет ответственность за ненадлежащее исполнение условий Договора, если задержка с выполнением Договора является результатом форс-мажорных обстоятельств.

9.2. Для целей Договора «форс-мажор» означает событие, неподвластное контролю со стороны Подрядчика, не связанное с просчетом или небрежностью Подрядчика и имеющее непредвиденный характер. Такие события могут включать, но не ограничиваться действиями, такими как: военные действия, природные или стихийные бедствия, эпидемия, карантин и эмбарго на поставки товаров.

9.3. При возникновении форс-мажорных обстоятельств Подрядчик должен незамедлительно направить Заказчику письменное уведомление о таких обстоятельствах и их причинах. Если от Заказчика не поступает иных письменных инструкций, Подрядчик продолжает выполнять свои обязательства по Договору, насколько это целесообразно, и ведет поиск альтернативных способов выполнения Договора, не зависящих от форс-мажорных обстоятельств.

10. Порядок внесения изменений и расторжения Договора

10.1. Внесение изменений в Договор допускается в случаях, предусмотренных Правилами.

10.2. При расторжении Договора, Подрядчик имеет право требовать оплату только за фактическую выполненные Работы на день расторжения Договора.

11.	Порядок разрешения споров

11.1. Заказчик и Подрядчик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

11.2. Если в течение 21 (двадцати одного) дня после начала таких переговоров Заказчик и Подрядчик не могут разрешить спор по Договору, он подлежит рассмотрению в суде в городе Алматы в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

12. Заключительные положения

12.1. Договор составляется на русском языке в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

12.2. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с Договором, высылается в виде письма, телеграммы, телекса или факса с последующим предоставлением оригинала.

12.3. Уведомление вступает в силу после доставки или в указанный день вступления в силу (если указано в уведомлении), в зависимости от того, какая из этих дат наступит позднее.

12.4. Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до момента полного исполнения всех обязательств Сторонами.

13. Адреса и реквизиты Сторон:

| Заказчик: | Подрядчик: |
| --- | --- |
| ТОО «ҚазТрансГаз Өнiмдерi» | «___________________» |
| г. Алматы, пр.Абая 42, офис 513 |  |
| тел: 8(727) 2376800 |  |
| р/с KZ 44826A1KZTD2012377 |  |
| в АО «АТФ Банк» г. Алматы |  |
| BIC ALMNKZKA |  |
| РНН 600 900 173 946 |  |
| БИН 050 840 009 020 |  |
| Генеральный директор | _____________ |
| ___________________(подпись) М.П. | (подпись) М.П. |

Приложение № 1

к проекту Договора № _________

от «___» ________ 2014 г.

Техническое задание:

Лот №1 Работы инженерные по проектированию

| На проектирование рабочего проекта: «Строительство автомобильной газонаполнительной компрессорной станции (АГНКС) на земельном участке, расположенном по адресу: Южно- Казахстанская область, г. Шымкент, Ташкентское шоссе, б/н.» |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| 1 | Наименование проекта и местонахождение | Эскизный, Рабочий проект на строительство автомобильной газонаполнительной компрессорной станции (АГНКС) на земельном участке, расположенном по адресу: Южно-Казахстанская область, г. Шымкент, Ташкентское шоссе, б/н. |
| 2 | Основание для проектирования | На основании протокола Инвестиционного комитета АО «КазТрансГаз» № 18 от 26 декабря 2013 года. |
| 3 | Цель проекта | Данные проектные работы направлены на разработку эскизного и рабочего проектов (чертежи, пояснительные записки, спецификации закупаемых изделий и др.), а также других дополнительных работ, необходимых для прохождения необходимых экспертиз, получения разрешения на строительство и эксплуатацию станции АГНКС по адресу: Южно-Казахстанская область, г. Шымкент, Ташкентское шоссе, б/н. Проектные работы производятся на основе исходных документов, предоставляемых частично со стороны Заказчика и получаемых самостоятельно Проектировщиком, а также имеющейся технической документацией. |
| 4 | Вид строительства | Новое |
| 5 | Стадийность проектирования | Одностадийное (РП) |
| 6 | Требования по вариантной и конкурсной разработке | Не требуется |
| 7 | Уровень ответственности | Повышенный уровень ответственности в соответствии с п 1.2.5 «Приложения А» РДС РК 1.02-04-2013 |
| 8 | Исходные данные для проектирования | - документы, включаемые в землеустроительный проект, акт отвода земельных участков, а также - постановление об отводе земель акимата -архитектурно-планировочное задание; -технические условия на инженерное обеспечение; -технические условия на пересечение с коммуникациями (автодороги, BЛ, кабели и др.) при необходимости; -материалы инженерных изысканий (топография) с предоставлением отчетов в объемах и масштабе, необходимом для разработки ПСД (масштаб топосьемки по площадкам АГНКС M1:500, по подводящим инженерным сетям M1:500 -материалы технологического оборудования. (компрессорная установка, установка осушки газа, установка хранения сжатого газа, заправочная колонка для АГНКС) с техническими характеристиками Нижеуказанные материалы могут быть рассмотрены или приняты к сведению, но решение касательно целесообразности применения Проектировщик решает сам, а затем использует. График ввода в эксплуатацию АГНКС. Техническую спецификацию на закуп оборудования АГНКС. Дополнительные данные для оборудования АГНКС. Дополнительные материалы, предоставленные поставщиком оборудования АГНКС. Основные материалы по проектированию АГНКС (P&ID и т.п.). Материалы, затребованные Проектировщиком для исполнения работ, материалы которые может предоставить Заказчик. |
| 9 | Общие положения к проекту | Основное проектирование. Рассмотрение технического материала Заказчика. Обзор законов РК и международных стандартов, касательно строительства станций АГНКС. Утверждение плана разработки Эскизного и Рабочего проекта. Составление окончательного варианта плана размещения оборудования на площадке. Составление чертежей и спецификаций на материалы и оборудование по другим технологическим решениям (кроме технологического оборудования комплекта АГНКС). Составление полного списка состава проектных работ. Составление проектно-сметной документации на строительство (проектная документация на строительство, проверка, рассмотрение и согласования, промежуточные чертежи и т.д.). Составление пояснительной записки по проекту и соответствующие процедуры. Расчет объема строительных работ и составление сметной документации на строительство. Подготовка комплектов проектной документации для получения согласований и разрешений. Получение всех разрешений и согласований для составления ПСД на строительство АГНКС. |
| 10 | Состав проекта | Состав проекта выполнить согласно СНиП РК 1.02-01-2007. Рабочее проектирование (земляные работы, фундаменты, строительство, технологическое оборудование, технологические трубопроводы, электроснабжение, пожаротушение, пожарная сигнализация, охраны объекта- «тревожная кнопка», видеонаблюдение, громкоговорящая связь и т.д.). Составление технических спецификаций по материалам и оборудованию. Составление сметной документации. Согласование и утверждение проектных решений с Заказчиком, включая решения и материалы по рекламному оформлению, отделочные материалы. Разработка технологического раздела проекта с адаптацией технической документации в соответствии с действующими нормами и правилами РК (включая корректировку технического перевода на русский язык). |
| 11 | Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям | Здание операторской, 1 этажное, площадью ориентировочно до 80 м2. Навес над 4-мя газораздаточными колонками с ориентировочными размерами 30х12х4,5 м(Н). Компрессорная установка (2 комплекта). Установка осушки газа (1 комплект). Установка хранения сжатого газа (аккумуляторный блок), (1 комплект). 2-х рукавная заправочная колонка для АГНКС (4 комплекта). Прочее сопутствующее оборудование. Навес над технологическим оборудованием АГНКС в производственной зоне с ориентировочными размерами 22х8,7х6 м(Н)(при необходимости). Прочие вспомогательные сооружения, включая комплектную трансформаторную подстанцию. Проект подводящего (надземного и подземного) газопровода. Проект внеплощадочного 10кВ и внутриплощадочного0,4кВ электрических сетей. |
| 12 | Основные требования к проекту | Рабочая документация – Процесс. Составление документации технологического раздела по перечню трубопроводов и кабельных линий. Составление списка данных по необходимому вспомогательному оборудованию для основного технологического оборудования. Составление списка данных по контрольному оборудованию. Рассмотрение и адаптация инженерно-технологических схем оборудования АГНКС, предоставляемых Заказчиком. Рабочая документация – Оборудование и инженерные сети Учесть дополнительное оборудование для приобретения: - Воздушно-компрессорной установки для основного технологического оборудования. - Газового расходомера- счетчика на входе (тип счетчика согласовать с заказчиком и «КазТранГаз Аймак», т.е., с поставщиком газа). - Оборудования кондиционирования воздуха в помещениях операторской. - Отопительной системы здания. - Линий газопроводов, соединений и переходов (включая трубы, клапаны, фитинги, патрубки и др.) согласно спецификаций проекта. Схемы по установке оборудования АГНКС. - Схемы установки: Компрессорного оборудования АГНКС (2 комплекта ). - Блока осушки газа- 1 комплект. - Блока входных кранов. - Установки хранения (аккумуляторный блок) АГНКС (1 комплект). - Диспенсеров (газораздаточных колонок) АГНКС (4 комплекта). Разработка чертежей установок противопожарного оборудования. Генеральный план и детальный план проектирования. Схема расположения трубопроводов и трубной обвязки. Аксонометрические схемы трубных обвязок. Схемы опор трубопроводов. Пояснительная записка, Процедуры. - Техническая спецификация трубопроводов. - Спецификации по материалам труб, фитингов, и др. - Установка трубопроводов высокого и низкого давления. - Сварочные работы (спецификация сварочных работ). - Контроль сварочных работ. - Испытания трубопроводов. Рабочая документация – Электроснабжение. Схемы: - Подключение к электросетям высокого напряжения (10 кВ или 6кВ) - Схема подключения к трансформаторной подстанции. - Однолинейная схема КТПН. - Схема электрических соединений. - Классификация взрывоопасных участков. - Схема подключения вспомогательного электрооборудования. - Заземление и молниезащита. - Схема освещения. - Спецификация электрических кабелей. - Схема соединения электрических кабелей. - Детальные схемы установки оборудования. - Схема электрохимзащиты сетей. Спецификация и технические нормы - Спецификация по трансформаторной подстанции на 10 кВ или 6кВ. - Спецификация распределения высокой и низкой мощности. - Спецификация ИБП. - Спецификация по осветительным приборам. - Спецификация контрольно-измерительных приборов. - Спецификация кабелей и проводов. - Технические нормы по строительству электролиний. Расчеты - Расчеты автоматов (рубильников) тока на автоматическое отключение при коротком замыкании. - Расчеты мощности на трансформаторную подстанцию. - Расчеты мощности ИБП. - Расчеты по определению сечению жил кабельно-проводниковой продукции(линий). - Расчеты по заземлению и молниезащиты. - Расчеты по освещенности. Рабочая документация – измерительные приборы Схемы - Чертежи измерительного оборудования. - Чертежи расположения мебели и оборудования в операторской. - Схема по основным кабелям оборудования и разветвительной коробке. - Схема по силовым кабелям. - Схема по управляющим кабелям (вторичные цепи). - Схема установки детекторов газа и подключение. - Схема по расположению воздушных труб. - Детальная схема установке и монтажу. - Схема кабельного соединения. - Выполнить громкоговорящую связь, системы видеонаблюдения и охраны объекта. Спецификация и пояснительные записки Список оборудования. Спецификация кабелей. Пояснительная записка по монтажу измерительных приборов. Пояснительная записка по видеонаблюдению, громкоговорящей связи и охраны объекта, используемые материалы и оборудование. Рабочая документация – инженерно-строительные работы Чертежи: Фундаментов под оборудование (сейсмичность участка – 9 баллов, уточняется геологией). Металлоконструкций. Железобетонных конструкций. Конструкций дождевых и канализационных труб. Наземных покрытий. Нормативная документация и расчеты: Расчеты несущей способности конструкций. Расчеты объема устройства свай (при необходимости). Земляные работы. Строительство металлоконструкций. Строительство бетонных и железобетонных конструкций. Строительство дождевых и канализационных труб. Строительство наземного покрытия. Рабочее проектирование- строительство Схемы и Расчеты: Расчеты сейсмической нагрузки конструкций. Расчеты нагрузок на металлоконструкции (металл- структура опор). Схема железобетонных колонн. Все архитектурно-строительные чертежи зданий и сооружений. Чертежи строительно-отделочных материалов и схемы. Схема по установке рекламной продукции (Sign Mall). Пояснительная записка Пояснительная записка на нагрузки на металлоконструкции (структура опор). архитектурно-строительные чертежи зданий и сооружений. строительно-отделочные материалы и схемы. Пояснительная записка по установке рекламной продукции (Sign Mall). Пояснительная записка на покрасочные работы. Пояснительные записки предоставить по всем разделам проекта |
| 13 | Сфера проектирования | Основная работа в разрезе данной главы направлена на разработку рабочего проекта АГНКС, включая технологические решения по основному и вспомогательному оборудованию, которые получают природный газ на входе давлением 1~3 Бар и посредством компрессора сжимают газ до 25Мра и направляют его в аккумуляторный блок и затем в газозаправочные колонки для заправки автомобильного транспорта на КПГ. При разработке проектно-сметной документации и ПОС, руководствоваться настоящим техническим заданием, исходными материалами, требованиями АПЗ, а также инструкцией о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство СНиП РК 1.02-01-2007*, СН РК 1.02-17-2003 «Указания по проектированию предприятий (объектов), сооружаемых на базе комплектного импортного оборудования». СН РК 4.03-01-2010 «Нормы проектирования автомобильных газонаполнительных компрессорных станций» и СН РК 4.03-003-2004, правилами. ПОС разработать в объеме в соответствии с требованиями Госэкспертизы. |
| 14 | Требования к технологии, режиму предприятия | Режим работы объекта непрерывный, круглосуточный, с расчетной продолжительностью технологического процесса 365 суток, оборудования – согласно регламента. |
| 15 | Выделение очередей и пусковых комплексов, требования по перспективному расширению предприятия | Не требуется |
| 16 | Требования и условия в разработке природоохранных мер и мероприятий | В соответствии с требованиями норм, правил и законов РК разработать раздел «Охраны окружающей среды». Разработать раздел ОВОС и получить положительное заключение экологической экспертизы. |
| 17 | Требования к режиму безопасности и гигиене труда | В соответствии с нормативными документами и требованиями по режиму безопасности и гигиены труда Республики Казахстан |
| 18 | Требования по разработке инженерно-технических мероприятий по обеспечению безопасной эксплуатации | Предусмотреть необходимые мероприятия в соответствии с нормами и правилами в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Согласование проекта с ЧС (противопожарная служба и промбезопасность), СЭС (положительное заключение СЭС), архитектурой. Разработка «Декларации промбезопасности АГНКС», экспертиза и регистрация в ЧС. |
| 19 | Требования по выполнению опытно-конструкторских и научно-исследовательских работ | Не требуется |
| 20 | Требования по энергосбережению | Предусмотреть мероприятия по энергосбережению |
| 21 | Состав демонстрационных материалов | Разработка и утверждение эскизного проекта у Заказчика. Предоставленные Заказчику эскизы, основные материалы, список эскизов и отчеты должны быть составлены и записаны на CD и вместе с материалами предоставлены. |
| 22 | Требования по пожарной безопасности | В соответствии с СН РК 2.02-11-2002 |
| 23 | Требования по промышленной безопасности | В соответствии с действующими нормами, правилами и законами РК |
| 24 | Сроки завершения проектирования | 60 (шестьдесят) календарных дней с даты подписания договора. |
| 25 | Проектная организация – генеральный проектировщик | Генеральный подрядчик (генеральный проектировщик) будет определен по итогам проведенного тендера. |
| 26 | Наименование заказчика. | ТОО «ҚазТрансГаз Өнімдері» |
| 27 | Передача проектно-сметной документации | Документация должна быть выдана заказчику на формате A1 -1 (один) экз, A3- 4 (четыре) и 1(один) экземпляр в электронной версии формата на цифровом носителе |
| 28 | Дополнительные инженерные изыскания | Детальные геологические изыскания Минимум в 2-х местах производятся детальные геологические изыскания для проведения проектных работ по основным конструкциям и фундаментам для оборудования. Предоставляется отчет по геологическим работам. |
| 29 | Дополнительные условия проектирования | До начала работ Подрядчик в обязательном порядке предоставляет на утверждение Заказчику Календарный план выполнения работ Заказчик рассматривает на каждом этапе проектирования предоставленный материал и только после этого производится переход на другой этап проектных работ Предварительное согласование проектно-сметной документации с ТОО «ҚазТрансГаз Өнімдері» |
| 30 | Дополнительные требования | Проектировщик должен получить согласования и заключения во всех государственных органах с получением положительного заключения государственной экспертизы РК. |

| Заказчик: ТОО «ҚазТрансГаз Өнiмдерi» _______________ Тусупов Б.К. «____»__________2014г. |  | Исполнитель: _________________(Ф.И.О.) «____»____________2014г. |
| --- | --- | --- |

Приложение № 2

к Договору №___________________

от "___"______________201_ г.

ФОРМА АКТА ПРИЕМКИ-ПЕРЕДАЧИ ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ

№______ от «____» ___________ 201  г.

Настоящий Акт приема-передачи выполненных работ (далее – «Акт») подписывается между: ТОО «ҚазТрансГаз Өнімдері» (далее - «Заказчик»), с одной стороны, и ____ «________», (далее – «Подрядчик»), с другой стороны, Стороны подтверждают, что в период с «___» ______201 г.  по «___» ______201 г. «Подрядчик» ________________ выполнил в полном объеме и в полном соответствии с Договором _______________, а ТОО «ҚазТрансГаз Өнімдері» ___________________ приняло следующие работы (услуги) согласно ___________. Стоимость выполненных работ (указанных услуг) составила __________ (____________) тенге, с учетом НДС 12%.

Место подписания Акта:

Комиссия в составе:

За и от имени 				За и от имени

Подрядчик:_________________ 	Заказчик: ТОО «ҚазТрансГаз Өнімдері»

ФИО:  					ФИО: Г-н Тусупов Б.К.

Должность: Директор _______	Должность: Генеральный директор

Заказчик настоящим подтверждает получение всех документов согласно договора №_____ от «__» ___ 201_г., о закупке Работ инженерных по проектированию объекта автомобильной газонаполнительной компрессорной станции (АГНКС), в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1). Подрядчик гарантирует соответствие с действующим законодательством РК, гарантии, условия и прочие положения, предусмотренные законодательством РК, применяются.

Подрядчик: 					Заказчик:

_____________________ 			ТОО «ҚазТрансГаз Өнімдері»

ФИО: _____________		           	Г-н Тусупов Б.К.____________

Должность:   	Генеральный директор

Приложение № 3

к проекту Договора № _________

от «___» ________ 2014 г.

Банковская гарантия

(форма обеспечения исполнения

договора о закупках)

Наименование банка: __________________________________________

(наименование и реквизиты банка)

Кому:________________________________________________________

(наименование и реквизиты заказчика)

Гарантийное обязательство № ___

| __________________ (место нахождения) | «___»___________ _____ г. |
| --- | --- |

Принимая во внимание, что __________________________________,

(наименование Подрядчика)

«Подрядчик», заключил (ит)* договор о закупках №__ от ______ г. (далее - Договор) на поставку (выполнение, оказание)

_____________________________________________и Вами было

(описание товаров, работ или услуг)

предусмотрено в Договоре, что Подрядчик внесет обеспечение его исполнения в виде банковской гарантии на общую сумму

_________ тенге, настоящим _______________________________________

(наименование банка)

подтверждаем, что являемся гарантом по вышеуказанному Договору и берем на себя безотзывное обязательство выплатить Вам по-Вашему

требованию сумму, равную______________________________________

(сумма в цифрах и прописью)

по получении Вашего письменного требования на оплату, а также письменного подтверждения того, что Подрядчик не исполнил или исполнил ненадлежащим образом свои обязательства по Договору.

Данное гарантийное обязательство вступает в силу с момента его подписания и действует до момента полного исполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору.

Все права и обязанности, возникающие в связи с настоящим гарантийным обязательством, регулируются законодательством Республики Казахстан.

| Подпись и печать гарантов | Дата и адрес |
| --- | --- |

Приложение №4 к проекту Договора

№ ____________от «___»_________ 2014 года

Отчет о местном содержании на выполнение работ

| № п/п Договора (m) | Стоимость Договора (СДj) KZT | Суммарная стоимость товаров в рамках договора (СТj) KZT | Cуммарная стоимость договоров субподряда в рамках договора (ССДj) KZT | Доля фонда оплаты труда казахстанских кадров, выполняющего j-ый договор (Rj) % | № п/п Товара (n) | Кол-во товаров Закупленных поставщиком в целях исполнения договора | Цена товара KZT | Стоимость (CTi) KZT | Доля КС согласно Сертификата СТ-KZ (Ki) % | Сертификат СТ-KZ |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Номер | Дата выдачи |  |
| 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| m |  |  |  |  | n |  |  |  |  |  |  |  |
| И Т О Г О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Доля местного содержания рассчитывается согласно Единой методики расчета организациями местного содержания, утвержденной постановлением Правительства №964 от 20.09.10.  по следующей формуле:

m	Общее количество договоров, заключенных в целях поставки работы (услуги),

включая договор между Заказчиком и подрядчиком, договоры между подрядчиком и субподрядчиками и т.д.

j	Порядковый номер договора;

СДj	Стоимость j-oгo договора;

CTj	Суммарная стоимость товаров, закупленных поставщиком или субподрядчиком в рамках j-ого договора;

CСДj	Суммарная стоимость договоров субподряда, заключенных в рамках исполнения j-oгo договора

Rj	Доля фонда оплаты труда казахстанских кадров в общем фонде оплаты труда  работник поставщика или субподрядчика, выполняющего j-ый договор, рассчитывается по следующей формуле:

Rj = ФОТРК/ФОТ,

Где:

ФОТРК   фонд оплаты труда казахстанских кадров поставщика или субподрядчика, выполняющего j-ый договор, за период действия j-го договора;

ФОТ        Общий фонд оплаты труда работников поставщика или субподрядчика, выполняющего j-договор, за период действия j-го договора.

S	Общая стоимость договора о закупке работы (услуги).

КСр/у	местное содержание (КСр/у) в договоре на поставку работ (услуг),

n	Общее количество товаров, закупленных поставщиком в целях исполнения договора

о закупках как напрямую, так и посредством заключения договоров субподряда;

і	Порядковый номер товара

CТi	Стоимость i-ого товара;

Ki	Доля местного содержания в товаре, указанная в сертификате «CT-KZ»;

Ki = 0, в случае отсутствия сертификата «CT-KZ»;

Доля местного содержания (%):

*КСр/у  = ___________								         										         ____________________________ М.П.

Ф.И.О. руководителя, подпись

* указывается итоговая доля местного содержания в договоре в цифровом формате до сотой доли (0,00)

Приложение №5

к проекту Договора №___________________

от "___"______________2014 г.

АНКЕТА

1. Наименование контрагента

___________________________________________________________________________________________________

(полное название в соответствии со  свидетельством о государственной регистрации)

2. Юридический адрес контрагента

Область _____________________________________________________

Город ________________________________________________________

Район ________________________________________________________

Улица _____________________ № (дом, офис)______________________

(в соответствии со статистической карточкой юридического лица)

3. Фактический адрес контрагента

Область _____________________________________________________

Город ________________________________________________________

Район ________________________________________________________

Улица _____________________ № (дом, офис)______________________

4. Реквизиты контрагента

РНН_____________________________

БИН (ИИН)_______________________

5. Реквизиты банка контрагента указываемые при заключении договора

Наименование банка __________________________________________________________________________

Адрес банка __________________________________________________________________________________

Контактные телефоны банка __________________________________________________________________

ИИК_______________________

БИК_______________________

РНН_______________________

6. Контактная информация контрагента

Телефон/факс: ____________________________________________________________________________

Моб.телефон: ________________________________________________________________________

Адрес электронной почты: _____________________________________________________________

7. Информация по численности персонала контрагента

Общая численность персонала контрагента ____ человек

Из них:

Численность персонала по штатному расписанию ____ человек

Численность персонала по договорам об оказании возмездных услуг ____ человек

Из них:

Резиденты РК ____ человек

Не резиденты РК ____ человек

8. Статус поставщика

Субъект малого или среднего предпринимательства _______________________

Отечественный товаропроизводитель _______________________

( ссылка на номер строки из перечня)

Добросовестный поставщик _______________________

( ссылка на номер строки из перечня)

Дата заполнения: “_____” ___________ 2014 год

Подпись руководителя  ____________________(_____________)

(Должность, Ф.И.О. первого руководителя юридического)

м.п.

Подпись Главного бухгалтера ______________(_____________)

Приложение №6

к проекту Договора №___________________

от "___"______________2014 г.

Календарный план выполнения работ

| № | Наименование работ | % от общего объема | Стоимость | Сроки выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |

* Прилагается Подрядчиком до начала выполнения Работ.

| Заказчик: ТОО «ҚазТрансГаз Өнiмдерi» _______________ Тусупов Б.К. «____»__________2014г. |  | Подрядчик: _________________(Ф.И.О.) «____»____________2014г. |
| --- | --- | --- |